## ЛСР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
| ______________/ |  | _________________/ Е.В. Низамова | [5 empty] | _________________/ Е.В. Низамова
Локальный сметный расчет №1
Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Многоэтажный жилой дом ГП-72.101»; «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом ГП-72.102»; «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и встроеннопристроенным многоэтажным паркингом ГП-72.103»; «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Многоэтажный жилой дом ГП-72.104»; «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Многоэтажный паркинг ГП-72.108»
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Толщина | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
13.11. | Устройство наружных сетей электроосвещения
13.11.01. | Прокладка кабеля, трубы для электроосвещения
13.11.01.00 | Прокладка кабеля, трубы для электроосвещения | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы гофрированной тип 1 |  |  | м.п. |  |  | 300.84 | 0 | 0
| Прокладка кабеля тип 1 |  |  | м.п. |  |  | 318.84 | 0 | 0
| Разработка грунта |  |  | м3 |  |  | 85.45 | 0 | 0 | траншея тип Т-1, Т-1,1
| Обратная засыпка |  |  | м3 |  |  | 85.45 | 0 | 0 | грунт/песок
| Материалы: | [7 empty] | 0
| Труба гофрированная тип 1 | ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС | Труба гибкая гофрированная, полимерная, наружный диаметр ∅63мм, стойкость к сжатию 450 Н | м.п. |  |  | 300.84 | 0 | 0 | для прокладки кабеля в земле
| Кабель тип 1 | АВБШв | 4х25 | м.п. |  |  | 318.84 | 0 | 0 | в траншее
| Песок строительный |  | Песок строительный, привозной, карьерный; ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.144 |  | 32.58 | 0 | 0
| Лента сигнальная тип 1 | ЛСЭ-250 | "Осторожно кабель" 250 мм | м.п. |  |  | 300.84 | 0 | 0 | в траншее
| Уплотнитель | УКПТ 75/20 |  | шт. |  |  | 20 | 0 | 0
13.11.02. | Установка опор освещеня, ШУО
13.11.02.00 | Установка опор освещеня, ШУО | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Установка опор освещения |  |  | шт |  |  | 9 | 0 | 0
| Установка светильника |  |  | шт |  |  | 9 | 0 | 0
| Монтаж ШУО |  |  | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | в т.ч. фундамент ШУО
| Установка фундамента опор 2,5-6 м |  |  | шт |  |  | 9 | 0 | 0
| Бетонирование |  |  | м3 |  |  | 2.01 |  |  | для фундамента опор и ШУО
| Отсыпка щебня |  |  | м3 |  |  | 0.59 |  |  | для фундамента опор и ШУО
| Материалы: | [7 empty] | 0
| Светильник | SIBILUX CURRENT | Светильник светодиодный однорожковый, Sibilux.Current, высота 4м, 4000К | шт |  |  | 9 | 0 | 0 | см. схему лист 3 101-2025-ЭН
| Закладная | 3Ф20/Current | Закладная деталь для опор освещения Sibilux.Current высотой 4м | шт |  |  | 9 | 0 | 0
| Стальная опора |  | Стальная опора круглоконическая высотой 4м | шт |  |  | 9 | 0 | 0
| Шкаф управления освещением |  | Шкаф управления освещением, 380В/220В, 50Гц, АСУНО "ТЕЛУР", -в корпусе напольного монтажа 1600x600x400мм IP65, УХЛ1, (с учетом сборки комплектующих, без учета прибора учета) | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | см. схему ШУО лист 4 101-2025-ЭН
| Счетчик |  | Счетчик электроэнергии трехфазны | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | согласовать с энергосбытовой компанией
| Бетон | В15 | Бетон B15 F150 W8; ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.015 |  | 2.04 | 0 | 0 | для фундамента опор и ШУО
| Щебень | М1200 | Щебень фракции св. 22,4 до 31,5мм; ГОСТ 32703-2014 | м3 | 1.84 |  | 1.09 | 0 | 0 | для фундамента опор и ШУО
| Прочие материалы ( Уголок, Лист, Арматура тип 1, Апматура тип 2, Швеллер, Зажим, Сжим, Клеммник, Муфта, Сталь полоса тип 1, Сталь полоса тип 2, Стержень металлический, Провод, Битум Бнд 90/130, Битум МБР-65, Эмаль, Грунтовка, Цинковая краска): |  |  | % |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Уголок |  | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5, L=3000мм; ГОСТ 27772-2021 | шт |  |  | 3 | 0 | 0 | для заземления ШУО
| Лист |  | Лист стальной 6х100х100 Б-ПН Ст3сп; ГОСТ 19903-2015 | шт |  |  | 4 | 0 | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Арматура тип 1 |  | Арматура 10 A-I (А240) ГОСТ 5781-82 L=150 мм | кг |  |  | 9.73 | 0 | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Арматура тип 2 |  | Арматура 12 A-III (А400) ГОСТ 5781-82 L=7700 мм | кг |  |  | 11.81 | 0 | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Швеллер |  | Швеллер 12П L=2000 мм, ГОСТ 8240-97 Сталь ВСт 3 сп ГОСТ 380-2005 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Зажим | ЗПО 4-35/4-35 | Зажим прокалывающий ответвительный, 1 кВ | шт |  |  | 32 | 0 | 0 | в опорах освещения
| Сжим | У733М | Сжим ответвительный для кабелей сечением 16-35/1.5-10 | шт |  |  | 18 | 0 | 0 | в опорах освещения
| Клеммник | KE10.1 | Клеммник 4-х контактный | шт |  |  | 9 | 0 | 0 | в опорах освещения
| Муфта | 4ПКТп(б)-1-16/25 | Муфта кабельная концевая, с броней, для наружной установки, 4 жилы, 16-25 мм2, без наконечников | шт |  |  | 18 | 0 | 0
| Сталь полоса тип 1 |  | Сталь полосовая горячего цинкования 4х25мм ГОСТ 103-2006 | м |  |  | 5.4 | 0 | 0 | для заземления ШУО
| Сталь полоса тип 2 |  | Сталь полосовая горячего цинкования 4х40мм ГОСТ 103-2006 | м |  |  | 2 | 0 | 0 | для заземления ШУО
| Сталь полоса тип 3 |  | Сталь полосовая горячего цинкования 5х50мм ГОСТ 103-2006 | м |  |  | 10 | 0 | 0 | для заземления ШУО
| Стержень металлический |  | Стержень круглый стальной горячего цинкования, d=16мм, L=5м ГОСТ 2590-2006 | шт |  |  | 9 | 0 | 0 | для заземления ШУО
| Провод | ПуГВ | 1x6 | м |  |  | 4.5 | 0 | 0 | в опорах освещения
| Битум Бнд 90/130 |  | Бнд 90/130 | кг |  |  | 11.3 | 0 | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Битум МБР-65 |  | МБР-65 | кг |  |  | 3.5 | 0 | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Эмаль |  | ПФ-115 | кг |  |  | 0.3 | 0 | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Грунтовка |  | ГФ-021 | кг |  |  | 0.1 | 0 | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Цинковая краска |  |  | кг |  |  | 0.28 | 0 | 0 | в т.ч. для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
13.11.03. | ПНР
13.11.03.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы электроосвещения |  |  | комплекс |  |  | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
| - | [7 empty] | 0
| Итого по ЛСР, с НДС: | [7 empty] | 0
| в т.ч. стоимость работ: | [7 empty] | 0
| в т.ч. стоимость материалов: | [7 empty] | 0
в т.ч. НДС:
ПРИМЕЧАНИЕ:
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
Стоимость СМР по установке фундамента включает:щебеночную отсыпку, бетонирование, монтаж закладных
Стоимость СМР по монтажу шкафа управления освещением включает установку фундаментов и зазеления ШУО
Обеспечение безопасного производства работ на участке
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## смр
Сводная ведомость объемов работ
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание
1 | Прокладка трубы гофрированной тип 1 | м.п. | 300.84 |  | 0 | 0
2 | Прокладка кабеля тип 1 | м.п. | 318.84 |  | 0 | 0
3 | Разработка грунта | м3 | 85.45 |  | 0 | траншея тип Т-1, Т-1,1
4 | Обратная засыпка | м3 | 85.45 |  | 0 | грунт/песок
5 | Установка опор освещения | шт | 9 |  | 0 | 0
6 | Установка светильника | шт | 9 |  | 0 | 0
7 | Установка фундамента опор 2,5-6 м | шт | 9 |  | 0 | 0
8 | Монтаж ШУО | шт | 1 |  | 0 | в т.ч. фундамент ШУО
9 | Пусконаладочные работы электроосвещения | комплекс | 1 |  | 0 | 0
| Итого СМР: |  |  |  | 0
|  |  |  | Проверка: | 0

## мат
Сводная ведомость объемов материала
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Итого | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
1 | Труба гофрированная тип 1 | ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС | Труба гибкая гофрированная, полимерная, наружный диаметр ∅63мм, стойкость к сжатию 450 Н | м.п. | 300.84 |  | 0 | для прокладки кабеля в земле
2 | Кабель тип 1 | АВБШв | 4х25 | м.п. | 318.84 |  | 0 | в траншее
3 | Лента сигнальная тип 1 | ЛСЭ-250 | "Осторожно кабель" 250 мм | м.п. | 300.84 |  | 0 | в траншее
4 | Уплотнитель | УКПТ 75/20 | 0 | шт. | 20 |  | 0 | 0
5 | Песок строительный | 0 | Песок строительный, привозной, карьерный; ГОСТ 8736-93 | м3 | 32.58 |  | 0 | 0
6 | Светильник | SIBILUX CURRENT | Светильник светодиодный однорожковый, Sibilux.Current, высота 4м, 4000К | шт | 9 |  | 0 | см. схему лист 3 101-2025-ЭН
7 | Закладная | 3Ф20/Current | Закладная деталь для опор освещения Sibilux.Current высотой 4м | шт | 9 |  | 0 | 0
8 | Стальная опора | 0 | Стальная опора круглоконическая высотой 4м | шт | 9 |  | 0 | 0
9 | Шкаф управления освещением | 0 | Шкаф управления освещением, 380В/220В, 50Гц, АСУНО "ТЕЛУР", -в корпусе напольного монтажа 1600x600x400мм IP65, УХЛ1, (с учетом сборки комплектующих, без учета прибора учета) | шт | 1 |  | 0 | см. схему ШУО лист 4 101-2025-ЭН
10 | Счетчик | 0 | Счетчик электроэнергии трехфазны | шт | 1 |  | 0 | согласовать с энергосбытовой компанией
11 | Бетон | В15 | Бетон B15 F150 W8; ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2.04 |  | 0 | для фундамента опор и ШУО
12 | Щебень | М1200 | Щебень фракции св. 22,4 до 31,5мм; ГОСТ 32703-2014 | м3 | 1.09 |  | 0 | для фундамента опор и ШУО
13 | Уголок | 0 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5, L=3000мм; ГОСТ 27772-2021 | шт | 3 |  | 0 | для заземления ШУО
14 | Лист | 0 | Лист стальной 6х100х100 Б-ПН Ст3сп; ГОСТ 19903-2015 | шт | 4 |  | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
15 | Арматура тип 1 | 0 | Арматура 10 A-I (А240) ГОСТ 5781-82 L=150 мм | кг | 9.73 |  | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
16 | Арматура тип 2 | 0 | Арматура 12 A-III (А400) ГОСТ 5781-82 L=7700 мм | кг | 11.81 |  | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
17 | Швеллер | 0 | Швеллер 12П L=2000 мм, ГОСТ 8240-97 Сталь ВСт 3 сп ГОСТ 380-2005 | шт | 1 |  | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
18 | Зажим | ЗПО 4-35/4-35 | Зажим прокалывающий ответвительный, 1 кВ | шт | 32 |  | 0 | в опорах освещения
19 | Сжим | У733М | Сжим ответвительный для кабелей сечением 16-35/1.5-10 | шт | 18 |  | 0 | в опорах освещения
20 | Клеммник | KE10.1 | Клеммник 4-х контактный | шт | 9 |  | 0 | в опорах освещения
21 | Муфта | 4ПКТп(б)-1-16/25 | Муфта кабельная концевая, с броней, для наружной установки, 4 жилы, 16-25 мм2, без наконечников | шт | 18 |  | 0 | 0
22 | Сталь полоса тип 1 | 0 | Сталь полосовая горячего цинкования 4х25мм ГОСТ 103-2006 | м | 5.4 |  | 0 | для заземления ШУО
23 | Сталь полоса тип 2 | 0 | Сталь полосовая горячего цинкования 4х40мм ГОСТ 103-2006 | м | 2 |  | 0 | для заземления ШУО
24 | Сталь полоса тип 3 | 0 | Сталь полосовая горячего цинкования 5х50мм ГОСТ 103-2006 | м | 10 |  | 0 | для заземления ШУО
25 | Стержень металлический | 0 | Стержень круглый стальной горячего цинкования, d=16мм, L=5м ГОСТ 2590-2006 | шт | 9 |  | 0 | для заземления ШУО
26 | Провод | ПуГВ | 1x6 | м | 4.5 |  | 0 | в опорах освещения
27 | Битум Бнд 90/130 | 0 | Бнд 90/130 | кг | 11.3 |  | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
28 | Битум МБР-65 | 0 | МБР-65 | кг | 3.5 |  | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
29 | Эмаль | 0 | ПФ-115 | кг | 0.3 |  | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
30 | Грунтовка | 0 | ГФ-021 | кг | 0.1 |  | 0 | для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
31 | Цинковая краска | 0 | 0 | кг | 0.28 |  | 0 | в т.ч. для фундамента щита см. схему лист 15 101-2025-ЭН
| Итого материалы: | [5 empty] | 0
[6 empty] | Проверка: | 0

## ЛСР (2) (hidden)
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ |  |  | _________________/ Е.В. Низамова |  |  |  |  | _________________/ Е.В. Низамова
Локальный сметный расчет №1
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Толщина | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
13.08 | Строительство сетей связи
13.08.01 | Строительство сетей связи
13.08.01.00 | Строительство сетей связи | [7 empty] | 454110
| Работа: | [7 empty] | 135000
| Устройство наружных сетей связи (в т.ч. бурение алмазное, заделка отверстий, прокладка траншеи, устройство приямка, колодца связи) |  |  | комплекс |  |  | 1 | 135000 | 135000 | разработка грунта, обратная засыпка
| Материалы: | [7 empty] | 319110
| Труба полиэтиленовая SDR11 Ду110мм техническая, толщ. 11 мм (Арт.3002) |  |  | м.п. |  |  | 324 | 592 | 191808
| Колодец КС 10-9 |  |  | шт. |  |  | 6 | 2750 | 16500
| Дно ПН-10 |  |  | шт. |  |  | 6 | 2750 | 16500
| Крышка ПП-10-1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 2650 | 15900
| Обойма+Люк (чугун), тип средний |  |  | комлект |  |  | 6 | 9300 | 55800
| Расходные материалы (муфта соединительная для тех.трубы Ду110 мм, битумная мастика, цемент) |  |  | % |  |  | 16.75 |  | 22602
13.08.02 | ПНР
13.08.02.00 | ПНР | [7 empty] | 5000
| Работа: | [7 empty] | 5000
| Пусконаладочные работы сетей связи |  |  | комплекс |  |  | 1 | 5000 | 5000
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
13.10 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.10.01 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.10.01.00 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ | [7 empty] | 6074262.96
| Работа: | [7 empty] | 1103800
| Устройство наружных сетей электроснабжения 0,4 Кв (в т.ч. алмазное бурение, заделка отверстий) |  |  | комплекс |  |  | 1 | 1103800 | 1103800
| Материалы: | [7 empty] | 4970462.96
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*120 мм2 |  |  | км |  |  | 1.17 | 698690 | 817467.3
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*185 мм2 |  |  | км |  |  | 1 | 1049150 | 1049150
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*240 мм2 |  |  | км |  |  | 1.82 | 1353510 | 2463388.2
| Муфта концевая 120 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-70/120 |  |  | шт. |  |  | 12 | 1850.93 | 22211.16
| Муфта концевая 185 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 |  |  | шт. |  |  | 16 | 2654.7 | 42475.2
| Муфта концевая 240 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 |  |  | шт. |  |  | 20 | 2654.7 | 53094
| Лоток стальной с крышкой 300*100*3000 мм |  |  | шт. |  |  | 23 | 4495.8 | 103403.4
| Труба гофрированная двухстенная DKC Ду110 мм |  |  | м.п. |  |  | 1690 | 202.73 | 342613.7
| Расходные материалы (шпилька М8*2000, С-профиль 41*41, толщ. 2,5 мм ВРМ4107HD2, песок строительный, лента сигнальная ЛСЭ-900 мм, битумная мастика, цемент) |  |  | % |  |  | 6.94 |  | 76660
13.10.02 | ПНР
13.10.02.00 | ПНР | [7 empty] | 50000
| Работа: | [7 empty] | 50000
| Пусконаладочные работы электроснабжения 0,4 кВ |  |  | комплекс |  |  | 1 | 50000 | 50000
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
13.11 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.11.01 | Электроосвещение
13.11.01.00 | Электроосвещение | [7 empty] | 10903053.74
| Работа: | [7 empty] | 1792000
| Устройство наружного электроосвещения |  |  | комплекс |  |  | 1 | 1792000 | 1792000
| Материалы: | [7 empty] | 9111053.74
| Шкаф управления освещением (ШУО) |  |  | комплект |  |  | 1 | 50160 | 50160 | комплектация согласно прилагаемой схеме
| Кабель АВБбШв-1 с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке бронированный пятижильный сечением: 5*10 |  |  | м.п. |  |  | 2590 | 135.12 | 349960.8
| Кабель АВВГнг с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*4 |  |  | м.п. |  |  | 790 | 28.72 | 22688.8
| Кабель силовой гибкий с медными жилами в резиновой изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*1,5 |  |  | м.п. |  |  | 100 | 55.2 | 5520
| Труба двустенная гофротруба Ду63 мм |  |  | м.п. |  |  | 2410 | 79.91 | 192583.1
| Труба двустенная гофротруба Ду32 мм |  |  | м.п. |  |  | 790 | 60.58 | 47858.2
| Светильник односторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 21 | 69680 | 1463280
| Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 4 | 88630 | 354520
| Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 4,5/6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 17 | 85680 | 1456560
| Светильник односторонний, 4000К, на опоре 4м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 47 | 64730 | 3042310
| Фонарь 360, высота 5м м ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 9 | 75180 | 676620
| Светильник столбик, высота 1м с ПЧ |  |  | шт. |  |  | 23 | 28070 | 645610
| Линейный грунтовый светильник, 1 м, 4000К, INTERRA-CU-12 (RADUGA tm) |  |  | шт. |  |  | 19 | 10654.56 | 202436.64
| Грунтовый светильник, 4000К, INTERRA9 (RADUGA tm) |  |  | шт. |  |  | 40 | 6157.13 | 246285.2
| Бетон |  |  | м3 |  |  | 31.95 | 6500 | 207675
| Песок строительный |  |  | м3 |  |  | 144.48 | 550 | 79464
| Расходные материалы (автоматический выключатель 1-но полюсной Iном=6А ВА47-29, сжим ответвительный У731, коробка монтажная 200*200 IP65, термоусадочная трубка ТУТнг-10/5 (ТУТнг-40/20), гравий, уголок 50*50*5 L=800 мм С235, уголок 50*50*5 L=450 мм С235 ГОСТ27772-88, лист Б-пн-3.0 300*450 мм Ст3, лист Б-пн-3.0 300*800 мм Ст3 ГОСТ 16529-89, болт М12*25, гайка М12, шайба 12, лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 мм) |  |  | % |  |  | 3.77 |  | 67522
13.11.02 | ПНР
13.11.02.00 | ПНР | [7 empty] | 50000
| Работа: | [7 empty] | 50000
| Пусконаладочные работы электроосвещения |  |  | комплекс |  |  | 1 | 50000 | 50000
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
| ИТОГО по ЛСР, без НДС: | [7 empty] | 17536426.7
| в т.ч. стоимость работ: | [7 empty] | 3135800
| в т.ч. стоимость материалов: | [7 empty] | 14400626.7
| НДС | [7 empty] | нет
ПРИМЕЧАНИЕ
*Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
**Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.

## РАБОТА (hidden)
Сводная ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Устройство наружных сетей связи (в т.ч. бурение алмазное, заделка отверстий, прокладка траншеи, устройство приямка, колодца связи) | комплекс | 0 | 135000 | 0
2 | Пусконаладочные работы сетей связи | комплекс | 0 | 5000 | 0
3 | Устройство наружных сетей электроснабжения 0,4 Кв (в т.ч. алмазное бурение, заделка отверстий) | комплекс | 0 | 1103800 | 0
4 | Пусконаладочные работы электроснабжения 0,4 кВ | комплекс | 0 | 50000 | 0
5 | Устройство наружного электроосвещения | комплекс | 0 | 1792000 | 0
6 | Пусконаладочные работы электроосвещения | комплекс | 1 | 50000 | 50000
| стоимость работ: |  |  |  | 50000
50000

## МАТЕРИАЛ (hidden)
Сводная ведомость объемов материала
Прошу выдать цены на расходные материалы с целью формирования процентного соотношения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Труба полиэтиленовая SDR11 Ду110мм техническая, толщ. 11 мм (Арт.3002) | м.п. | 0 | 592 | 0
2 | Колодец КС 10-9 | шт. | 0 | 2750 | 0
3 | Дно ПН-10 | шт. | 0 | 2750 | 0
4 | Крышка ПП-10-1 | шт. | 0 | 2650 | 0
5 | Обойма+Люк (чугун), тип средний | комлект | 0 | 9300 | 0
6 | Муфта соединительная для тех.трубы Ду110 мм (Арт. 3011) | шт. | 0 | 732 | 0
7 | Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*120 мм2 | км | 0 | 698690 | 0 | точное кол-во кабеля после выноса каб. линий в натуру
8 | Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*185 мм2 | км | 0 | 1049150 | 0
9 | Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*240 мм2 | км | 0 | 1353510 | 0
10 | Муфта концевая 120 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-70/120 | шт. | 0 | 1850.93 | 0
11 | Муфта концевая 185 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 | шт. | 0 | 2654.7 | 0
12 | Муфта концевая 240 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 | шт. | 0 | 2654.7 | 0
13 | Лоток стальной с крышкой 300*100*3000 мм | шт. | 0 | 4495.8 | 0
14 | Шпилька М8*2000 | шт. | 0 | 92 | 0
15 | С-профиль 41*41, толщ. 2,5 мм ВРМ4107HD2 | шт. | 0 | 580 | 0
16 | Труба гофрированная двухстенная DKC Ду110 мм | м.п. | 0 | 202.73 | 0
17 | Лента сигнальная ЛСЭ-900 мм | м.п. | 0 | 51 | 0
18 | Битумная мастика | л | 0 | 100 | 0
19 | Цемент | кг. | 0 | 11.4 | 0
20 | Шкаф управления освещением (ШУО) | комплект | 0 | 50160 | 0 | комплектация согласно прилагаемой схеме (либо аналог) | аналог согласовать с Ежиковым Р.А.
21 | Автоматический выключатель 1-но полюсной, Iном=6А ВА47-29 | шт. | 0 | 121.64 | 0
22 | Сжим ответвительный У731 | шт. | 0 | 26.88 | 0
23 | Коробка монтажная 200*200 IP65 | шт. | 0 | 138 | 0
24 | Кабель АВБбШв-1 с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке бронированный пятижильный сечением: 5*10 | м.п. | 0 | 135.12 | 0
25 | Кабель АВВГнг с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*4 | м.п. | 0 | 28.72 | 0
26 | Кабель силовой гибкий с медными жилами в резиновой изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*1,5 | м.п. | 0 | 55.2 | 0
27 | Труба двустенная гофротруба Ду63 мм | м.п. | 0 | 79.91 | 0
28 | Труба двустенная гофротруба Ду32 мм | м.п. | 0 | 60.58 | 0
29 | Термоусадочная трубка ТУТнг-10/5 | м.п. | 0 | 14.02 | 0
30 | Термоусадочная трубка ТУТнг-40/20 | м.п. | 0 | 103.3 | 0
31 | Светильник односторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | 0 | 69680 | 0
32 | Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | 0 | 88630 | 0
33 | Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 4,5/6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | 0 | 85680 | 0
34 | Светильник односторонний, 4000К, на опоре 4м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | 0 | 64730 | 0
35 | Фонарь 360, высота 5м м ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | 0 | 75180 | 0
36 | Светильник столбик, высота 1м с ПЧ | шт. | 0 | 28070 | 0
37 | Линейный грунтовый светильник, 1 м, 4000К, INTERRA-CU-12 (RADUGA tm) | шт. | 0 | 10654.56 | 0
38 | Грунтовый светильник, 4000К, INTERRA9 (RADUGA tm) | шт. | 0 | 6157.13 | 0
39 | Бетон | м3 | 2.04 | 6500 | 13260
40 | Гравий | м3 | 0 | 2050 | 0
41 | Песок строительный | м3 | 32.58 | 550 | 17919
42 | Уголок 50*50*5 L=800 мм, С235, ГОСТ27772-88 | шт. | 0 | 1200 | 0
43 | Уголок 50*50*5 L=450 мм, С235, ГОСТ27772-88 | шт. | 0 | 800 | 0
44 | Лист Б-пн-3.0 300*450 мм, Ст3, ГОСТ 16529-89 | шт. | 0 | 700 | 0
45 | Лист Б-пн-3.0 300*800 мм, Ст3, ГОСТ 16529-89 | шт. | 0 | 800 | 0
46 | Болт М12*25 | шт. | 0 | 6 | 0
47 | Гайка М12 | шт. | 0 | 3 | 0
48 | Шайба 12 | шт. | 0 | 2 | 0
49 | Лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 мм | м.п. | 0 | 9 | 0
| в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  | 31179
31179