## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №1
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 6
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство вентиляционных систем и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ОВ, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Паркинг | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.09 | Устройство вентиляционных систем | [7 empty] | 0
11.09.01 | Монтаж основного оборудования вентиляции | [7 empty] | 0
11.09.01.00 | Монтаж основного оборудования вентиляции | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж воздуховода из оц.стали толщ. 0,5-0,7 |  |  | м |  | 2111.5 | 2111.5 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 400х200 | м |  | 290 | 290 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
2 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 600х200 | м |  | 240 | 240 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
3 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 600х300 | м |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
4 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 300х150 | м |  | 115.5 | 115.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
5 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 400х150 | м |  | 128 | 128 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
6 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 1000х300 | м |  | 42 | 42 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
7 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 700х200 | м |  | 106.5 | 106.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
8 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 700х300 | м |  | 26 | 26 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
9 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 700х250 | м |  | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
10 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 750х300 | м |  | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
11 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 600х250 | м |  | 93 | 93 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
12 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 750х750 | м |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
13 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 800х300 | м |  | 11 | 11 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
14 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 550х450 | м |  | 26 | 26 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
15 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 600х150 | м |  | 104.5 | 104.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
16 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 900х1300 | м |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
17 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 950x300 | м |  | 21 | 21 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
18 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 950х900 | м |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
19 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,5мм 200х200 | м |  | 650 | 650 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж воздуховода из оц.стали толщ. 0,8-1,0 |  |  | м |  | 1389.5 | 1389.5 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1200х300 | м |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
2 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 650х250 | м |  | 42 | 42 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
3 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 700х200 | м |  | 102.5 | 102.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
4 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 750х250 | м |  | 199 | 199 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
5 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 750х750 | м |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
6 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 800х400 | м |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
7 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 850х850 | м |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
8 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 900х300 | м |  | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
9 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 900х350 | м |  | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
10 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 950х900 | м |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
11 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 950х950 | м |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
12 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1000х400 | м |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
13 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1000х550 | м |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
14 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1050x700 | м |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
15 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1100x300 | м |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
16 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1100x350 | м |  | 51 | 51 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
17 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1100х550 | м |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
18 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1200х350 | м |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
19 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1200х400 | м |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
20 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х350 | м |  | 24 | 24 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
21 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х500 | м |  | 37 | 37 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
22 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х650 | м |  | 19 | 19 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
23 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х700 | м |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
24 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х900 | м |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
25 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1350х400 | м |  | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
26 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1400х300 | м |  | 19 | 19 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
27 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1400х400 | м |  | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
28 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1400х450 | м |  | 95 | 95 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
29 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1500х450 | м |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
30 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1500x500 | м |  | 193.5 | 193.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
31 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1600x500 | м |  | 146 | 146 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
32 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1650x450 | м |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
33 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1700х500 | м |  | 109 | 109 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
34 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1700х550 | м |  | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
35 | Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1500х600 | м |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Прочие материалы (Анкер забивной латунный М10; Анкер клиновой 10х100; Болт (кг) с шестигранной головкой М10x20; Бур для перфоратора по бетону SDS-plus 12х260; Гайка (кг) шестигранная М10; Диск отрезной по металлу 125х1,2х22; Закладные детали; Кисть малярная плоская 100мм; Крепеж (шт); Лента перфорированная (пог.м.) 12х0,5мм 25м; Пена монтажная противопожарная; Перфолента; Профиль (пог.м.) Г-обр. стальной 40х40 1,2мм; Саморезы (кг) клопы х; Скотч; Траверса монтажная 38х40; Уголок стальной (пог.м.) 50х50х5; Уплотнитель (пог.м.); Фланец для воздуховода ФОВ/ФОН; Шайба оцинк.сталь DIN9021 М10; Шинорейка; Шнур асбестовый ШАОН 10мм; Шпилька резьбовая М10х1000) |  |  | % |  |  | #DIV/0! |  | 0 | расчет от стоимоти воздуховодов, в прочие материалы, включена заделка воздуховодов через перекрытия негорючими материалами | Закупка подрядчик
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж крышного вентилятора |  |  | шт |  | 10 | 10 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | КРОС91 90 N-4кВт У1 Т80 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
2 | Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | КРОС91 90 N-11кВт У1 Т80 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
3 | Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | УКРОС91 71 D-600 N-11кВт У1 | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
4 | Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | УКРОС91 80 D-400 N-18,5кВт У1 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
5 | Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | УКРОС61 80 D-400 N-15кВт У1 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
| Работы: | [7 empty] | 0
| Оцинкованная сталь для фасонных элементов толщина 0,5-0,70; Оцинкованная сталь для фасонных элементов толщина 0,8-1,00 |  |  | м2 |  | 619 | 619 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Оцинкованная сталь для фасонных элементов |  | толщина 0,5-0,7 | м2 |  | 233 | 233 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
2 | Оцинкованная сталь для фасонных элементов |  | толщина 0,8-1,0 | м2 |  | 386 | 386 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
| Работы: | [7 empty] | 0
| Устройство огнезащиты |  |  | м2 |  | 3990.4 | 3990.4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Огнезащита воздуховода (кг) |  | Огнезащитный состав "Плазас" | кг |  | 7190.08 | 7190.08 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
2 | Огнезащита воздуховода |  | МБОР-5Ф EI60 | м2 |  | 2212.8 | 2212.8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
3 | Огнезащита воздуховода |  | МБОР-16Ф EI150 | м2 |  | 1777.6 | 1777.6 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
| Работы: | [7 empty] | 0
| Устройство стакана монтажного |  |  | шт |  | 10 | 10 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Стакан монтажный вентиляционный |  | СТАМ 211-90-H-F220S | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
2 | Стакан монтажный вентиляционный |  | СТАМ 401-71-Н MV220 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
3 | Стакан монтажный вентиляционный |  | СТАМ 401-88-Н MV220 | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
11.09.02 | Монтаж клапанов | [7 empty] | 0
11.09.02.00 | Монтаж клапанов | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапанов |  |  | шт |  | 185 | 185 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 400х200 | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
2 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 200х200 | шт |  | 87 | 87 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
3 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 600х200 | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
4 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 750х300 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
5 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 800х300 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
6 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 600x250 | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
7 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 700х300 МВ-220В | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
8 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 400х200 220В | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
9 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 400х150 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
10 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 600х150 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
11 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 700х200 | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
12 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 700х250 | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
13 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 700х300 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
14 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 900х300 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
15 | Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 1100х300 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
16 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н стеновой НЗ 750х250 220В | шт |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
17 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НЗ 1600х500 220В | шт |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
18 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НЗ 1400х450 МВ-220В | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
19 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НЗ 700х200 МВ-220В | шт |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
20 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НЗ 650х250 МВ-220В | шт |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
21 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 1300х900 МВ-220В | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
22 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 700х250 МВ-220В | шт |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
23 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 600х250 МВ-220В | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
24 | Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 600х200 МВ-220В | шт |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
11.09.03 | Монтаж вентиляционных решеток | [7 empty] | 0
11.09.03.00 | Монтаж вентиляционных решеток | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж решеток |  |  | шт |  | 276 | 276 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Решетка вентиляционная |  | АМР 300х150 | шт |  | 163 | 163 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
2 | Решетка вентиляционная |  | АМР 500х200 | шт |  | 86 | 86 | 0 | 0 |  | Закупка подрядчик
3 | Решетка вентиляционная |  | 400х600 | шт |  | 12 | 12 | 0 | 0 | Сетка | Закупка подрядчик
4 | Решетка вентиляционная |  | 700х600 | шт |  | 14 | 14 | 0 | 0 | Сетка | Закупка подрядчик
5 | Решетка вентиляционная |  | 1150х600 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Сетка | Закупка подрядчик
11.09.04 | ПНР | [7 empty] | 0
11.09.04.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы вентиляции: продувка, испытание системы ДУ, ПНР общеобменной вентиляции |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | ИТОГО по сметному расчету: |  | 0
[7 empty] | Всего стоимость работ |  | 0
[7 empty] | Всего стоимость материалов |  | 0
Расценки на работы включают:
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Монтаж воздуховода из оц.стали толщ. 0,5-0,7 | м | 2111.5 |  | 0
Монтаж воздуховода из оц.стали толщ. 0,8-1,0 | м | 1389.5 |  | 0
Монтаж крышного вентилятора | шт | 10 |  | 0
Оцинкованная сталь для фасонных элементов толщина 0,5-0,70; Оцинкованная сталь для фасонных элементов толщина 0,8-1,00 | м2 | 619 |  | 0
Устройство огнезащиты | м2 | 3990.4 |  | 0
Устройство стакана монтажного | шт | 10 |  | 0
Монтаж клапанов | шт | 185 |  | 0
Монтаж решеток | шт | 276 |  | 0
Пусконаладочные работы системы вентиляции: продувка, испытание системы ДУ, ПНР общеобменной вентиляции | компл. | 1 |  | 0
Итог |  |  |  | 0

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | КРОС91 90 N-4кВт У1 Т80 | шт | 2 |  | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | КРОС91 90 N-11кВт У1 Т80 | шт | 2 |  | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | УКРОС91 71 D-600 N-11кВт У1 | шт | 3 |  | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | УКРОС91 80 D-400 N-18,5кВт У1 | шт | 2 |  | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
Вентилятор крышный радиальный дымоудаления |  | УКРОС61 80 D-400 N-15кВт У1 | шт | 1 |  | 0 | Либо аналог | Закупка подрядчик
Огнезащита воздуховода (кг) |  | Огнезащитный состав "Плазас" | кг | 7190.08 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Оцинкованная сталь для фасонных элементов |  | толщина 0,5-0,7 | м2 | 233 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Оцинкованная сталь для фасонных элементов |  | толщина 0,8-1,0 | м2 | 386 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 400х200 | м | 290 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 600х200 | м | 240 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1200х300 | м | 10 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 600х300 | м | 8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 300х150 | м | 115.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 400х150 | м | 128 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 1000х300 | м | 42 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 700х200 | м | 106.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 700х300 | м | 26 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 700х250 | м | 182.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 750х300 | м | 36.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 600х250 | м | 93 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 750х750 | м | 8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 800х300 | м | 11 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 550х450 | м | 26 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 600х150 | м | 104.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 900х1300 | м | 16 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 950x300 | м | 21 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,7мм 950х900 | м | 7 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 650х250 | м | 42 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 700х200 | м | 102.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 750х250 | м | 199 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 750х750 | м | 8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 800х400 | м | 30 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 850х850 | м | 5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 900х300 | м | 41.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 900х350 | м | 15.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 950х900 | м | 7 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 950х950 | м | 4 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1000х400 | м | 10 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1000х550 | м | 3 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1050x700 | м | 3 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1100x300 | м | 6 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1100x350 | м | 51 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1100х550 | м | 2.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1200х350 | м | 13 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1200х400 | м | 18 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х350 | м | 24 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х500 | м | 37 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х650 | м | 19 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х700 | м | 5.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1300х900 | м | 8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1350х400 | м | 31.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1400х300 | м | 19 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1400х400 | м | 49.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1400х450 | м | 95 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1500х450 | м | 10 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1500x500 | м | 193.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1600x500 | м | 146 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1650x450 | м | 5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1700х500 | м | 109 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1700х550 | м | 48.5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,9мм 1500х600 | м | 18 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Воздуховод |  | оцинк.сталь 0,5мм 200х200 | м | 650 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Прочие материалы (Анкер забивной латунный М10; Анкер клиновой 10х100; Болт (кг) с шестигранной головкой М10x20; Бур для перфоратора по бетону SDS-plus 12х260; Гайка (кг) шестигранная М10; Диск отрезной по металлу 125х1,2х22; Закладные детали; Кисть малярная плоская 100мм; Крепеж (шт); Лента перфорированная (пог.м.) 12х0,5мм 25м; Пена монтажная противопожарная; Перфолента; Профиль (пог.м.) Г-обр. стальной 40х40 1,2мм; Саморезы (кг) клопы х; Скотч; Траверса монтажная 38х40; Уголок стальной (пог.м.) 50х50х5; Уплотнитель (пог.м.); Фланец для воздуховода ФОВ/ФОН; Шайба оцинк.сталь DIN9021 М10; Шинорейка; Шнур асбестовый ШАОН 10мм; Шпилька резьбовая М10х1000) |  |  | % | #DIV/0! |  |  | Указать сумму
Огнезащита воздуховода |  | МБОР-5Ф EI60 | м2 | 2212.8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Огнезащита воздуховода |  | МБОР-16Ф EI150 | м2 | 1777.6 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Стакан монтажный вентиляционный |  | СТАМ 211-90-H-F220S | шт | 4 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Стакан монтажный вентиляционный |  | СТАМ 401-71-Н MV220 | шт | 2 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Стакан монтажный вентиляционный |  | СТАМ 401-88-Н MV220 | шт | 4 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Решетка вентиляционная |  | АМР 300х150 | шт | 163 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Решетка вентиляционная |  | АМР 500х200 | шт | 86 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Решетка вентиляционная |  | 400х600 | шт | 12 |  | 0 | Сетка | Закупка подрядчик
Решетка вентиляционная |  | 700х600 | шт | 14 |  | 0 | Сетка | Закупка подрядчик
Решетка вентиляционная |  | 1150х600 | шт | 1 |  | 0 | Сетка | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 400х200 | шт | 8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 200х200 | шт | 87 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 600х200 | шт | 8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 750х300 | шт | 1 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 800х300 | шт | 1 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 600x250 | шт | 4 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 700х300 МВ-220В | шт | 1 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 400х200 220В | шт | 8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 400х150 | шт | 2 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 600х150 | шт | 1 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 700х200 | шт | 4 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 700х250 | шт | 8 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 700х300 | шт | 2 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 900х300 | шт | 1 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | дроссель-клапан прямоугольный ДКп 1100х300 | шт | 1 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н стеновой НЗ 750х250 220В | шт | 10 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НЗ 1600х500 220В | шт | 6 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НЗ 1400х450 МВ-220В | шт | 2 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НЗ 700х200 МВ-220В | шт | 7 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НЗ 650х250 МВ-220В | шт | 5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 1300х900 МВ-220В | шт | 2 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 700х250 МВ-220В | шт | 5 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 600х250 МВ-220В | шт | 4 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Клапан вентиляционный |  | КПУ-1Н канальный НО 600х200 МВ-220В | шт | 7 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
Итог | [5 empty] | 0

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.06.11.09 Секция 4_Устройство вентиляционных систем №1 | d319e015-7b7a-11f1-9618-db392af1e994