## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №6
Объект: «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом ГП-72.106» Секция 1, 2, 3, 4
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство системы водоснабжения и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ВК, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.02 | Устройство системы водоснабжения | [10 empty] | 0
11.02.02 | Устройство водоснабжения (горизонтальная разводка) | [10 empty] | 0
11.02.02.00 | Устройство водоснабжения (горизонтальная разводка) | [10 empty] | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 2648 | 2948 | 3542 | 4051 | 13189 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 22х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 2640 | 2940 | 3523 | 4035 | 13138 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 28х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 8 | 8 | 19 | 16 | 51 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж автоматического воздухоотводчика |  |  | шт |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Воздухоотводчик | Valtec | автоматический Ду-15 10bar | шт |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Клапан регулирующий | Valtec | понижения давления резьбовой Ду-15Ру-10 бар | шт |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж коллектора |  |  | шт |  | 26 | 32 | 26 | 30 | 114 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 5-ю выходами (диаметр подключения Ду32) | шт |  | 24 | 30 |  |  | 54 | 0 | 0 | В комплекте с кранами, фильтрами, редукторами давления, вставками под счетчик. | 0
2 | Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 6-ю выходами (диаметр подключения Ду32) | шт |  |  |  | 26 | 30 | 56 | 0 | 0 | В комплекте с кранами, фильтрами, редукторами давления, вставками под счетчик. | 0
3 | Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 2-мя выходами (диаметр подключения Ду32) | шт |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | В комплекте с кранами, фильтрами, редукторами давления, вставками под счетчик. | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж крана с электроприводом |  |  | шт |  | 124 | 154 | 156 | 180 | 614 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Кран шаровой | Gidrolock | муфтовый с электроприводом В/В Ду-15 полнопроходной | шт |  | 124 | 154 | 156 | 180 | 614 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 68 | 83 | 94 | 106 | 351 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Кран шаровой | Valtec | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой | Valtec | ВР-НР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 64 | 79 | 86 | 98 | 327 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж трубы из сшитого полиэтилена |  |  | м |  | 2700 | 3000 | 3523 | 4035 | 13258 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Труба сшитый полиэтилен |  | DN-20х2,8 PN-10bar PEXа | пог. м |  | 2700 |  |  |  | 2700 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба сшитый полиэтилен | ONE PLUS | DN-20х2,8 PN-10bar PEXа | пог. м |  |  | 3000 | 3523 | 4035 | 10558 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж фильтра |  |  | шт |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Фильтр сетчатый | Valtec | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | пог. м |  | 10 | 10 | 19 | 19 | 58 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 10 | 10 | 19 | 19 | 58 | 0 | 0 |  | 0
11.02.02.27 | Устройство водоснабжения в КУИ | [10 empty] | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой |  | ВР-НР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 |  | 0
3 | Фильтр сетчатый |  | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0
4 | Клапан регулирующий |  | понижения давления резьбовой Ду-15Ру-10 бар | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0
11.02.04 | Устройство стояков для горизонтальной системы водоснабжения | [10 empty] | 0
11.02.04.01 | Устройство водоснабжения В-1 | [10 empty] | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Бурение отверстий до 80мм |  |  | шт |  | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 | 0 | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж защитного кожуха |  |  | м2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Окожушка |  | оцинк. сталь 0,5мм | м2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | гильзы | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 14 | 17 | 12 | 12 | 55 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-63 | шт |  | 14 | 17 | 12 | 12 | 55 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж счетчика |  |  | шт |  | 65 | 80 | 83 | 95 | 323 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Присоединители для счетчика |  |  | компл. |  | 65 | 80 | 83 | 95 | 323 | 0 | 0 |  | 0
2 | Вставка ремонтная |  | для счетчика Ду15 мм | шт |  | 65 | 80 | 83 | 95 | 323 | 0 | 0 |  | 0
3 | Счетчик воды | Пульсар | с импульсным выходом Ду-15 Qn-1,5м3/час L-110мм | шт |  | 65 | 80 | 83 | 95 | 323 | 0 | 0 | с обратным клапаном | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж трубной изоляции |  |  | м |  | 58 | 68 | 59 | 68 | 253 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 45 | 52 | 45 | 52 | 194 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 13 | 16 | 14 | 16 | 59 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Пробивка отверстий |  |  | шт |  | 94 | 61 | 53 | 75 | 283 | 0 | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | пог. м |  | 78 | 91 | 82 | 91 | 342 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 20 | 23 | 23 | 23 | 89 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х6,7 арм.стекловолокно | пог. м |  | 13 | 16 | 14 | 16 | 59 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 арм.стекловолокно | пог. м |  | 45 | 52 | 45 | 52 | 194 | 0 | 0 |  | 0
11.02.04.02 | Устройство водоснабжения Т-3 | [10 empty] | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Бурение отверстий до 80мм |  |  | шт |  | 20 | 25 | 25 | 27 | 97 | 0 | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 73 | 85 | 74 | 85 | 317 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная |  | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  | 69 | 60 | 69 | 198 | 0 | 0 |  | 0
3 | Теплоизоляция трубная |  | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 13 |  |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0
4 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  | 16 | 14 | 16 | 46 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж автоматического воздухоотводчика |  |  | шт |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Воздухоотводчик | Valtec | автоматический Ду-15 10bar | шт |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж защитного кожуха |  |  | м2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Окожушка |  | оцинк. сталь 0,5мм | м2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | гильзы | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Кран шаровой | Valtec | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 14 | 17 | 12 | 12 | 55 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-63 | шт |  | 14 | 17 | 12 | 12 | 55 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж счетчика |  |  | шт |  | 65 | 80 | 83 | 95 | 323 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Присоединители для счетчика |  |  | компл. |  | 65 | 80 | 83 | 95 | 323 | 0 | 0 |  | 0
2 | Вставка ремонтная |  | для счетчика Ду15 мм | шт |  | 65 | 80 | 83 | 95 | 323 | 0 | 0 |  | 0
3 | Счетчик воды | Пульсар | с импульсным выходом Ду-15 Qn-1,5м3/час L-110мм | шт |  | 65 | 80 | 83 | 95 | 323 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Пробивка отверстий |  |  | шт |  | 94 | 94 | 53 | 75 | 316 | 0 | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | пог. м |  | 93 | 108 | 97 | 108 | 406 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 20 | 23 | 23 | 23 | 89 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х6,7 арм.стекловолокно | пог. м |  | 13 | 16 | 14 | 16 | 59 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 арм.стекловолокно | пог. м |  | 60 | 69 | 60 | 69 | 258 | 0 | 0 |  | 0
11.02.04.03 | Устройство водоснабжения Т-4 | [10 empty] | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Бурение отверстий до 80мм |  |  | шт |  | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | 0 | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 58 | 65 | 57 | 65 | 245 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 32х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 54 | 61 | 53 | 61 | 229 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 28х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж автоматического воздухоотводчика |  |  | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Воздухоотводчик | Valtec | автоматический Ду-15 10bar | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж защитного кожуха |  |  | м2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Окожушка |  | оцинк. сталь 0,5мм | м2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | гильзы | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Кран шаровой | Valtec | Ду-25 полнопроходный с НГ | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой | Valtec | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 14 | 17 | 12 | 12 | 55 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ32 | шт |  | 14 |  | 12 | 12 | 38 | 0 | 0 |  | 0
2 | Муфта противопожарная |  | ПМ-63 | шт |  |  | 17 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | пог. м |  | 56 | 63 | 56 | 63 | 238 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN32х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 54 | 61 | 53 | 61 | 229 | 0 | 0 |  | 0
11.02.99 | Прочие работы | [10 empty] | 0
11.02.99.00 | Прочие работы | [10 empty] | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Прочие работы (навигация) |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 130 | 0 | 0 | Для навигации | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | Фитинги для ПЭ (сшитый) трубы |  |  | % | [5 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Фитинги для ППН трубы |  |  | % | [5 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
3 | Прочие материалы |  |  | % | [5 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
| Материалы: | [10 empty] | 0
1 | УВП |  | в сумке | шт |  | 60 | 75 | 78 | 90 | 303 | 0 | 0 |  | 0
11.02.03 | ПНР | [10 empty] | 0
11.02.03.00 | ПНР | [10 empty] | 0
| Работы: | [10 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы водоснабжения: регулировка системы, манометрические испытания |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
ИТОГО по сметному расчету, в тч НДС: | [11 empty] | 0
Всего стоимость работ | [11 empty] | 0
Всего стоимость материалов | [11 empty] | 0
в тч НДС ____% | [12 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
- | В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, Атоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов
- | Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
- | В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Изоляция трубопровода | м | 13751 |  | 0
Монтаж автоматического воздухоотводчика | шт | 43 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 24 |  | 0
Монтаж коллектора | шт | 114 |  | 0
Монтаж крана с электроприводом | шт | 614 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 378 |  | 0
Монтаж трубы из сшитого полиэтилена | м | 13258 |  | 0
Монтаж фильтра | шт | 24 |  | 0
Прокладка трубы ППН | пог. м | 1044 |  | 0
Монтажные работы | компл. | 4 |  | 0
Пусконаладочные работы системы водоснабжения: регулировка системы, манометрические испытания | компл. | 4 |  | 0
Бурение отверстий до 80мм | шт | 273 |  | 0
Монтаж защитного кожуха | м2 | 24 |  | 0
Монтаж муфты противопожарной | шт | 165 |  | 0
Монтаж счетчика | шт | 646 |  | 0
Монтаж трубной изоляции | м | 253 |  | 0
Пробивка отверстий | шт | 599 |  | 0
Прочие работы (навигация) | компл. | 4 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Окожушка |  | оцинк. сталь 0,5мм | м2 | 24 |  | 0 | гильзы
Присоединители для счетчика |  |  | компл. | 646 |  | 0
Вставка ремонтная |  | для счетчика Ду15 мм | шт | 646 |  | 0
УВП |  | в сумке | шт | 303 |  | 0
Счетчик воды | Пульсар | с импульсным выходом Ду-15 Qn-1,5м3/час L-110мм | шт | 323 |  | 0
Счетчик воды | Пульсар | с импульсным выходом Ду-15 Qn-1,5м3/час L-110мм | шт | 323 |  | 0 | с обратным клапаном
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м | 293 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN32х5,4 арм.стекловолокно | пог. м | 229 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х6,7 арм.стекловолокно | пог. м | 118 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 арм.стекловолокно | пог. м | 452 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | Ду-25 полнопроходный с НГ | шт | 8 |  | 0
Кран шаровой | Gidrolock | муфтовый с электроприводом В/В Ду-15 полнопроходной | шт | 614 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт | 43 |  | 0
Кран шаровой |  | ВР-НР Ду-15 полнопроходной | шт | 20 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | ВР-НР Ду-15 полнопроходной | шт | 327 |  | 0
Воздухоотводчик | Valtec | автоматический Ду-15 10bar | шт | 43 |  | 0
Труба сшитый полиэтилен |  | DN-20х2,8 PN-10bar PEXа | пог. м | 2700 |  | 0
Труба сшитый полиэтилен | ONE PLUS | DN-20х2,8 PN-10bar PEXа | пог. м | 10558 |  | 0
Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 5-ю выходами (диаметр подключения Ду32) | шт | 54 |  | 0 | В комплекте с кранами, фильтрами, редукторами давления, вставками под счетчик.
Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 6-ю выходами (диаметр подключения Ду32) | шт | 56 |  | 0 | В комплекте с кранами, фильтрами, редукторами давления, вставками под счетчик.
Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 2-мя выходами (диаметр подключения Ду32) | шт | 4 |  | 0 | В комплекте с кранами, фильтрами, редукторами давления, вставками под счетчик.
Фильтр сетчатый |  | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт | 8 |  | 0
Фильтр сетчатый | Valtec | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт | 24 |  | 0
Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг | 130 |  | 0 | Для навигации
Клапан регулирующий |  | понижения давления резьбовой Ду-15Ру-10 бар | шт | 8 |  | 0
Клапан регулирующий | Valtec | понижения давления резьбовой Ду-15Ру-10 бар | шт | 24 |  | 0
Муфта противопожарная |  | ПМ32 | шт | 38 |  | 0
Муфта противопожарная |  | ПМ-63 | шт | 127 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 32х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 229 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 60 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 392 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 22х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 13138 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 28х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 67 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 13 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 105 |  | 0
Фитинги для ПЭ (сшитый) трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фитинги для ППН трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.106.01.11.02 Секция 1_Устройство системы водоснабжения №2 | 0833a4c4-be1f-11f0-8b59-a036bcbd010b
ГП-72.106.02.11.02 Секция 2_Устройство системы водоснабжения №1 | a8b2e076-be34-11f0-8b59-a036bcbd010b
ГП-72.106.03.11.02 Секция 3_Устройство системы водоснабжения №1 | 64c2a1f5-bebf-11f0-8b59-a036bcbd010b
ГП-72.106.04.11.02 Секция 4_Устройство системы водоснабжения №1 | 44947a92-bec3-11f0-8b59-a036bcbd010b