## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №6
Объект: «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом ГП-72.106» Секция 5
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство системы водоснабжения и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ВК, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 5 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.02 | Устройство системы водоснабжения | [7 empty] | 0
11.02.02 | Устройство водоснабжения (горизонтальная разводка) | [7 empty] | 0
11.02.02.00 | Устройство водоснабжения (горизонтальная разводка) | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Бурение отверстий до 100мм |  |  | шт |  | 30 | 30 | 0 | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 1263 | 1263 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 76х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 105 | 105 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 89х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0
3 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 57х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0
4 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 50х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 72 | 72 | 0 | 0 |  | 0
5 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 92х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 130 | 130 | 0 | 0 |  | 0
6 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 110х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
7 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 104 | 104 | 0 | 0 |  | 0
8 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 28х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 716 | 716 | 0 | 0 |  | 0
9 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 35х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 62 | 62 | 0 | 0 |  | 0
10 | Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж затвора |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Затвор поворотный дисковый | REON | межфланцевый Ду-80 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 11 | 11 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Клапан балансировочный | Weser | ручной MVT-R Ду-25 Ру-16бар | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Клапан балансировочный | Weser | ручной MVT-R Ду-15 Ру-16бар | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Клапан обратный | Valtec | муфтовый Ду-15 Ру-16бар | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
4 | Клапан обратный | Valtec | муфтовый Ду-20 Ру-16бар | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
5 | Клапан регулирующий | Valtec | понижения давления резьбовой Ду-20Ру-10 бар | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  | 7 | 7 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Клапан балансировочный | Weser | ручной MVT-R Ду-40 Ру-16бар | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
2 | Клапан обратный | REON | Межфланцевый Ду-100 Ру-16бар | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Клапан обратный | REON | Межфланцевый Ду-80 Ру-16бар | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 214 | 214 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кран шаровой | Valtec | Ду-15 полнопроходный с НГ | шт |  | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой | Valtec | Ду-20 полнопроходный с НГ | шт |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кран шаровой | Valtec | Ду-25 полнопроходный с НГ | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кран шаровой | Valtec | муфтовый со штуцером Ду-20 | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кран шаровой | Valtec | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 141 | 141 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кран трехходовой для манометра |  | Ду-15 Ру-16 G1/2-М20х1,5 латунь | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  | 24 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кран шаровой | LD | фланцевый Ду-200 | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой | Valtec | c НГ Ду-40 полнопроходной | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кран шаровой | Valtec | c НГ Ду-50 полнопроходной | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кран шаровой | LD | фланцевый Ду-100 PN1,6 с электроприводом | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кран шаровой | LD | межфланцевый СТРИЖ Ду-80 PN1,6 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кран шаровой | LD | фланцевый Ду-80 | шт |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кран шаровой | LD | фланцевый Ду-100 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж насосной установки повышения давления |  |  | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Насосная установка повышения давления | WILO либо аналог | 16бар Q=21.83 м3/час Н=73,93 м | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | COR-3 MVL 810/SKw-EB-R (или аналог) в комплекте с фиброкомпенсаторами фланцевыми | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж НСПС |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Переход |  | сварной Д225/219 мм ПЭ/Сталь | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж счетчика |  |  | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Счетчик воды | Пульсар | с импульсным выходом Ду-65 Qn- L- | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Счетчик с импульсным выходом и системой передачи показаний по RS-485 Ду 65 Qn=63 м3/ч , Qmin=0,75 м3/ч , IP68 | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж фильтра |  |  | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Фильтр сетчатый | REON | фланцевый Ду-100 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | пог. м |  | 1178 | 1178 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN90х15 арм.стекловолокно | пог. м |  | 130 | 130 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 716 | 716 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN32х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 62 | 62 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х6,7 арм.стекловолокно | пог. м |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
5 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN50х8,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 70 | 70 | 0 | 0 |  | 0
6 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 арм.стекловолокно | пог. м |  | 104 | 104 | 0 | 0 |  | 0
7 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN75х12,5 арм.стекловолокно | пог. м |  | 84 | 84 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы ПЭ |  |  | м |  | 4 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба полиэтиленовая (пог.м.) |  | ПЭ-100 SDR13,6 DN225х16,6 | пог. м |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 40 мм |  |  | пог. м |  | 204.5 | 204.5 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-26x2.5 | м |  | 162 | 162 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-48x3.5 | м |  | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-22x3 | м |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной от 57 мм |  |  | м |  | 187 | 187 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-108x4.0 | м |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-219x9.5 | м |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-57x3.5 | м |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-89x4.5 | м |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0
5 | Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-76x3.5 | м |  | 101 | 101 | 0 | 0 |  | 0
6 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-89х4,0 | пог. м |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
7 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х4,0 | пог. м |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
8 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-133х5,0 | пог. м |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Фитинги для ППН трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Фитинги для ПЭ трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
3 | Фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
4 | Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
11.02.03 | ПНР | [7 empty] | 0
11.02.03.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы водоснабжения: регулировка системы, манометрические испытания |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
ИТОГО по сметному расчету, в тч НДС: | [8 empty] | 0
Всего стоимость работ | [8 empty] | 0
Всего стоимость материалов | [8 empty] | 0
в тч НДС ____% | [9 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
- | В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, Атоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов
- | Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
- | В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Бурение отверстий до 100мм | шт | 30 |  | 0
Изоляция трубопровода | м | 1263 |  | 0
Монтаж затвора | шт | 2 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 11 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 7 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 214 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 24 |  | 0
Монтаж насосной установки повышения давления | шт | 1 |  | 0
Монтаж НСПС | шт | 2 |  | 0
Монтаж счетчика | шт | 1 |  | 0
Монтаж фильтра | шт | 1 |  | 0
Прокладка трубы ППН | пог. м | 1178 |  | 0
Прокладка трубы ПЭ | м | 4 |  | 0
Прокладка трубы стальной до 40 мм | пог. м | 204.5 |  | 0
Прокладка трубы стальной от 57 мм | м | 187 |  | 0
Пусконаладочные работы системы водоснабжения: регулировка системы, манометрические испытания | компл. | 1 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-26x2.5 | м | 162 |  | 0
Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-108x4.0 | м | 12 |  | 0
Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-219x9.5 | м | 12 |  | 0
Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-48x3.5 | м | 42 |  | 0
Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-57x3.5 | м | 20 |  | 0
Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-89x4.5 | м | 30 |  | 0
Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-22x3 | м | 0.5 |  | 0
Труба стальная |  | 12Х18Н10Т сварка D-76x3.5 | м | 101 |  | 0
Переход |  | сварной Д225/219 мм ПЭ/Сталь | шт | 2 |  | 0
Счетчик воды | Пульсар | с импульсным выходом Ду-65 Qn- L- | шт | 1 |  | 0 | Счетчик с импульсным выходом и системой передачи показаний по RS-485 Ду 65 Qn=63 м3/ч , Qmin=0,75 м3/ч , IP68
Затвор поворотный дисковый | REON | межфланцевый Ду-80 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 2 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN90х15 арм.стекловолокно | пог. м | 130 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м | 716 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN32х5,4 арм.стекловолокно | пог. м | 62 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х6,7 арм.стекловолокно | пог. м | 12 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN50х8,4 арм.стекловолокно | пог. м | 70 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 арм.стекловолокно | пог. м | 104 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN75х12,5 арм.стекловолокно | пог. м | 84 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-89х4,0 | пог. м | 4 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х4,0 | пог. м | 4 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-133х5,0 | пог. м | 4 |  | 0
Кран шаровой | LD | фланцевый Ду-200 | шт | 3 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | Ду-15 полнопроходный с НГ | шт | 42 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | Ду-20 полнопроходный с НГ | шт | 20 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | Ду-25 полнопроходный с НГ | шт | 4 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | c НГ Ду-40 полнопроходной | шт | 2 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | c НГ Ду-50 полнопроходной | шт | 8 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | муфтовый со штуцером Ду-20 | шт | 4 |  | 0
Кран шаровой | LD | фланцевый Ду-100 PN1,6 с электроприводом | шт | 1 |  | 0
Кран шаровой | LD | межфланцевый СТРИЖ Ду-80 PN1,6 | шт | 2 |  | 0
Кран шаровой | Valtec | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт | 141 |  | 0
Кран шаровой | LD | фланцевый Ду-80 | шт | 6 |  | 0
Кран шаровой | LD | фланцевый Ду-100 | шт | 2 |  | 0
Кран трехходовой для манометра |  | Ду-15 Ру-16 G1/2-М20х1,5 латунь | шт | 3 |  | 0
Фильтр сетчатый | REON | фланцевый Ду-100 | шт | 1 |  | 0
Насосная установка повышения давления | WILO либо аналог | 16бар Q=21.83 м3/час Н=73,93 м | шт | 1 |  | 0 | COR-3 MVL 810/SKw-EB-R (или аналог) в комплекте с фиброкомпенсаторами фланцевыми
Клапан балансировочный | Weser | ручной MVT-R Ду-40 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Клапан балансировочный | Weser | ручной MVT-R Ду-25 Ру-16бар | шт | 4 |  | 0
Клапан балансировочный | Weser | ручной MVT-R Ду-15 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Клапан обратный | Valtec | муфтовый Ду-15 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Клапан обратный | REON | Межфланцевый Ду-100 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Клапан обратный | Valtec | муфтовый Ду-20 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Клапан обратный | REON | Межфланцевый Ду-80 Ру-16бар | шт | 3 |  | 0
Клапан регулирующий | Valtec | понижения давления резьбовой Ду-20Ру-10 бар | шт | 1 |  | 0
Труба полиэтиленовая (пог.м.) |  | ПЭ-100 SDR13,6 DN225х16,6 | пог. м | 4 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 76х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 105 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 89х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 30 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 57х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 20 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 50х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 72 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 92х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 130 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 110х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 12 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 104 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 28х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 716 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 35х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 62 |  | 0
Теплоизоляция трубная | K-FLEX | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 12 |  | 0
Фитинги для ППН трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фитинги для ПЭ трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.106.05.11.02 Секция 5_Устройство системы водоснабжения №1 | 17ab6b8e-bec7-11f0-8b59-a036bcbd010b