## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №10
Объект: «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Второй этап». Многоэтажный жилой дом со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения и дошкольным образовательным учреждением на 110 мест ГП-72.110 Секция 2
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство системы канализации и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ВК, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 2 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.03 | Устройство системы канализации | [7 empty] | 0
11.03.01 | Устройство канализации К-1 | [7 empty] | 0
11.03.01.00 | Устройство канализации К-1 | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Бурение отверстий до 130 мм |  |  | шт |  | 15 | 15 | 0 | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Бурение отверстий до 80 мм |  |  | шт |  | 40 | 40 | 0 | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 25 | 25 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Цилиндры фольгированные |  | 110х50 мм | пог. м |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная |  | 110х13мм вспененный каучук | пог. м |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 60 | 60 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-50/60 | шт |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0
2 | Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж ревизии |  |  | шт |  | 11 | 11 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Ревизия канализационная |  | полипропиленовая Ду-50 бесшумная | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ревизия канализационная |  | полипропиленовая Ду-110 бесшумная | шт |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж трапа |  |  | шт |  | 7 | 7 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Трап |  | с сухим затвором верикальный Ф50 | шт |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0
2 | Трап |  | Чугунный вертикальный DN100 TB100 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы канализационной (для внутренних работ) |  |  | м |  | 449 | 449 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-110х3,4 | пог. м |  | 251 | 251 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-50х3,4 | пог. м |  | 122 | 122 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба канализационная (пог.м.) |  | серая ПП D-50х3,4 | пог. м |  | 76 | 76 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | м |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х5,4 | пог. м |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы ПЭ |  |  | м |  | 15 | 15 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба полиэтиленовая (пог.м.) |  | ПЭ-100 SDR13,6 DN110х8,1 | пог. м |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0
11.03.02 | Устройство канализации К-2 | [7 empty] | 0
11.03.02.00 | Устройство канализации К-2 | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Бурение отверстий 130 мм |  |  | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 42 | 42 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Трубная изоляция |  | Ф110*9мм | пог. м |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0
2 | Трубная изоляция |  | 9мм D-114. L-330 (В плитах перекрытия) | пог. м |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
3 | Теплоизоляция трубная |  | 108х30мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м |  | 23 | 23 | 0 | 0 | Для устройства временной ливневой канализации (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!) | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 6 | 6 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Муфта |  | ПНД соединительная раструб Ду-100 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 | Для устройства временной ливневой канализации (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!) | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж ревизии |  |  | шт |  | 7 | 7 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Ревизия канализационная |  | НПВХ Ду-110 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ревизия канализационная |  | НПВХ Ду-108 | шт |  | 5 | 5 | 0 | 0 | Для устройства временной ливневой канализации (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!) | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы НПВХ клеевая |  |  | м |  | 45 | 45 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба НПВХ |  | клеевая Ф110х4,2 PN10 L=3m | пог. м |  | 45 | 45 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной от 57 мм |  |  | пог. м |  | 23 | 23 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х4,0 | пог. м |  | 23 | 23 | 0 | 0 | Для устройства временной ливневой канализации (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!)Вместе с греющим кабелем | 0
11.03.04 | Устройство канализации К-3 | [7 empty] | 0
11.03.04.00 | Устройство канализации К-3 | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж дренажного насоса |  |  | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Насос дренажный |  | Rexa MINI3 | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 | Высокотемпературный | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Клапан обратный |  | муфтовый Ду-32 Ру-16бар | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | Ду-32 полнопроходный с НГ | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Фасонные изделия и фитинги для ППН трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Фасонные изделия и фитинги для НПВХ трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
3 | Фасонные изделия и фитинги для ПЭ трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
4 | Фасонные изделия и фитинги для канализационной трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
5 | Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
11.03.06 | ПНР | [7 empty] | 0
11.03.06.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы канализации: пролив |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
ИТОГО по сметному расчету, в тч НДС: | [8 empty] | 0
Всего стоимость работ | [8 empty] | 0
Всего стоимость материалов | [8 empty] | 0
в тч НДС ____% | [9 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, ПНР Насосной станции пожаротушения, Автоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов, Автоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Бурение отверстий до 130 мм | шт | 15 |  | 0
Бурение отверстий до 80 мм | шт | 40 |  | 0
Изоляция трубопровода | м | 67 |  | 0
Монтаж муфты противопожарной | шт | 66 |  | 0
Монтаж ревизии | шт | 18 |  | 0
Монтаж трапа | шт | 7 |  | 0
Прокладка трубы канализационной (для внутренних работ) | м | 449 |  | 0
Прокладка трубы ППН | м | 2 |  | 0
Прокладка трубы ПЭ | м | 15 |  | 0
Бурение отверстий 130 мм | шт | 4 |  | 0
Прокладка трубы НПВХ клеевая | м | 45 |  | 0
Прокладка трубы стальной от 57 мм | м | 23 |  | 0
Монтаж дренажного насоса | шт | 4 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 4 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 4 |  | 0
Пусконаладочные работы системы канализации: пролив | компл. | 1 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Трап |  | с сухим затвором верикальный Ф50 | шт | 6 |  | 0
Трап |  | Чугунный вертикальный DN100 TB100 | шт | 1 |  | 0
Цилиндры фольгированные |  | 110х50 мм | пог. м | 5 |  | 0
Трубная изоляция |  | Ф110*9мм | пог. м | 15 |  | 0
Трубная изоляция |  | 9мм D-114. L-330 (В плитах перекрытия) | пог. м | 4 |  | 0
Труба НПВХ |  | клеевая Ф110х4,2 PN10 L=3m | пог. м | 45 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х5,4 | пог. м | 2 |  | 0
Кран шаровой |  | Ду-32 полнопроходный с НГ | шт | 4 |  | 0
Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-110х3,4 | пог. м | 251 |  | 0
Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-50х3,4 | пог. м | 122 |  | 0
Труба канализационная (пог.м.) |  | серая ПП D-50х3,4 | пог. м | 76 |  | 0
Насос дренажный |  | Rexa MINI3 | шт | 4 |  | 0 | Высокотемпературный
Ревизия канализационная |  | полипропиленовая Ду-50 бесшумная | шт | 1 |  | 0
Ревизия канализационная |  | НПВХ Ду-110 | шт | 2 |  | 0
Ревизия канализационная |  | полипропиленовая Ду-110 бесшумная | шт | 10 |  | 0
Клапан обратный |  | муфтовый Ду-32 Ру-16бар | шт | 4 |  | 0
Труба полиэтиленовая (пог.м.) |  | ПЭ-100 SDR13,6 DN110х8,1 | пог. м | 15 |  | 0
Муфта противопожарная |  | ПМ-50/60 | шт | 40 |  | 0
Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт | 24 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 110х13мм вспененный каучук | пог. м | 20 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 108х30мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м | 23 |  | 0 | Для устройства временной ливневой канализации (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!)
Муфта |  | ПНД соединительная раструб Ду-100 | шт | 2 |  | 0 | Для устройства временной ливневой канализации (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!)
Ревизия канализационная |  | НПВХ Ду-108 | шт | 5 |  | 0 | Для устройства временной ливневой канализации (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!)
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х4,0 | пог. м | 23 |  | 0 | Для устройства временной ливневой канализации (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!)Вместе с греющим кабелем
Фасонные изделия и фитинги для ППН трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для НПВХ трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для ПЭ трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для канализационной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.110.02.11.03 Секция 2_Устройство системы канализации №1 | bb002ff1-08c5-11f1-9613-b7da9bb227ce