## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №10
Объект: «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Второй этап». Многоэтажный жилой дом со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения и дошкольным образовательным учреждением на 110 мест ГП-72.110 Секция 1
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство системы пожаротушения и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ПТ, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 1 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.07 | Устройство системы пожаротушения | [7 empty] | 0
11.07.01 | Устройство водопровода В2 | [7 empty] | 0
11.07.01.00 | Устройство водопровода В2 | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Бурение отверстий до 130мм |  |  | шт |  | 104 | 104 | 0 | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж автоматического воздухоотводчика |  |  | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Воздухоотводчик |  | автоматический Ду-15 10bar | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж затвора |  |  | шт |  | 23 | 23 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-80 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0
2 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-50 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (с учетом пожарного рукава и ствола) |  |  | шт |  | 100 | 100 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Рукав пожарный |  | Ду-50мм L-20м с головкой ГР-50 | шт |  | 100 | 100 | 0 | 0 | Диафрагмы см. проект | 0
2 | Ствол пожарный |  | РС-50А | шт |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0
3 | Вентиль пожарный |  | латунный прямой Ду-50 муфта-цапка | шт |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-80 Ру-16бар | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран трехходовой для манометра |  | Ду-15 Ру-16 G1/2-М20х1,5 латунь | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж насосной установки повышения давления |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Насосная станция пожаротушения |  | Q=18.72 м3/час Н=60 м | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Насосная установка ANTARUS 2 MLV22-4/01/DS1-GPRS (Q=18,72м3/ч; Н=0,6МПа) | 0
2 | Насосная станция пожаротушения |  | Q=18.72 м3/час Н=89 м | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Насосная установка ANTARUS 2 MLV22-6/01/DS1-GPRS (Q=18,72м3/ч; Н=0,89МПа) | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж пожарного шкафа |  |  | шт |  | 52 | 52 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Шкаф пожарный |  | ШПК-320-12-НЗБ | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Шкаф пожарный |  | ШПК-320-21 ВЗБ | шт |  | 48 | 48 | 0 | 0 |  | 0
3 | Огнетушитель |  | порошковый ОП-8(з) АВСЕ | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной от 57 мм |  |  | пог. м |  | 652.4 | 652.4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-89х4,0 | пог. м |  | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м |  | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м |  | 530 | 530 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
11.07.03 | ПНР | [7 empty] | 0
11.07.03.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы пожаротушения: испытание пожарного крана, манометрические испытания |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
ИТОГО по сметному расчету, в тч НДС: | [8 empty] | 0
Всего стоимость работ | [8 empty] | 0
Всего стоимость материалов | [8 empty] | 0
в тч НДС ____% | [9 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР насосной станции пожаротушения, Атоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Бурение отверстий до 130мм | шт | 104 |  | 0
Монтаж автоматического воздухоотводчика | шт | 4 |  | 0
Монтаж затвора | шт | 23 |  | 0
Монтаж клапана (с учетом пожарного рукава и ствола) | шт | 100 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 3 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 8 |  | 0
Монтаж насосной установки повышения давления | шт | 2 |  | 0
Монтаж пожарного шкафа | шт | 52 |  | 0
Прокладка трубы стальной от 57 мм | пог. м | 652.4 |  | 0
Пусконаладочные работы системы пожаротушения: испытание пожарного крана, манометрические испытания | компл. | 1 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Насосная станция пожаротушения |  | Q=18.72 м3/час Н=60 м | шт | 1 |  | 0 | Насосная установка ANTARUS 2 MLV22-4/01/DS1-GPRS (Q=18,72м3/ч; Н=0,6МПа)
Насосная станция пожаротушения |  | Q=18.72 м3/час Н=89 м | шт | 1 |  | 0 | Насосная установка ANTARUS 2 MLV22-6/01/DS1-GPRS (Q=18,72м3/ч; Н=0,89МПа)
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-80 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 10 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-50 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 13 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-89х4,0 | пог. м | 80 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м | 42.4 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м | 530 |  | 0
Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт | 4 |  | 0
Воздухоотводчик |  | автоматический Ду-15 10bar | шт | 4 |  | 0
Рукав пожарный |  | Ду-50мм L-20м с головкой ГР-50 | шт | 100 |  | 0 | Диафрагмы см. проект
Ствол пожарный |  | РС-50А | шт | 100 |  | 0
Кран трехходовой для манометра |  | Ду-15 Ру-16 G1/2-М20х1,5 латунь | шт | 4 |  | 0
Вентиль пожарный |  | латунный прямой Ду-50 муфта-цапка | шт | 100 |  | 0
Шкаф пожарный |  | ШПК-320-12-НЗБ | шт | 4 |  | 0
Шкаф пожарный |  | ШПК-320-21 ВЗБ | шт | 48 |  | 0
Огнетушитель |  | порошковый ОП-8(з) АВСЕ | шт | 4 |  | 0
Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-80 Ру-16бар | шт | 3 |  | 0
Фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.110.01.11.07 Секция 1_Устройство системы пожаротушения №1 | 7a2f4ee0-0b16-11f1-9615-c3a03c77643a