## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №1
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 1, 2, 3, 4, 5
Устройство системы водоснабжения и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ВК, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 1.1 | Секция 1.2 | Секция 1.3 | Секция 2 | Секция 3 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.02 | Устройство системы водоснабжения | [11 empty] | 0
11.02.02 | Устройство водоснабжения (горизонтальная разводка) | [11 empty] | 0
11.02.02.00 | Устройство водоснабжения (горизонтальная разводка) | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 2804.65 | 10325.15 | 5166.25 | 18717.6 | 11817.2 | 48830.85 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная |  | 64х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 7.5 | 10.5 | 19.5 | 27 | 14 | 78.5 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная |  | 76х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 112.1 | 55.5 | 28.5 | 52 | 219.9 | 468 | 0 | 0 |  | 0
3 | Теплоизоляция трубная |  | 89х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 36.5 | 17 |  |  | 23 | 76.5 | 0 | 0 |  | 0
4 | Теплоизоляция трубная |  | 48х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 0
5 | Теплоизоляция трубная |  | 57х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  |  |  | 50 | 14 | 64 | 0 | 0 |  | 0
6 | Теплоизоляция трубная |  | 22х9мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 2063.25 | 9915.15 | 4835.25 | 18022.2 | 10626 | 45461.85 | 0 | 0 |  | 0
7 | Теплоизоляция трубная |  | 76х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | Теплоизоляция трубная |  | 89х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0
9 | Теплоизоляция трубная |  | 108х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 0
10 | Теплоизоляция трубная |  | 133х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0
11 | Теплоизоляция трубная |  | 250х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0
12 | Теплоизоляция трубная |  | 110х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  | 42.5 | 27 |  |  | 69.5 | 0 | 0 |  | 0
13 | Теплоизоляция трубная |  | 22х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 20 | 16.5 | 33 | 39 | 32.5 | 141 | 0 | 0 |  | 0
14 | Теплоизоляция трубная |  | 28х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 7 | 11 |  | 9 |  | 27 | 0 | 0 |  | 0
15 | Теплоизоляция трубная |  | 35х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  |  |  | 54 |  | 54 | 0 | 0 |  | 0
16 | Теплоизоляция трубная |  | 42х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 107.5 | 11 | 44 | 97 | 172.8 | 432.3 | 0 | 0 |  | 0
17 | Теплоизоляция трубная |  | 48х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  | 66 |  |  |  | 66 | 0 | 0 |  | 0
18 | Теплоизоляция трубная |  | 76х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  | 151.2 |  |  |  | 247.8 | 399 | 0 | 0 |  | 0
19 | Теплоизоляция трубная |  | 110х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  | 42.5 | 27 |  |  | 69.5 | 0 | 0 |  | 0
20 | Теплоизоляция трубная |  | 89х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 36.5 | 17 |  |  | 23 | 76.5 | 0 | 0 |  | 0
21 | Теплоизоляция трубная |  | 76х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 112.1 | 55.5 | 28.5 | 32.5 | 219.9 | 448.5 | 0 | 0 |  | 0
22 | Теплоизоляция трубная |  | 64х25мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 41.5 | 10.5 | 19.5 | 21 | 36 | 128.5 | 0 | 0 |  | 0
23 | Теплоизоляция трубная |  | 57х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | [5 empty] | 14 | 14 | 0 | 0 |  | 0
24 | Теплоизоляция трубная |  | 18х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  |  |  |  | 92.4 |  | 92.4 | 0 | 0 |  | 0
25 | Теплоизоляция трубная |  | 28х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  |  |  |  | 108 |  | 108 | 0 | 0 |  | 0
26 | Теплоизоляция трубная |  | 42х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  | 73.5 |  |  |  | 121.8 | 195.3 | 0 | 0 |  | 0
27 | Теплоизоляция трубная |  | 22х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 36 | 44.5 | 57 | 83.5 | 52.5 | 273.5 | 0 | 0 |  | 0
28 | Теплоизоляция трубная |  | 28х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
29 | Теплоизоляция трубная |  | 35х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  |  |  | 27 |  | 27 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж автоматического воздухоотводчика |  |  | шт |  | 8 | 14 | 12 | 32 | 10 | 76 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Воздухоотводчик |  | автоматический Ду-15 10bar | шт |  | 8 | 14 | 12 | 32 | 10 | 76 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж затвора |  |  | шт |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-250 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
2 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-125 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
3 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-80 Py-16bar ручной | шт |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-100 Py-16bar ручной | шт |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 9 | 16 | 14 | 37 | 12 | 88 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Клапан балансировочный |  | ручной MVT-R Ду-32 Ру-16бар | шт |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |  | 0
2 | Клапан балансировочный |  | ручной MVT-R Ду-25 Ру-16бар | шт |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0
3 | Клапан балансировочный |  | ручной MVT-R Ду-15 Ру-16бар | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
4 | Клапан регулирующий |  | понижения давления резьбовой Ду-15Ру-10 бар | шт |  | 8 | 14 | 12 | 32 | 10 | 76 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  |  | 2 | 8 |  | 2 | 12 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Клапан балансировочный |  | ручной MVT-R Ду-40 Ру-16бар | шт |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-100 Ру-16бар | шт |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Клапан обратный |  | муфтовый Ду-40 Ру-16бар | шт |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-80 Ру-16бар | шт |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
5 | Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-125 Ру-16бар | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж коллектора |  |  | шт |  | 18 | 92 | 60 | 116 | 88 | 374 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 5-ю выходами (диаметр подключения Ду25) | шт |  | 6 | 92 | 60 | 32 | 44 | 234 | 0 | 0 |  | 0
2 | Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 6-ю выходами (диаметр подключения Ду25) | шт |  | 12 |  |  | 84 | 44 | 140 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж крана с электроприводом |  |  | шт |  | 110 | 474 | 308 | 692 | 494 | 2078 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | муфтовый с электроприводом В/В Ду-15 полнопроходной | шт |  | 110 | 474 | 308 | 692 | 494 | 2078 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 105 | 326 | 203 | 512 | 317 | 1463 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | Ду-15 полнопроходный с НГ | шт |  | 18 | 30 | 22 | 64 | 22 | 156 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой |  | Ду-20 полнопроходный с НГ | шт |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кран шаровой |  | Ду-25 полнопроходный с НГ | шт |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кран шаровой |  | Ду-32 полнопроходный с НГ | шт |  | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 19 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 82 | 291 | 177 | 434 | 287 | 1271 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-25 полнопроходной | шт |  | 2 |  |  |  | 4 | 6 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  | 16 | 19 | 14 | 12 | 25 | 86 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | полнопроходной c НГ Ду-40 | шт |  |  | 5 | 4 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой |  | c НГ Ду-50 полнопроходной | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кран шаровой |  | фланцевый Ду-80 | шт |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-50 полнопроходной | шт |  | 4 |  |  |  | 8 | 12 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кран шаровой |  | фланцевый Ду-65 | шт |  | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 28 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кран шаровой |  | фланцевый Ду-50 | шт |  | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 32 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж насосной установки повышения давления |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Насосная установка повышения давления |  | Q=7.08 л/с Н=72,0 м N=4х5,5 кВТ | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Насосная установка повышения давления |  | Q=4,08 л/с Н=109,5 м N=4х4,0 кВТ | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж НСПС |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Фланец |  | соединительный для ПЭ Ду-250/250 Py16 сталь | шт |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж оросителя |  |  | шт |  |  |  | 13 | 9 |  | 22 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Ороситель |  | спринклерный универсальный t-57±3°С К-0,47 | шт |  |  |  | 13 | 9 |  | 22 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж сигнализатора потока жидкости в систему пожаротушения АПТ |  |  | шт |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Сигнализатор потока жидкости в систему пожаротушения |  | D-32 16 bar | шт |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж счетчика |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Счетчик воды |  | с импульсным выходом Ду-65 Qn-63м3/час L-200мм | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж трубы из сшитого полиэтилена |  |  | м |  | 2063.25 | 9915.15 | 4835.25 | 18022.2 | 10626 | 45461.85 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба сшитый полиэтилен |  | DN-20х2,0 PEXа | пог. м |  | 2063.25 | 9915.15 | 4835.25 | 18022.2 | 10626 | 45461.85 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж фильтра |  |  | шт |  | 8 | 14 | 13 | 32 | 10 | 77 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Фильтр сетчатый |  | фланцевый Ду-125 | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Фильтр сетчатый |  | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт |  | 8 | 14 | 12 | 32 | 10 | 76 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | пог. м |  | 340.4 | 962.2 | 685.2 | 1328.56 | 1019.3 | 4335.66 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN90х15 арм.стекловолокно | пог. м |  | 73 | 34 |  |  | 46 | 153 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN110х18,3 арм.стекловолокно | пог. м |  |  | 85 | 54 |  |  | 139 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN25 DN25х4,2 арм.стекловолокно | пог. м |  | 7 |  |  | 9 |  | 16 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN20х3,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 211.4 | 755.2 | 548.2 | 1109.56 | 814.3 | 3438.66 | 0 | 0 | в т.ч. в квартиры, на коммерцию | 0
5 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN32х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  |  |  |  | 54 |  | 54 | 0 | 0 |  | 0
6 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х6,7 арм.стекловолокно | пог. м |  |  | 11 | 18 | 49 | 36 | 114 | 0 | 0 |  | 0
7 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 арм.стекловолокно | пог. м |  | 49 | 77 | 65 | 42 | 50 | 283 | 0 | 0 |  | 0
8 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN75х12,5 арм.стекловолокно | пог. м |  |  |  |  | 65 | 73 | 138 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы ПЭ |  |  | м |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба полиэтиленовая (пог.м.) |  | ПЭ-100 SDR13,6 DN250х14,8 | пог. м |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 40 мм |  |  | м |  | 107.5 | 87 | 62 | 248.4 | 136.8 | 641.7 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-42х3,0 12Х18Н10Т | пог. м |  | 107.5 |  |  | 48 | 136.8 | 292.3 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-45х3,0 12Х18Н10Т | пог. м |  |  | 76 | 26 |  |  | 102 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-28х2,5 12Х18Н10Т | пог. м |  |  | 11 |  | 92.4 |  | 103.4 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-18х2,0 12Х18Н10Т | пог. м |  |  |  |  | 108 |  | 108 | 0 | 0 |  | 0
5 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-40х3,5 СТ3 | пог. м |  |  |  | 36 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной от 57 мм |  |  | м |  | 224.2 | 111 | 107 | 97 | 394.8 | 934 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-57х3,0 | пог. м |  |  |  |  | 58 | 28 | 86 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-76х3,0 | пог. м |  | 224.2 | 111 | 57 | 39 | 366.8 | 798 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-89х3,0 | пог. м |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-100х3,0 | пог. м |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 0
5 | Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-130х4,0 | пог. м |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0
6 | Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-250х4,0 | пог. м |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0
7 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0
11.02.02.27 | Устройство водоснабжения в КУИ | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Счетчик воды |  | с импульсным выходом Ду-15 Qn-1,5м3/час L-110мм | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN20х3,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кран шаровой |  | Ду-15 полнопроходный с НГ | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |  | 0
4 | Фильтр сетчатый |  | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |  | 0
5 | Редуктор давления |  | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |  | 0
11.02.04 | Устройство стояков для горизонтальной системы водоснабжения | [11 empty] | 0
11.02.04.00 | Устройство водоснабжения В-1, Т-3, Т-4 | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 100мм |  |  | шт |  | 20 | 160 | 64 | 184 | 156 | 584 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 80мм |  |  | шт |  | 18 | 94 | 40 | 120 | 88 | 360 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж автоматического воздухоотводчика |  |  | шт |  | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 30 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Воздухоотводчик |  | автоматический Ду-15 10bar | шт |  | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 30 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж компенсатора сильфонного |  |  | шт |  |  | 4 |  | 6 | 4 | 14 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Компенсатор сильфонный |  | осевой с кожухом резьбовой Ду-25 Ру-16bar | шт |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | Энергия-Аква, либо аналог | 0
2 | Компенсатор сильфонный |  | осевой с кожухом резьбовой Ду-40 Ру-16bar | шт |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | Энергия-Аква, либо аналог | 0
3 | Компенсатор сильфонный |  | осевой с кожухом резьбовой Ду-50 Ру-16bar | шт |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | Энергия-Аква, либо аналог | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 30 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | Ду-20 полнопроходный с НГ | шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой |  | Ду-25 полнопроходный с НГ | шт |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кран шаровой |  | Ду-32 полнопроходный с НГ | шт |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж неподвижных опор |  |  | шт |  |  | 7 |  | 9 | 7 | 23 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Опора неподвижная |  | стальная для стояков водоснабжения Ду-25 | шт |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | Энергия-Аква, либо аналог | 0
2 | Опора неподвижная |  | стальная для стояков водоснабжения Ду-40 | шт |  |  | 4 |  | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | Энергия-Аква, либо аналог | 0
3 | Опора неподвижная |  | стальная для стояков водоснабжения Ду-50 | шт |  |  |  |  | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | Энергия-Аква, либо аналог | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж счетчика |  |  | шт |  | 110 | 474 | 312 | 696 | 494 | 2086 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Присоединители для счетчика |  |  | компл. |  | 110 | 474 | 312 | 696 | 494 | 2086 | 0 | 0 |  | 0
2 | Вставка ремонтная |  | для счетчика воды Ф1/2 длина 110 мм | шт |  | 110 | 474 | 312 | 696 | 494 | 2086 | 0 | 0 |  | 0
3 | Счетчик воды |  | с импульсным выходом Ду-15 Qn-1,5м3/час L-110мм | шт |  | 110 | 474 | 312 | 696 | 494 | 2086 | 0 | 0 | В комплекте с обратным клапаном | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж трубной изоляции |  |  | м |  | 118.8 | 831.33 | 368.28 | 941.58 | 815.58 | 3075.57 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная |  | 48х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  | 308.7 |  |  |  | 308.7 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная |  | 57х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  |  |  | 382.2 | 298.2 | 680.4 | 0 | 0 |  | 0
3 | Теплоизоляция трубная |  | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 72.6 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 970.2 | 0 | 0 |  | 0
4 | Теплоизоляция трубная |  | 64х13мм вспененный каучук | пог. м |  | 6.6 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 91.08 | 0 | 0 |  | 0
5 | Теплоизоляция трубная |  | 42х13мм вспененный каучук | пог. м |  |  | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 42.24 | 0 | 0 |  | 0
6 | Теплоизоляция трубная |  | 28х13мм вспененный каучук | пог. м |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 |  | 0
7 | Теплоизоляция трубная |  | 28х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 36.3 | 154.35 |  |  |  | 190.65 | 0 | 0 |  | 0
8 | Теплоизоляция трубная |  | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м |  |  | 112.2 | 112.2 | 303.3 | 261.3 | 789 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Пробивка отверстий |  |  | шт |  | 166 | 712 | 468 | 1044 | 742 | 3132 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | пог. м |  | 108.9 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 1455.3 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м |  | 36.3 |  |  |  |  | 36.3 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х6,7 арм.стекловолокно | пог. м |  |  | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 448.8 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 арм.стекловолокно | пог. м |  | 72.6 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 970.2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 40 мм |  |  | м |  |  | 478.89 | 48 | 220.1 | 149.1 | 896.09 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-42х3,0 12Х18Н10Т | пог. м |  |  | 154.35 |  | 191.1 | 149.1 | 494.55 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-45х3,0 12Х18Н10Т | пог. м |  |  | 154.35 |  |  |  | 154.35 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-28х2,5 12Х18Н10Т | пог. м |  |  | 154.35 |  |  |  | 154.35 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-15х2,8 СТ3 | пог. м |  |  |  | 20 | 10 |  | 30 | 0 | 0 | Оросители мусорокамеры | 0
5 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-32х3,2 СТ3 | пог. м |  |  |  | 28 | 19 |  | 47 | 0 | 0 | Оросители мусорокамеры | 0
6 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-42х3,2 | пог. м |  |  | 15.84 |  |  |  | 15.84 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной от 57 мм |  |  | м |  |  | 31.68 |  | 441.6 | 343.74 | 817.02 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-57х3,0 | пог. м |  |  |  |  | 382.2 | 298.2 | 680.4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м |  |  |  |  | 39.6 | 30.36 | 69.96 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м |  |  | 31.68 |  | 19.8 | 15.18 | 66.66 | 0 | 0 |  | 0
11.02.99 | Прочие работы | [11 empty] | 0
11.02.99.00 | Прочие работы | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прочие работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг |  | 37.14 | 178.47 | 87.04 | 275.45 | 191.27 | 769.37 | 0 | 0 | Навигация | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Фитинги для ПЭ (сшитый) трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Фитинги для ППН трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов | 0
3 | Фитинги для ПЭ трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов | 0
4 | Фитинги для стальной трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов | 0
5 | Прочие материалы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | УВП |  | в сумке | шт |  | 55 | 237 | 154 | 346 | 247 | 1039 | 0 | 0 |  | 0
11.02.03 | ПНР | [11 empty] | 0
11.02.03.00 | ПНР | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы водоснабжения: регулировка системы, манометрические испытания |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
| ИТОГО по сметному расчету: | [11 empty] | 0
| Всего стоимость работ | [11 empty] | 0
| Всего стоимость материалов | [11 empty] | 0
| в тч НДС ____% | [12 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
- | В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, Атоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов
- | Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
- | В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Изоляция трубопровода | м | 48830.85 |  | 0
Монтаж автоматического воздухоотводчика | шт | 106 |  | 0
Монтаж затвора | шт | 12 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 88 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 12 |  | 0
Монтаж коллектора | шт | 374 |  | 0
Монтаж крана с электроприводом | шт | 2078 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 1493 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 86 |  | 0
Монтаж насосной установки повышения давления | шт | 2 |  | 0
Монтаж НСПС | шт | 2 |  | 0
Монтаж оросителя | шт | 22 |  | 0
Монтаж сигнализатора потока жидкости в систему пожаротушения АПТ | шт | 4 |  | 0
Монтаж счетчика | шт | 2087 |  | 0
Монтаж трубы из сшитого полиэтилена | м | 45461.85 |  | 0
Монтаж фильтра | шт | 77 |  | 0
Монтажные работы | компл. | 5 |  | 0
Прокладка трубы ППН | пог. м | 5790.96 |  | 0
Прокладка трубы ПЭ | м | 7 |  | 0
Прокладка трубы стальной до 40 мм | м | 1537.79 |  | 0
Прокладка трубы стальной от 57 мм | м | 1751.02 |  | 0
Пусконаладочные работы системы водоснабжения: регулировка системы, манометрические испытания | компл. | 5 |  | 0
Бурение отверстий до 100мм | шт | 584 |  | 0
Бурение отверстий до 80мм | шт | 360 |  | 0
Монтаж компенсатора сильфонного | шт | 14 |  | 0
Монтаж неподвижных опор | шт | 23 |  | 0
Монтаж трубной изоляции | м | 3075.57 |  | 0
Пробивка отверстий | шт | 3132 |  | 0
Прочие работы | компл. | 5 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, Атоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Фланец |  | соединительный для ПЭ Ду-250/250 Py16 сталь | шт | 2 |  | 0
Присоединители для счетчика |  |  | компл. | 2086 |  | 0
Вставка ремонтная |  | для счетчика воды Ф1/2 длина 110 мм | шт | 2086 |  | 0
Сигнализатор потока жидкости в систему пожаротушения |  | D-32 16 bar | шт | 4 |  | 0
УВП |  | в сумке | шт | 1039 |  | 0
Счетчик воды |  | с импульсным выходом Ду-65 Qn-63м3/час L-200мм | шт | 1 |  | 0
Счетчик воды |  | с импульсным выходом Ду-15 Qn-1,5м3/час L-110мм | шт | 2086 |  | 0 | В комплекте с обратным клапаном
Счетчик воды |  | с импульсным выходом Ду-15 Qn-1,5м3/час L-110мм | шт | 10 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-250 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 3 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-125 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 3 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-80 Py-16bar ручной | шт | 3 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-100 Py-16bar ручной | шт | 3 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN90х15 арм.стекловолокно | пог. м | 153 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN110х18,3 арм.стекловолокно | пог. м | 139 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN25 DN25х4,2 арм.стекловолокно | пог. м | 16 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN20х3,4 арм.стекловолокно | пог. м | 3438.66 |  | 0 | в т.ч. в квартиры, на коммерцию
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN20х3,4 арм.стекловолокно | пог. м | 60 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN25х5,4 арм.стекловолокно | пог. м | 36.3 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN32х5,4 арм.стекловолокно | пог. м | 54 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х6,7 арм.стекловолокно | пог. м | 562.8 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 арм.стекловолокно | пог. м | 1253.2 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN75х12,5 арм.стекловолокно | пог. м | 138 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-42х3,0 12Х18Н10Т | пог. м | 786.85 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-45х3,0 12Х18Н10Т | пог. м | 256.35 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-28х2,5 12Х18Н10Т | пог. м | 257.75 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | нержавеющая сталь D-18х2,0 12Х18Н10Т | пог. м | 108 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | стальная D-15х2,8 СТ3 | пог. м | 30 |  | 0 | Оросители мусорокамеры
Труба водогазопроводная |  | стальная D-32х3,2 СТ3 | пог. м | 47 |  | 0 | Оросители мусорокамеры
Труба водогазопроводная |  | стальная D-40х3,5 СТ3 | пог. м | 36 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-42х3,2 | пог. м | 15.84 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-57х3,0 | пог. м | 766.4 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-76х3,0 | пог. м | 798 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-89х3,0 | пог. м | 13 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-100х3,0 | пог. м | 15 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-130х4,0 | пог. м | 13 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т D-250х4,0 | пог. м | 5 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м | 69.96 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м | 70.66 |  | 0
Компенсатор сильфонный |  | осевой с кожухом резьбовой Ду-25 Ру-16bar | шт | 2 |  | 0 | Энергия-Аква, либо аналог
Компенсатор сильфонный |  | осевой с кожухом резьбовой Ду-40 Ру-16bar | шт | 7 |  | 0 | Энергия-Аква, либо аналог
Компенсатор сильфонный |  | осевой с кожухом резьбовой Ду-50 Ру-16bar | шт | 5 |  | 0 | Энергия-Аква, либо аналог
Опора неподвижная |  | стальная для стояков водоснабжения Ду-25 | шт | 3 |  | 0 | Энергия-Аква, либо аналог
Опора неподвижная |  | стальная для стояков водоснабжения Ду-40 | шт | 11 |  | 0 | Энергия-Аква, либо аналог
Опора неподвижная |  | стальная для стояков водоснабжения Ду-50 | шт | 9 |  | 0 | Энергия-Аква, либо аналог
Кран шаровой |  | Ду-15 полнопроходный с НГ | шт | 166 |  | 0
Кран шаровой |  | Ду-20 полнопроходный с НГ | шт | 7 |  | 0
Кран шаровой |  | Ду-25 полнопроходный с НГ | шт | 11 |  | 0
Кран шаровой |  | Ду-32 полнопроходный с НГ | шт | 27 |  | 0
Кран шаровой |  | полнопроходной c НГ Ду-40 | шт | 9 |  | 0
Кран шаровой |  | муфтовый с электроприводом В/В Ду-15 полнопроходной | шт | 2078 |  | 0
Кран шаровой |  | c НГ Ду-50 полнопроходной | шт | 1 |  | 0
Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт | 1286 |  | 0
Кран шаровой |  | фланцевый Ду-80 | шт | 4 |  | 0
Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-50 полнопроходной | шт | 12 |  | 0
Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-25 полнопроходной | шт | 6 |  | 0
Кран шаровой |  | фланцевый Ду-65 | шт | 28 |  | 0
Кран шаровой |  | фланцевый Ду-50 | шт | 32 |  | 0
Воздухоотводчик |  | автоматический Ду-15 10bar | шт | 106 |  | 0
Труба сшитый полиэтилен |  | DN-20х2,0 PEXа | пог. м | 45461.85 |  | 0
Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 5-ю выходами (диаметр подключения Ду25) | шт | 234 |  | 0
Коллектор (в сборе) распределительный |  | Д-50 с 6-ю выходами (диаметр подключения Ду25) | шт | 140 |  | 0
Фильтр сетчатый |  | фланцевый Ду-125 | шт | 1 |  | 0
Фильтр сетчатый |  | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт | 86 |  | 0
Редуктор давления |  | муфтовый ВР-ВР Ду-15 латунь | шт | 10 |  | 0
Насосная установка повышения давления |  | Q=7.08 л/с Н=72,0 м N=4х5,5 кВТ | шт | 1 |  | 0
Насосная установка повышения давления |  | Q=4,08 л/с Н=109,5 м N=4х4,0 кВТ | шт | 1 |  | 0
Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг | 769.37 |  | 0 | Навигация
Ороситель |  | спринклерный универсальный t-57±3°С К-0,47 | шт | 22 |  | 0
Клапан балансировочный |  | ручной MVT-R Ду-40 Ру-16бар | шт | 4 |  | 0
Клапан балансировочный |  | ручной MVT-R Ду-32 Ру-16бар | шт | 6 |  | 0
Клапан балансировочный |  | ручной MVT-R Ду-25 Ру-16бар | шт | 5 |  | 0
Клапан балансировочный |  | ручной MVT-R Ду-15 Ру-16бар | шт | 1 |  | 0
Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-100 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Клапан обратный |  | муфтовый Ду-40 Ру-16бар | шт | 3 |  | 0
Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-80 Ру-16бар | шт | 2 |  | 0
Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-125 Ру-16бар | шт | 1 |  | 0
Клапан регулирующий |  | понижения давления резьбовой Ду-15Ру-10 бар | шт | 76 |  | 0
Труба полиэтиленовая (пог.м.) |  | ПЭ-100 SDR13,6 DN250х14,8 | пог. м | 7 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 64х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 78.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 76х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 468 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 89х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 76.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 48х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 318.7 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 57х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 744.4 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 22х9мм вспененный полиэтилен | пог. м | 45461.85 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 76х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м | 1 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 89х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м | 13 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 108х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м | 15 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 133х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м | 13 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 250х20мм Навивные цилидры из каменной ваты фольгированные | пог. м | 5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 110х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 69.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 63х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 970.2 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 22х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 141 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 28х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 27 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 35х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 54 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 42х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 432.3 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 48х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 66 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 76х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 399 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 110х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 69.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 89х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 76.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 76х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 448.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 64х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 128.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 57х25мм вспененный полиэтилен | пог. м | 14 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 64х13мм вспененный каучук | пог. м | 91.08 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 42х13мм вспененный каучук | пог. м | 42.24 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 28х13мм вспененный каучук | пог. м | 3.3 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 18х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 92.4 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 28х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 108 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 42х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 195.3 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 22х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 273.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 28х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 193.65 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 35х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 27 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 42х13мм вспененный полиэтилен | пог. м | 789 |  | 0
Фитинги для ПЭ (сшитый) трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов
Фитинги для ППН трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов
Фитинги для ПЭ трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов
Фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделом, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, Атоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.01.11.02 Секция 1.1_Устройство системы водоснабжения №1 | 0ef6f2c2-9794-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.02.11.02 Секция 1.2_Устройство системы водоснабжения №1 | 1b2b20b2-9794-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.03.11.02 Секция 1.3_Устройство системы водоснабжения №1 | f8aafb48-9793-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.04.11.02 Секция 2_Устройство системы водоснабжения №1 | 2d4fd602-9794-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.05.11.02 Секция 3_Устройство системы водоснабжения №1 | 39735244-9794-11f1-9619-cc5d3c3b48f3