## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №2
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 1, 2, 3, 4, 5
Устройство системы канализации и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ВК, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 1.1 | Секция 1.2 | Секция 1.3 | Секция 2 | Секция 3 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.03 | Устройство системы канализации | [11 empty] | 0
11.03.01 | Устройство канализации К-1 | [11 empty] | 0
11.03.01.00 | Устройство канализации К-1 | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 130 мм |  |  | шт |  | 180 | 525 | 372 | 1000 | 581 | 2658 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 80мм |  |  | шт |  | 40 | 98 | 63 | 118 | 94 | 413 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 131.6 | 281.59 | 248.55 | 592 | 291.75 | 1545.49 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная |  | 110х13мм вспененный каучук | пог. м |  | 56 | 66 | 69 | 70 | 69 | 330 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная |  | 114х9мм вспененный каучук | пог. м |  | 59.4 | 173.25 | 122.76 | 330 | 191.73 | 877.14 | 0 | 0 |  | 0
3 | Теплоизоляция трубная |  | 54х9мм вспененный каучук | пог. м |  | 13.2 | 32.34 | 20.79 |  | 31.02 | 97.35 | 0 | 0 |  | 0
4 | Теплоизоляция трубная |  | 108х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  | 3 | 10 | 36 | 192 |  | 241 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж клапана канализационного |  |  | шт |  | 6 | 8 | 8 | 20 | 7 | 49 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Клапан канализационный |  | 110 HL900N | шт |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 5 | 37 | 0 | 0 |  | 0
2 | Клапан канализационный |  | Ф50 вакуумный серый | шт |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 220 | 618 | 418 | 1118 | 671 | 3045 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-50/60 | шт |  | 40 | 93 | 63 | 118 | 90 | 404 | 0 | 0 |  | 0
2 | Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт |  | 180 | 525 | 355 | 1000 | 581 | 2641 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж ревизии |  |  | шт |  | 62 | 166 | 122 | 264 | 182 | 796 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Ревизия канализационная |  | полипропиленовая Ду-50 бесшумная | шт |  | 6 | 14 | 10 | 16 | 14 | 60 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-100 с прямоугольным отверстием | шт |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-100 с круглым отверстием | шт |  |  | 1 | 4 | 2 |  | 7 | 0 | 0 |  | 0
4 | Ревизия канализационная |  | полипропиленовая Ду-110 бесшумная | шт |  | 56 | 151 | 108 | 240 | 168 | 723 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж трапа |  |  | шт |  | 18 | 46 | 32 | 118 | 22 | 236 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Трап |  | с сухим затвором верикальный Ф50 | шт |  | 18 | 46 | 30 | 116 | 22 | 232 | 0 | 0 |  | 0
2 | Трап |  | с гидрозатвором вертикальный Ф100 | шт |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 0 | 0 | Мусорокамера | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы канализационной (для внутренних работ) |  |  | м |  | 806.4 | 2381 | 1718 | 3776 | 2481 | 11162.4 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-110х3,4 | пог. м |  | 641.9 | 1866 | 1354 | 3053 | 1978 | 8892.9 | 0 | 0 | в т.ч. в квартиры | 0
2 | Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-50х3,4 | пог. м |  | 76.5 | 345 | 225 | 498 | 363 | 1507.5 | 0 | 0 | в т.ч. в квартиры | 0
3 | Труба канализационная (пог.м.) |  | внутренняя ПП D-50х1,8 раструбная | пог. м |  | 88 | 170 | 139 | 225 | 140 | 762 | 0 | 0 | в т.ч. в квартиры | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы ПЭ |  |  | м |  | 56 | 66 | 69 | 70 | 69 | 330 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба полиэтиленовая (пог.м.) |  | ПЭ-100 SDR13,6 DN110х8,1 | пог. м |  | 56 | 66 | 69 | 70 | 69 | 330 | 0 | 0 | кровля | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы чугунной |  |  | пог. м |  | 3 | 10 | 36 | 365 |  | 414 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба чугунная |  | SML Д-100 | пог. м |  | 3 | 10 | 36 | 365 |  | 414 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Установка раковины |  |  | шт |  | 51 | 230 | 150 | 332 | 242 | 1005 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Раковина |  | с пьедесталом керамика | шт |  | 51 | 230 | 150 | 332 | 242 | 1005 | 0 | 0 | в квартиры | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Установка смесителя |  |  | шт |  | 51 | 230 | 150 | 332 | 242 | 1005 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Смеситель |  | для раковины однорычажный хром | шт |  | 51 | 230 | 150 | 332 | 242 | 1005 | 0 | 0 | в квартиры | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Установка унитаза |  |  | шт |  | 51 | 230 | 150 | 332 | 242 | 1005 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Унитаз |  | компакт с косым выпуском | шт |  | 51 | 230 | 150 | 332 | 242 | 1005 | 0 | 0 | в квартиры | 0
11.03.02 | Устройство канализации К-2 | [11 empty] | 0
11.03.02.00 | Устройство канализации К-2 | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий 130 мм |  |  | шт |  | 22 | 75 | 35 | 78 | 104 | 314 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | шт |  | 23.6 | 47 | 58.6 | 278.74 | 91.82 | 499.76 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Трубная изоляция |  | 9мм D-114. L-330 (В плитах перекрытия) | пог. м |  | 8.6 | 25 | 39.6 | 25.74 | 34.32 | 133.26 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная |  | 110х13мм вспененный каучук | пог. м |  | 15 | 22 | 17 | 68 | 57.5 | 179.5 | 0 | 0 |  | 0
3 | Теплоизоляция трубная |  | 219х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  |  |  |  | 108 |  | 108 | 0 | 0 |  | 0
4 | Теплоизоляция трубная |  | 108х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  |  |  | 2 | 63 |  | 65 | 0 | 0 |  | 0
5 | Теплоизоляция трубная |  | 57х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 22 | 75 | 35 | 78 | 104 | 314 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт |  | 22 | 75 | 35 | 78 | 104 | 314 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж ревизии |  |  | шт |  | 14 | 30 | 16 | 28 | 28 | 116 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Ревизия канализационная |  | НПВХ Ду-110 | шт |  | 8 | 24 | 10 | 16 | 28 | 86 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-200 с прямоугольным отверстием | шт |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-250 с прямоугольным отверстием | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
4 | Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-100 с круглым отверстием | шт |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0
5 | Ревизия канализационная |  | НПВХ Ду-50 | шт |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы НПВХ клеевая |  |  | м |  | 161 | 370 | 242 | 289 | 398.5 | 1460.5 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба НПВХ |  | клеевая Ф110х4,2 PN10 L=3m | пог. м |  | 82 | 276.5 | 147 | 247 | 366.5 | 1119 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба НПВХ |  | клеевая Ф200х7,7 PN10 | пог. м |  |  |  |  | 42 |  | 42 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба НПВХ |  | клеевая Ф160х6,2 PN10 | пог. м |  | 8 | 16.5 | 4 |  | 32 | 60.5 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба НПВХ |  | клеевая Ф50х2,4 PN10 | пог. м |  | 71 | 77 | 91 |  |  | 239 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы чугунной |  |  | пог. м |  | 14 |  | 2 | 206 |  | 222 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба чугунная |  | SML Д-100 | пог. м |  |  |  | 2 | 63 |  | 65 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба чугунная |  | SML Д-250 | пог. м |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба чугунная |  | SML Д-200 | пог. м |  |  |  |  | 114 |  | 114 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба чугунная |  | SML Д-150 | пог. м |  |  |  |  | 21 |  | 21 | 0 | 0 |  | 0
5 | Труба чугунная |  | SML Д-50 | пог. м |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 0
11.03.03 | Устройство канализации Т-8 | [11 empty] | 0
11.03.03.00 | Устройство канализации Т-8 | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 60мм |  |  | шт |  | 59 | 258 | 160 | 344 | 253 | 1074 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 80мм |  |  | шт |  | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 473.13 | 2270.14 | 1505.79 | 3473.52 | 84.81 | 7807.39 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба гофрированная защитная |  | Ø28 | пог. м |  | 453 | 2185 | 1452 | 3360 |  | 7450 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная |  | 42х9мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 19.47 | 82.5 | 52.8 | 113.52 | 83.49 | 351.78 | 0 | 0 |  | 0
3 | Теплоизоляция трубная |  | 54х9мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 0.66 | 2.64 | 0.99 |  | 1.32 | 5.61 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж ревизии |  |  | шт |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-50 с круглым отверстием | шт |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Пробивка отверстий до 40 мм |  |  | шт |  | 114 | 500 | 320 | 688 | 506 | 2128 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | м |  | 222 | 892 | 577.5 | 1142 | 878.2 | 3711.7 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х5,4 | пог. м |  | 176 | 790 | 498 | 1043 | 793 | 3300 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN20х3,4 | пог. м |  | 6 | 48 | 16 | 35 | 24.2 | 129.2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN50х8,4 | пог. м |  | 40 | 54 | 63.5 | 64 | 61 | 282.5 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы ПЭ сшитый (МП) |  |  | м |  | 453 | 2185 | 1452 | 3480 | 2200 | 9770 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба сшитый полиэтилен |  | DN-20х2,8 PN-10bar PEXа | пог. м |  | 453 | 2185 | 1452 | 3480 | 2200 | 9770 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы чугунной |  |  | пог. м |  |  |  | 17 | 6 |  | 23 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба чугунная |  | SML Д-50 | пог. м |  |  |  | 17 | 6 |  | 23 | 0 | 0 |  | 0
11.03.04 | Устройство канализации К-3 | [11 empty] | 0
11.03.04.00 | Устройство канализации К-3 | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 130 мм |  |  | шт |  | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 80мм |  |  | шт |  | 3 | 1 | 8 |  | 6 | 18 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 1.99 | 2.64 | 1.65 | 0.66 | 1.98 | 8.92 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная |  | 114х9мм вспененный каучук | пог. м |  | 0.99 | 2.31 | 0.66 | 0.66 |  | 4.62 | 0 | 0 |  | 0
2 | Теплоизоляция трубная |  | 64х9мм вспененный полиэтилен | пог. м |  | 1 | 0.33 | 0.99 |  | 1.98 | 4.3 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж дренажного насоса |  |  | шт |  | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Насос дренажный |  | погружной 0,75 кВт (макс. tжидкости 95С) | шт |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | Насос TMT 32M113-7,5Ci, в комплекте прибор управления для двух насосов SK-712/d-2-5,5 (12A), поплавковый выключатель KR 1 S 5m, либо аналог | 0
2 | Насос дренажный |  | погружной 0,75 кВт (макс. tжидкости 40С) | шт |  | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | Насос NSP 50/230-0,75/S, либо аналог | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Клапан обратный |  | муфтовый Ду-32 Ру-16бар | шт |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 40 мм |  |  | шт |  | 5 | 8 |  | 5 | 6 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Клапан обратный |  | муфтовый Ду-50 Ру-16бар | шт |  | 5 | 8 |  | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | Ду-32 полнопроходный с НГ | шт |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 40 мм |  |  | шт |  | 5 | 12 | 4 | 5 | 10 | 36 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | c НГ Ду-50 полнопроходной | шт |  | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран шаровой |  | фланцевый Ду-50 | шт |  |  | 4 | 2 |  | 4 | 10 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт |  | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж трапа |  |  | шт |  | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Трап |  | с гидрозатвором вертикальный Ф100 | шт |  | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы канализационной (для внутренних работ) |  |  | м |  | 12 | 28 | 8 | 36 | 28 | 112 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба канализационная (пог.м.) |  | внутренняя ПП D-110х2,7 раструбная | пог. м |  | 12 | 28 | 8 | 36 | 28 | 112 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы НПВХ клеевая |  |  | пог. м |  |  | 4.5 | 4 |  | 4 | 12.5 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба НПВХ |  | клеевая Ф110х4,2 PN10 L=3m | пог. м |  |  | 4.5 | 4 |  | 4 | 12.5 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы ППН |  |  | м |  | 110 | 120 | 82 | 78 | 121 | 511 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 | пог. м |  | 110 | 120 | 82 | 78 | 121 | 511 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 40 мм |  |  | пог. м |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-32х3,2 СТ3 | пог. м |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 57 мм |  |  | пог. м |  |  | 65.5 | 116.98 | 48 | 217.32 | 447.8 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м |  |  | 0.5 | 1.98 |  | 1.32 | 3.8 | 0 | 0 | гильзы | 0
2 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х3,5 | пог. м |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м |  |  | 65 | 111 | 48 | 216 | 440 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы чугунной |  |  | пог. м |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба чугунная |  | SML Д-100 | пог. м |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 0
11.03.05 | Устройство канализации в КУИ | [11 empty] | 0
11.03.05.00 | Устройство канализации в КУИ | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 130 мм |  |  | шт |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 8 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы канализационной (для внутренних работ) |  |  | м |  | 7 | 7 | 11 | 15 | 7 | 47 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-110х3,4 | пог. м |  | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | в т.ч. комната охраны 2С | 0
2 | Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-50х3,4 | пог. м |  | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 | 0 | 0 | в т.ч. комната охраны 2С, мусорокамеры | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Установка душевого поддона |  |  | шт |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Душевой поддон |  | стальной эмалированный | шт |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | в т.ч мусорокамеры | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Установка раковины |  |  | шт |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Раковина |  | с пьедесталом керамика | шт |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | в т.ч. комната охраны 2С | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Установка смесителя |  |  | шт |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Смеситель |  | для раковины однорычажный хром | шт |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | в т.ч. комната охраны 2С | 0
2 | Смеситель |  | для ванны и душа двухвентильный хром | шт |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | в т.ч мусорокамеры | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Установка унитаза |  |  | шт |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Унитаз |  | компакт с косым выпуском | шт |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | в т.ч. комната охраны 2С | 0
11.03.99 | Прочие работы | [11 empty] | 0
11.03.99.00 | Прочие работы | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прочие работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг |  | 8.15 | 43.56 | 33.95 | 65.73 | 53.63 | 205.02 | 0 | 0 | Навигация (дренаж) | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Фасонные изделия и фитинги для ППН трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Фасонные изделия и фитинги для НПВХ трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
3 | Фасонные изделия и фитинги для ПЭ трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
4 | Фасонные изделия и фитинги для ПЭ (сшитый) трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
5 | Фасонные изделия и фитинги для канализационной трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
6 | Фасонные изделия и фитинги для стальной трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
7 | Фасонные изделия и фитинги для чугунной трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
8 | Прочие материалы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
11.03.06 | ПНР | [11 empty] | 0
11.03.06.00 | ПНР | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы канализации: пролив |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
[11 empty] | ИТОГО по сметному расчету: |  | 0
[11 empty] | Всего стоимость работ |  | 0
[11 empty] | Всего стоимость материалов |  | 0
Расценки на работы включают:
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, ПНР Насосной станции пожаротушения, Автоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов, Автоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Бурение отверстий до 130 мм | шт | 2685 |  | 0
Бурение отверстий до 80мм | шт | 443 |  | 0
Изоляция трубопровода | м | 9861.56 |  | 0
Монтаж клапана канализационного | шт | 49 |  | 0
Монтаж муфты противопожарной | шт | 3384 |  | 0
Монтаж ревизии | шт | 914 |  | 0
Монтаж трапа | шт | 255 |  | 0
Прокладка трубы канализационной (для внутренних работ) | м | 11321.4 |  | 0
Прокладка трубы ПЭ | м | 330 |  | 0
Прокладка трубы чугунной | пог. м | 665 |  | 0
Установка раковины | шт | 1011 |  | 0
Установка смесителя | шт | 1020 |  | 0
Установка унитаза | шт | 1011 |  | 0
Бурение отверстий 130 мм | шт | 314 |  | 0
Прокладка трубы НПВХ клеевая | м | 1473 |  | 0
Бурение отверстий до 60мм | шт | 1074 |  | 0
Пробивка отверстий до 40 мм | шт | 2128 |  | 0
Прокладка трубы ППН | м | 4222.7 |  | 0
Прокладка трубы ПЭ сшитый (МП) | м | 9770 |  | 0
Монтаж дренажного насоса | шт | 30 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 4 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 40 мм | шт | 24 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 4 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 40 мм | шт | 36 |  | 0
Прокладка трубы стальной до 40 мм | пог. м | 6 |  | 0
Прокладка трубы стальной до 57 мм | пог. м | 447.8 |  | 0
Установка душевого поддона | шт | 9 |  | 0
Пусконаладочные работы системы канализации: пролив | компл. | 5 |  | 0
Прочие работы | компл. | 5 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, ПНР Насосной станции пожаротушения, Автоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов, Автоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Труба гофрированная защитная |  | Ø28 | пог. м | 7450 |  | 0
Трап |  | с сухим затвором верикальный Ф50 | шт | 232 |  | 0
Трап |  | с гидрозатвором вертикальный Ф100 | шт | 4 |  | 0 | Мусорокамера
Трап |  | с гидрозатвором вертикальный Ф100 | шт | 19 |  | 0
Трубная изоляция |  | 9мм D-114. L-330 (В плитах перекрытия) | пог. м | 133.26 |  | 0
Клапан канализационный |  | 110 HL900N | шт | 37 |  | 0
Клапан канализационный |  | Ф50 вакуумный серый | шт | 12 |  | 0
Труба НПВХ |  | клеевая Ф110х4,2 PN10 L=3m | пог. м | 1131.5 |  | 0
Труба НПВХ |  | клеевая Ф200х7,7 PN10 | пог. м | 42 |  | 0
Труба НПВХ |  | клеевая Ф160х6,2 PN10 | пог. м | 60.5 |  | 0
Труба НПВХ |  | клеевая Ф50х2,4 PN10 | пог. м | 239 |  | 0
Душевой поддон |  | стальной эмалированный | шт | 9 |  | 0 | в т.ч мусорокамеры
Труба чугунная |  | SML Д-100 | пог. м | 485 |  | 0
Труба чугунная |  | SML Д-250 | пог. м | 8 |  | 0
Труба чугунная |  | SML Д-200 | пог. м | 114 |  | 0
Труба чугунная |  | SML Д-150 | пог. м | 21 |  | 0
Труба чугунная |  | SML Д-50 | пог. м | 37 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN63х10,5 | пог. м | 511 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN40х5,4 | пог. м | 3300 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN20х3,4 | пог. м | 129.2 |  | 0
Труба полипропиленовая |  | PPH PN20 DN50х8,4 | пог. м | 282.5 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | стальная D-32х3,2 СТ3 | пог. м | 6 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м | 3.8 |  | 0 | гильзы
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х3,5 | пог. м | 4 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м | 440 |  | 0
Кран шаровой |  | Ду-32 полнопроходный с НГ | шт | 4 |  | 0
Кран шаровой |  | c НГ Ду-50 полнопроходной | шт | 26 |  | 0
Кран шаровой |  | фланцевый Ду-50 | шт | 10 |  | 0
Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-110х3,4 | пог. м | 20 |  | 0 | в т.ч. комната охраны 2С
Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-110х3,4 | пог. м | 8892.9 |  | 0 | в т.ч. в квартиры
Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-50х3,4 | пог. м | 1507.5 |  | 0 | в т.ч. в квартиры
Труба канализационная (пог.м.) |  | бесшумная белая D-50х3,4 | пог. м | 27 |  | 0 | в т.ч. комната охраны 2С, мусорокамеры
Труба канализационная (пог.м.) |  | внутренняя ПП D-110х2,7 раструбная | пог. м | 112 |  | 0
Труба канализационная (пог.м.) |  | внутренняя ПП D-50х1,8 раструбная | пог. м | 762 |  | 0 | в т.ч. в квартиры
Насос дренажный |  | погружной 0,75 кВт (макс. tжидкости 95С) | шт | 4 |  | 0 | Насос TMT 32M113-7,5Ci, в комплекте прибор управления для двух насосов SK-712/d-2-5,5 (12A), поплавковый выключатель KR 1 S 5m, либо аналог
Насос дренажный |  | погружной 0,75 кВт (макс. tжидкости 40С) | шт | 26 |  | 0 | Насос NSP 50/230-0,75/S, либо аналог
Ревизия канализационная |  | полипропиленовая Ду-50 бесшумная | шт | 60 |  | 0
Ревизия канализационная |  | НПВХ Ду-110 | шт | 86 |  | 0
Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-100 с прямоугольным отверстием | шт | 6 |  | 0
Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-200 с прямоугольным отверстием | шт | 3 |  | 0
Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-250 с прямоугольным отверстием | шт | 1 |  | 0
Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-100 с круглым отверстием | шт | 15 |  | 0
Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-50 с круглым отверстием | шт | 2 |  | 0
Ревизия канализационная |  | НПВХ Ду-50 | шт | 18 |  | 0
Ревизия канализационная |  | полипропиленовая Ду-110 бесшумная | шт | 723 |  | 0
Труба сшитый полиэтилен |  | DN-20х2,8 PN-10bar PEXа | пог. м | 9770 |  | 0
Унитаз |  | компакт с косым выпуском | шт | 1005 |  | 0 | в квартиры
Унитаз |  | компакт с косым выпуском | шт | 6 |  | 0 | в т.ч. комната охраны 2С
Раковина |  | с пьедесталом керамика | шт | 1005 |  | 0 | в квартиры
Раковина |  | с пьедесталом керамика | шт | 6 |  | 0 | в т.ч. комната охраны 2С
Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг | 205.02 |  | 0 | Навигация (дренаж)
Клапан обратный |  | муфтовый Ду-50 Ру-16бар | шт | 24 |  | 0
Клапан обратный |  | муфтовый Ду-32 Ру-16бар | шт | 4 |  | 0
Труба полиэтиленовая (пог.м.) |  | ПЭ-100 SDR13,6 DN110х8,1 | пог. м | 330 |  | 0 | кровля
Муфта противопожарная |  | ПМ-50/60 | шт | 404 |  | 0
Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт | 2980 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 110х13мм вспененный каучук | пог. м | 509.5 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 114х9мм вспененный каучук | пог. м | 881.76 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 54х9мм вспененный каучук | пог. м | 97.35 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 42х9мм вспененный полиэтилен | пог. м | 351.78 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 54х9мм вспененный полиэтилен | пог. м | 5.61 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 64х9мм вспененный полиэтилен | пог. м | 4.3 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 219х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 108 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 108х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 306 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 57х20мм навивные цилидры из каменной ваты | пог. м | 14 |  | 0
Смеситель |  | для раковины однорычажный хром | шт | 1005 |  | 0 | в квартиры
Смеситель |  | для раковины однорычажный хром | шт | 6 |  | 0 | в т.ч. комната охраны 2С
Смеситель |  | для ванны и душа двухвентильный хром | шт | 9 |  | 0 | в т.ч мусорокамеры
Фасонные изделия и фитинги для ППН трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для НПВХ трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для ПЭ трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для ПЭ (сшитый) трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для канализационной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для чугунной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, ПНР Насосной станции пожаротушения, Автоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов, Автоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.01.11.03 Секция 1.1_Устройство системы канализации №1 | ebda306d-9708-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.02.11.03 Секция 1.2_Устройство системы канализации №1 | 0a5a13b9-9709-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.03.11.03 Секция 1.3_Устройство системы канализации №1 | 24d71d17-9709-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.04.11.03 Секция 2_Устройство системы канализации №1 | 43121e49-9709-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.05.11.03 Секция 3_Устройство системы канализации №1 | 589c9d74-9709-11f1-9619-cc5d3c3b48f3