## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №3
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 6
Устройство системы канализации и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ВК, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Паркинг | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.03 | Устройство системы канализации | [7 empty] | 0
11.03.04 | Устройство канализации К-3 | [7 empty] | 0
11.03.04.00 | Устройство канализации К-3 | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Изоляция трубопровода |  |  | м |  | 1.98 | 1.98 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Теплоизоляция трубная |  | 114х9мм вспененный каучук | пог. м |  | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж дренажного насоса |  |  | шт |  | 24 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Насос дренажный |  | погружной 0,75 кВт (макс. tжидкости 40С) | шт |  | 24 | 24 | 0 | 0 | Насос NSP 50/230-0,75/S, либо аналог | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж затвора |  |  | шт |  | 24 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-50 Py-16bar ручной | шт |  | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 40 мм |  |  | шт |  | 24 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-50 Ру-16бар | шт |  | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж муфты противопожарной |  |  | шт |  | 6 | 6 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж ревизии |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-100 с круглым отверстием | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Монтаж трапа |  |  | шт |  | 6 | 6 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Трап |  | с гидрозатвором вертикальный Ф100 | шт |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 57 мм |  |  | пог. м |  | 709.65 | 709.65 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м |  | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | гильзы | 0
2 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м |  | 708 | 708 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы чугунной |  |  | пог. м |  | 38 | 38 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба чугунная |  | SML Д-100 | пог. м |  | 38 | 38 | 0 | 0 |  | 0
11.03.99 | Прочие работы | [7 empty] | 0
11.03.99.00 | Прочие работы | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прочие работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг |  | 45.76 | 45.76 | 0 | 0 | Навигация (дренаж) | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Фасонные изделия и фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Фасонные изделия и фитинги для чугунной трубы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
3 | Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
11.03.06 | ПНР | [7 empty] | 0
11.03.06.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы канализации: пролив |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | ИТОГО по сметному расчету: |  | 0
[7 empty] | Всего стоимость работ |  | 0
[7 empty] | Всего стоимость материалов |  | 0
Расценки на работы включают:
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, ПНР Насосной станции пожаротушения, Автоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов, Автоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Изоляция трубопровода | м | 1.98 |  | 0
Монтаж дренажного насоса | шт | 24 |  | 0
Монтаж затвора | шт | 24 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) до 40 мм | шт | 24 |  | 0
Монтаж муфты противопожарной | шт | 6 |  | 0
Монтаж ревизии | шт | 2 |  | 0
Монтаж трапа | шт | 6 |  | 0
Прокладка трубы стальной до 57 мм | пог. м | 709.65 |  | 0
Прокладка трубы чугунной | пог. м | 38 |  | 0
Пусконаладочные работы системы канализации: пролив | компл. | 1 |  | 0
Прочие работы | компл. | 1 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, ПНР Насосной станции пожаротушения, Автоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов, Автоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Трап |  | с гидрозатвором вертикальный Ф100 | шт | 6 |  | 0
Труба чугунная |  | SML Д-100 | пог. м | 38 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-50 Py-16bar ручной | шт | 24 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м | 1.65 |  | 0 | гильзы
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м | 708 |  | 0
Насос дренажный |  | погружной 0,75 кВт (макс. tжидкости 40С) | шт | 24 |  | 0 | Насос NSP 50/230-0,75/S, либо аналог
Ревизия канализационная |  | чугунная SML Ду-100 с круглым отверстием | шт | 2 |  | 0
Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг | 45.76 |  | 0 | Навигация (дренаж)
Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-50 Ру-16бар | шт | 24 |  | 0
Муфта противопожарная |  | ПМ-110/60 | шт | 6 |  | 0
Теплоизоляция трубная |  | 114х9мм вспененный каучук | пог. м | 1.98 |  | 0
Фасонные изделия и фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Фасонные изделия и фитинги для чугунной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР Насосной станции ХП, ПНР Насосной станции пожаротушения, Автоматизация (узлов учета воды, повысительной НУ) с учетом материалов, Автоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.06.11.03 Секция 4(паркинг)_Устройство системы канализации №1 | ab8375e7-96f4-11f1-9619-cc5d3c3b48f3