## ЛСР
Локальный сметный расчет (ЛСР) №5
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 1, 2, 3, 4, 5
Устройство системы пожаротушения и сопутствующим работам (согласно проекту шифр ПТ, стадия Р)
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 1.1 | Секция 1.2 | Секция 1.3 | Секция 2 | Секция 3 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.07 | Устройство системы пожаротушения | [11 empty] | 0
11.07.01 | Устройство водопровода В2 | [11 empty] | 0
11.07.01.00 | Устройство водопровода В2 | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 120мм |  |  | шт |  | 40 | 166 | 70 | 130 | 312 | 718 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Бурение отверстий до 130мм |  |  | шт |  |  |  |  | 240 |  | 240 | 0 | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж автоматического воздухоотводчика |  |  | шт |  | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Воздухоотводчик |  | автоматический Ду-15 10bar | шт |  | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж затвора |  |  | шт |  | 14 | 20 | 43 | 90 | 32 | 199 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-80 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  |  |  | 8 | 12 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0
2 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-150 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  |  |  | 24 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0
3 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-65 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  | 6 | 12 | 6 | 60 | 24 | 108 | 0 | 0 |  | 0
4 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-100 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  |  |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0
5 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-125 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 34 | 0 | 0 |  | 0
6 | Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-200 Py-16bar ручной с контролем положения | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж клапана (с учетом пожарного рукава и ствола) |  |  | шт |  | 44 | 108 | 70 | 272 | 202 | 696 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Рукав пожарный |  | Ду-50мм L-20м с головкой ГР-50 | шт |  | 42 | 106 | 70 | 240 | 192 | 650 | 0 | 0 |  | 0
2 | Рукав пожарный |  | Ду-65мм L-20м с головкой ГР-70 | шт |  | 2 | 2 |  | 32 | 10 | 46 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ствол пожарный |  | РС-65А | шт |  | 2 | 2 |  | 32 | 10 | 46 | 0 | 0 |  | 0
4 | Ствол пожарный |  | РС-50А | шт |  | 42 | 106 | 70 | 240 | 192 | 650 | 0 | 0 |  | 0
5 | Вентиль пожарный |  | чугунный угловой Ду-50 муфта-цапка | шт |  | 42 | 106 | 70 | 240 | 192 | 650 | 0 | 0 | с ДППК | 0
6 | Вентиль пожарный |  | чугунный угловой Ду-65 муфта-цапка | шт |  | 2 | 2 |  | 32 | 10 | 46 | 0 | 0 | с ДППК | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-80 Ру-16бар | шт |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0
2 | Клапан регулирующий |  | "до себя" Ду-150 | шт |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | ВРДД АДЛ, или аналог | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм |  |  | шт |  | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 48 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт |  | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кран трехходовой для манометра |  | Ду-15 Ру-16 G1/2-М20х1,5 латунь | шт |  | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм |  |  | шт |  | 6 | 12 | 8 | 20 | 20 | 66 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-50 полнопроходной | шт |  | 6 | 12 | 8 | 20 | 20 | 66 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж насосной установки повышения давления ( в т.ч. Жокей-насос) |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Насосная станция пожаротушения |  | Q=22,92 л/сН=74,29 м | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | CO 2 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R, либо аналог | 0
2 | Насосная станция пожаротушения |  | Q=22,58 л/сН=114,70 м | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | CO 2 MVL 6405/2/SK-FFS-R-CS, либо аналог | 0
3 | Жокей-насос |  | Q-1,0 л/с H-80,8 м N-2,2кВт V бака-50 л | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | CO 1 MVL 410/J-ET-R, либо аналог | 0
4 | Жокей-насос |  | Q-1,0 л/с H-117 м N-3 кВт V бака-50 л | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | CO 1 MVL 414/J-ET-R, либо аналог | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж оросителя |  |  | шт |  |  |  |  | 336 |  | 336 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Ороситель |  | спринклерный универсальный t-57±3°С К-0,47 | шт |  |  |  |  | 336 |  | 336 | 0 | 0 | с запасом на ПНР | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж пожарного шкафа |  |  | шт |  | 22 | 54 | 35 | 136 | 101 | 348 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Шкаф пожарный |  | ШПК-320-21 В3 | шт |  | 19 | 47 | 30 | 117 | 89 | 302 | 0 | 0 |  | 0
2 | Шкаф пожарный |  | ШПК-320-12 Н3 | шт |  | 1 | 1 |  | 16 | 5 | 23 | 0 | 0 |  | 0
3 | Шкаф пожарный |  | ШПК-320-21 Н3 | шт |  | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 |  | 0
4 | Огнетушитель |  | порошковый ОП-4 АВСЕ | шт |  | 2 | 2 |  | 32 | 10 | 46 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж сигнализатора потока жидкости в систему пожаротушения АПТ |  |  | шт |  |  |  |  | 58 |  | 58 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Сигнализатор потока жидкости в систему пожаротушения |  | D-65 16 bar | шт |  |  |  |  | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Покраска эмалью |  |  | кг |  | 42.81 | 97.27 | 87.21 | 281.74 | 159.79 | 668.82 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг |  | 42.81 | 97.27 | 87.21 | 281.74 | 159.79 | 668.82 | 0 | 0 | в 2 слоя | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 40 мм |  |  | пог. м |  |  |  |  | 174 |  | 174 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-20х2,8 СТ3 | пог. м |  |  |  |  | 174 |  | 174 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной от 57 мм |  |  | пог. м |  | 408.7 | 982.28 | 716.1 | 3053.78 | 1719.46 | 6880.32 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х4,0 | пог. м |  |  |  |  | 642 |  | 642 | 0 | 0 |  | 0
2 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-133х4,2 | пог. м |  | 145 | 226 | 165 | 230.72 | 254 | 1020.72 | 0 | 0 |  | 0
3 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-159х4,0 | пог. м |  |  |  | 63 |  |  | 63 | 0 | 0 |  | 0
4 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-219х6,0 | пог. м |  |  |  | 57 |  |  | 57 | 0 | 0 |  | 0
5 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м |  | 165 | 583.98 | 223.98 | 132 | 1092 | 2196.96 | 0 | 0 |  | 0
6 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-89х3,5 | пог. м |  | 13.2 | 55.8 | 121.12 | 699.56 | 102.96 | 992.64 | 0 | 0 | в т.ч. гильзы | 0
7 | Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м |  | 85.5 | 116.5 | 86 | 1349.5 | 270.5 | 1908 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Фитинги для стальной трубы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
2 | Прочие материалы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов | 0
11.07.03 | ПНР | [11 empty] | 0
11.07.03.00 | ПНР | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Пусконаладочные работы системы пожаротушения: испытание пожарного крана, манометрические испытания |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
| ИТОГО по сметному расчету: | [11 empty] | 0
| Всего стоимость работ | [11 empty] | 0
| Всего стоимость материалов | [11 empty] | 0
| в тч НДС ____% | [12 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР насосной станции пожаротушения, Атоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Бурение отверстий до 120мм | шт | 718 |  | 0
Бурение отверстий до 130мм | шт | 240 |  | 0
Монтаж автоматического воздухоотводчика | шт | 24 |  | 0
Монтаж затвора | шт | 199 |  | 0
Монтаж клапана (с учетом пожарного рукава и ствола) | шт | 696 |  | 0
Монтаж клапана (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 10 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) до 32 мм | шт | 48 |  | 0
Монтаж кранов (фланцевые, резьбовые) от 40 мм | шт | 66 |  | 0
Монтаж насосной установки повышения давления ( в т.ч. Жокей-насос) | шт | 2 |  | 0
Монтаж оросителя | шт | 336 |  | 0
Монтаж пожарного шкафа | шт | 348 |  | 0
Монтаж сигнализатора потока жидкости в систему пожаротушения АПТ | шт | 58 |  | 0
Покраска эмалью | кг | 668.82 |  | 0
Прокладка трубы стальной до 40 мм | пог. м | 174 |  | 0
Прокладка трубы стальной от 57 мм | пог. м | 6880.32 |  | 0
Пусконаладочные работы системы пожаротушения: испытание пожарного крана, манометрические испытания | компл. | 5 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР насосной станции пожаротушения, Атоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Насосная станция пожаротушения |  | Q=22,92 л/сН=74,29 м | шт | 1 |  | 0 | CO 2 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R, либо аналог
Насосная станция пожаротушения |  | Q=22,58 л/сН=114,70 м | шт | 1 |  | 0 | CO 2 MVL 6405/2/SK-FFS-R-CS, либо аналог
Сигнализатор потока жидкости в систему пожаротушения |  | D-65 16 bar | шт | 58 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-80 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 20 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-150 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 24 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-65 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 108 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-100 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 12 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-125 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 34 |  | 0
Затвор поворотный дисковый |  | межфланцевый Ду-200 Py-16bar ручной с контролем положения | шт | 1 |  | 0
Труба водогазопроводная |  | стальная D-20х2,8 СТ3 | пог. м | 174 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-108х4,0 | пог. м | 642 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-133х4,2 | пог. м | 1020.72 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-159х4,0 | пог. м | 63 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-219х6,0 | пог. м | 57 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-76х3,5 | пог. м | 2196.96 |  | 0
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-89х3,5 | пог. м | 992.64 |  | 0 | в т.ч. гильзы
Труба электросварная (пог.м.) |  | стальная D-57х3,5 | пог. м | 1908 |  | 0
Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-15 полнопроходной | шт | 24 |  | 0
Кран шаровой |  | ВР-ВР Ду-50 полнопроходной | шт | 66 |  | 0
Воздухоотводчик |  | автоматический Ду-15 10bar | шт | 24 |  | 0
Рукав пожарный |  | Ду-50мм L-20м с головкой ГР-50 | шт | 650 |  | 0
Рукав пожарный |  | Ду-65мм L-20м с головкой ГР-70 | шт | 46 |  | 0
Ствол пожарный |  | РС-65А | шт | 46 |  | 0
Ствол пожарный |  | РС-50А | шт | 650 |  | 0
Кран трехходовой для манометра |  | Ду-15 Ру-16 G1/2-М20х1,5 латунь | шт | 24 |  | 0
Вентиль пожарный |  | чугунный угловой Ду-50 муфта-цапка | шт | 650 |  | 0 | с ДППК
Вентиль пожарный |  | чугунный угловой Ду-65 муфта-цапка | шт | 46 |  | 0 | с ДППК
Шкаф пожарный |  | ШПК-320-21 В3 | шт | 302 |  | 0
Шкаф пожарный |  | ШПК-320-12 Н3 | шт | 23 |  | 0
Шкаф пожарный |  | ШПК-320-21 Н3 | шт | 23 |  | 0
Эмаль (кг.) |  | ПФ-115 | кг | 668.82 |  | 0 | в 2 слоя
Ороситель |  | спринклерный универсальный t-57±3°С К-0,47 | шт | 336 |  | 0 | с запасом на ПНР
Жокей-насос |  | Q-1,0 л/с H-80,8 м N-2,2кВт V бака-50 л | шт | 1 |  | 0 | CO 1 MVL 410/J-ET-R, либо аналог
Жокей-насос |  | Q-1,0 л/с H-117 м N-3 кВт V бака-50 л | шт | 1 |  | 0 | CO 1 MVL 414/J-ET-R, либо аналог
Огнетушитель |  | порошковый ОП-4 АВСЕ | шт | 46 |  | 0
Клапан обратный |  | Межфланцевый Ду-80 Ру-16бар | шт | 8 |  | 0
Клапан регулирующий |  | "до себя" Ду-150 | шт | 2 |  | 0 | ВРДД АДЛ, или аналог
Фитинги для стальной трубы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 | для всех разделов, расчитывается от стоимости материалов
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В стоимость пусконоладочных работ входит: ПНР насосной станции пожаротушения, Атоматизация насосов системы пожаротушения (кабельно проводниковая продукция, лотки итд) с учетом материалов
Учитывать, что подрядчику необходимо предоставить Акт на инструментальный контроль противопожарного водопровода
В случае, если один из перечисленных прочих/фасонных материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется
Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все виды работ, необходимые для выполнения полного комплекса работ (в случае необходимости закрытия объема больше, чем предусмотрено ЛСР, расценки на работы подлежат корректировке в меньшую сторону с сохранением твердой стоимости работ)

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.01.11.07 Секция 1.1_Устройство системы пожаротушения №1 | 4cdc42f5-96f5-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.02.11.07 Секция 2_Устройство системы пожаротушения №1 | 4cdc443b-96f5-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.03.11.07 Секция 3_Устройство системы пожаротушения №1 | 52fe52b5-96f5-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.04.11.07 Секция 4_Устройство системы пожаротушения №1 | 5f2ce88e-96f5-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.05.11.07 Секция 5_Устройство системы пожаротушения №1 | 6528ac9d-96f5-11f1-9619-cc5d3c3b48f3