## ЛСР1
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
ООО "ТЗ "ЭНКО"
| ______________/ |  |  | _________________/ С.И. Ярков |  |  |  | _________________/ С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №1
Устройство наружного освещения
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
13.11. | Устройство наружных сетей электроосвещения
13.11.01. | Прокладка кабеля, трубы для электроосвещения
13.11.01.00 | Прокладка кабеля, трубы для электроосвещения | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
? | Разработка грунта |  |  | м3 |  | 583.8 | 0 | 0
? | Обратная засыпка |  |  | м3 |  | 583.8 | 0 | 0
| Прокладка трубы тип 1 |  |  | м.п. |  | 1935 | 0 | 0
| Прокладка трубы тип 2 |  |  | м.п. |  | 845 | 0 | 0
| Прокладка кабеля тип 1 |  |  | м.п. |  | 2025 | 0 | 0
| Прокладка кабеля тип 2 |  |  | м.п. |  | 845 | 0 | 0
| Прокладка кабеля тип 3 |  |  | м.п. |  | 517 | 0 | 0
| Прокладка кабеля тип 4 |  |  | м.п. |  | 60 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Труба двустенная гофротруба Ду= 63 |  |  | м.п. |  | 1935 | 0 | 0
| Труба двустенная гофротруба Ду= 32 |  |  | м.п. |  | 845 | 0 | 0
| Кабель тип 1 АВБШв 5х16 | АВБШв | 5х16 | м.п. |  | 2025 | 0 | 0
| Кабель тип 2 АВВГнг 3х4 | АВВГнг | 3х4 | м.п. |  | 845 | 0 | 0
| Кабель тип 3 КГ-ХЛ 3х1,5 | КГ-ХЛ | 3х1,5 | м.п. |  | 517 | 0 | 0
| Кабель тип 4 МГ 1х6 | МГ | 1х6 | м.п. |  | 60 | 0 | 0 | заземление в опоре
| Прочие материалы ( лента сигнальная) | [6 empty] | 0
| Лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 мм |  | "Осторожно кабель" 100 мм | м.п. |  | 2100 | 0 | 0 | в траншее
13.11.02. | Установка опор освещеня, ШУО
13.11.02.00 | Установка опор освещеня, ШУО | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Установка опор освещения тип 1 |  |  | шт |  | 55 | 0 | 0
| Установка опор освещения тип 2 |  |  | шт |  | 49 | 0 | 0
| Установка опор освещения тип 3 |  |  | шт |  | 6 | 0 | 0
| Установка опор освещения тип 4 |  |  | шт |  | 29 | 0 | 0
| Установка опор освещения тип 5 |  |  | шт |  | 34 | 0 | 0
| Монтаж ШУО |  |  | шт |  | 1 | 0 | 0
| Бетонирование |  |  | м3 |  | 30.49 | 0 | 0
| Отсыпка |  |  | м3 |  | 113.14 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Светильник тип 1 односторонний 3500К, высота 6м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | Sibilux.Pointer | Светильник односторонний 3500К, высота 6м, медь с фундаментом | шт |  | 6 | 0 | 0
| Светильник тип 1 двусторонний 3500К, высота 6м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | Sibilux.Pointer | Светильник двусторонний 3500К, высота 6м, медь с фундаментом | шт |  | 1 | 0 | 0
| Светильник тип 1 двусторонний 3500К, высота 4/6м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | Sibilux.Pointer | Светильник двусторонний 3500К, высота 4/6м, медь с фундаментом | шт |  | 22 | 0 | 0
| Светильник тип 1 двусторонний 3500К, высота 4м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | Sibilux.Pointer | Светильник двусторонний 3500К, высота 4м, медь с фундаментом | шт |  | 5 | 0 | 0
| Светильник тип 1 односторонний 3500К, высота 4м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | Sibilux.Pointer | Светильник односторонний 3500К, высота 4м, медь с фундаментом | шт |  | 21 | 0 | 0
| Светильник тип 2 Световой столбик 3500К, 1,0м с фундаментом Sibilux.Intro | Sibilux.Intro | Световой столбик 3500К, 1,0м с фундаментом | шт |  | 49 | 0 | 0
| Светильник тип 3 Прожектор, с креплением Лира на Т-образном кронштейне , 3500 К с опорой, с фундаментом Sibilux.Front 130 | Sibilux.Front 130 | Прожектор, с креплением Лира на Т-образном кронштейне , 3500 К с опорой, с фундаментом | компл. |  | 6 | 0 | 0 | комплект
| Светильник тип 4 Светильник(10%черный, 40%графитовый, 30% кофейный,20%бежевый) Polystone 30 | Polystone 30 | Светильник(10%черный, 40%графитовый, 30% кофейный,20%бежевый) | шт |  | 21 | 0 | 0
| Светильник тип 4 Светильник(10%серый, 40%графитовый, 30% кофейный,20%бежевый) Polystone 45 | Polystone 45 | Светильник(10%серый, 40%графитовый, 30% кофейный,20%бежевый) | шт |  | 8 | 0 | 0
| Светильник тип 5 Колышек, 500мм, 4000К SIGNUM 1x9 | Колышек SIGNUM 1x9 | Колышек, 500мм, 4000К | шт |  | 34 | 0 | 0
| Алюминиевая опора |  |  | шт |  | 33 | 0 | 0
| Закладная деталь в комплекте с крепежным элементом |  |  | шт |  | 104 | 0 | 0
| Шкаф управления освещением |  |  | шт |  | 1 | 0 | 0 | См.лист 3
| Уголок 50х50х5 L=800 мм С235 |  | ГОСТ 27772-88 | шт |  | 4 | 0 | 0 | фундамент ШУО
? | Уголок 50х50х5 L=450 мм С235 |  | ГОСТ 27772-88 | шт |  | 1 | 0 | 0
| Лист Б-ПН-3.0 300х450мм;Ст3 |  | ГОСТ 16529-89 | шт |  | 1 | 0 | 0 | фундамент ШУО
| Лист Б-ПН-3.0 300х800мм;Ст3 |  | ГОСТ 16529-89 | шт |  | 1 | 0 | 0 | фундамент ШУО
| Бетон |  |  | м3 | 1.02 | 31.1 | 0 | 0
| Гравий |  |  | м3 |  | 4.31 | 0 | 0
| Песок строительный |  |  | м3 | 1.144 | 124.5 | 0 | 0
| Сталь полосовая горячего цинкования 4х25мм |  | ГОСТ 103-2006 | м |  | 11 | 0 | 0 | заземление ШУО, см лист 7
| Стержень круглый стальной горячего цинкования, d=16мм, L=3м |  | ГОСТ 2590-2006 | м |  | 9 | 0 | 0 | заземление ШУО, см лист 7
| Наконечник | ТМ 16-8-6 |  | шт |  | 1 | 0 | 0 | заземление ШУО, см лист 7
| Провод ПВ3 1х16 | ПВ3 | 1х16 | м |  | 0.5 | 0 | 0 | заземление ШУО, см лист 7
? | Прочие материалы ( болт, гайка, шайба,Автоматический выключатель, сжим ответвительный, коробка монтажная, муфта кабельная Din-рейка): | [6 empty] | 0
? | Болт М 12х25 |  |  | шт |  |  | 0 | 0
? | Гайка М12 |  |  | шт |  |  | 0 | 0
? | Шайба 12 |  |  | м |  |  | 0 | 0
? | Автоматический выключатель |  |  | шт |  |  | 0 | 0
? | Сжим ответвительный |  |  | шт |  |  | 0 | 0
? | Коробка монтажная 200х200 IP65 |  |  | шт |  |  | 0 | 0
? | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая на кабель 5х16 |  |  | шт |  |  | 0 | 0
? | Din-рейка |  |  | шт |  |  | 0 | 0
13.11.03. | ПНР
13.11.03.00 | ПНР | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Пусконаладочные работы электроосвещения |  |  | комплекс |  | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
-
| ИТОГО по ЛСР: | [6 empty] | 0
| в т.ч. стоимость работ: | [6 empty] | 0
| в т.ч. стоимость материалов: | [6 empty] | 0
| НДС: | [6 empty] | нет
ПРИМЕЧАНИЕ:
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
Стоимость СМР по установки опор освещения тип 1-тип 7 включает установку фундаментов
Стоимость СМР по монтажу шкафа управления освещением включает установку фундаментов и зазеления ШУО
Стоимость СМР учитывать с действующей системой налогооблажения
В составе шкафа управления освещением(ШУО):
Корпус металлический ЩУРн-3/36 (560х550х165мм)-1 шт
Автоматический выключатель С 16А, 3Р - 1шт
Автоматический выключатель С 10А, 3Р -10 шт
Астрономическое реле времени RCZ-526-1 шт
Контактор модульный 63А, 4Р (km-3-63-40)-1 шт
Счетчик Меркурий 230 ART01 380/230, 5-60А, кл.т. 1,0 - 1 шт
Для подключения опор:
Автоматический выключатель С 4А, 1Р- 120 шт
Сжим ответвительный-564 шт
Коробка монтажная 200х200 IP65- 64 шт
DIN-рейка перфорированная L200 EKF adr-20- 64шт
Муфта кабельная термоусаживаемая концевая на кабель 5х16-34 шт

## ЛСР2
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
ООО "ТЗ "ЭНКО"
| ______________/ |  |  | _________________/ С.И. Ярков |  |  |  | _________________/ С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №2
Наружные сети связи
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
13.08 | Устройство наружных сетей связи
13.08.01 | Прокладка наружных сетей связи
13.08.01.00 | Прокладка наружных сетей связи | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Бурение алмазное Ду 200мм |  |  | шт |  | 2 | 0 | 0 | ввод в здание
| Заделка отверстий 200мм |  |  | шт |  | 13 | 0 | 0
| Прокладка траншеи |  |  | м.п. |  | 220 | 0 | 0
| Прокладка навигатором |  |  | м.п. |  | 0 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м.п. |  | 240 | 0 | 0
| Устройство люка |  |  | комлект |  | 5 | 0 | 0
| Устройство колодца связи |  |  | шт |  | 5 | 0 | 0
? | Устройство приямка для колодца |  |  | м3. |  | 11.25 | 0 | 0 | приямок под колодец
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Труба полиэтиленовая ПЭ 160х14,6 |  | 160х14,6 | м.п. |  | 240 | 0 | 0
| Колодец КС 10-9 с дном | ГОСТ 8020-2016 | КС 10-9 с дном | шт. |  | 5 | 0 | 0
| Крышка ПП 10-1 | ГОСТ 8020-2016 | Плиту перекрытия ПП 10-1 | шт. |  | 1 | 0 | 0
| Крышка ПП 10-2 | ГОСТ 8020-2016 | Плиту перекрытия ПП 10-2 | шт. |  | 4 | 0 | 0
| Обойма+Люк (чугун), тип «Л» | ГОСТ 3634-2019 | Люк чугунный канализационный тип «Л» | комлект |  | 5 | 0 | 0
| Муфта соединительная электросварная для труб ПНД 160мм |  |  | шт. |  | 16 | 0 | 0
| Раствор бетонный М-150 |  | М-150 | м3. |  | 0.7 | 0 | 0
| Битумная мастика ТехноНиколь МГТН-24 |  | ТехноНиколь МГТН-24 | кг. |  | 30 | 0 | 0
| Расходные материалы (муфта соединительная для тех.трубы Ду160 мм, битумная мастика, цемент) |  |  | % |  | 16.75 |  | 0
13.08.02 | ПНР
13.08.02.00 | ПНР | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Пусконаладочные работы сетей связи |  |  | комплекс |  | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
-
| ИТОГО по ЛСР: | [6 empty] | 0
| в т.ч. стоимость работ: | [6 empty] | 0
| в т.ч. стоимость материалов: | [6 empty] | 0
| НДС | [6 empty] | нет
ПРИМЕЧАНИЕ
*Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
**Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.

## РАБ
Сводная ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Разработка грунта | м3 | 583.8 |  | 0
2 | Обратная засыпка | м3 | 583.8 |  | 0
3 | Прокладка трубы тип 1 | м.п. | 1935 |  | 0
4 | Прокладка трубы тип 2 | м.п. | 845 |  | 0
5 | Прокладка кабеля тип 1 | м.п. | 2025 |  | 0
6 | Прокладка кабеля тип 2 | м.п. | 845 |  | 0
7 | Прокладка кабеля тип 3 | м.п. | 517 |  | 0
8 | Прокладка кабеля тип 4 | м.п. | 60 |  | 0
9 | Установка опор освещения тип 1 | шт | 55 |  | 0
10 | Установка опор освещения тип 2 | шт | 49 |  | 0
11 | Установка опор освещения тип 3 | шт | 6 |  | 0
12 | Установка опор освещения тип 4 | шт | 29 |  | 0
13 | Установка опор освещения тип 5 | шт | 34 |  | 0
14 | Монтаж ШУО | шт | 1 |  | 0
15 | Бетонирование | м3 | 30.49 |  | 0
16 | Отсыпка | м3 | 113.14 |  | 0
17 | Пусконаладочные работы электроосвещения | комплекс | 1 |  | 0
18 | Бурение алмазное Ду 200мм | шт | 2 |  | 0
19 | Заделка отверстий 200мм | шт | 13 |  | 0
20 | Прокладка траншеи | м.п. | 220 |  | 0
21 | Прокладка навигатором | м.п. | 0 |  | 0
22 | Прокладка трубы | м.п. | 240 |  | 0
23 | Устройство люка | комлект | 5 |  | 0
24 | Устройство колодца связи | шт | 5 |  | 0
25 | Устройство приямка для колодца | м3. | 11.25 |  | 0
26 | Пусконаладочные работы сетей связи | комплекс | 1 |  | 0
| стоимость работ: |  |  |  | 0
0
0

## МАТ
Сводная ведомость объемов материала
Прошу выдать цены на расходные материалы с целью формирования процентного соотношения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Труба двустенная гофротруба Ду= 63 | м.п. | 1935 |  | 0
2 | Труба двустенная гофротруба Ду= 32 | м.п. | 845 |  | 0
3 | Кабель тип 1 АВБШв 5х16 | м.п. | 2025 |  | 0
4 | Кабель тип 2 АВВГнг 3х4 | м.п. | 845 |  | 0
5 | Кабель тип 3 КГ-ХЛ 3х1,5 | м.п. | 517 |  | 0
6 | Кабель тип 4 МГ 1х6 | м.п. | 60 |  | 0
7 | Лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 мм | м.п. | 2100 |  | 0
8 | Светильник тип 1 односторонний 3500К, высота 6м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | шт | 6 |  | 0
9 | Светильник тип 1 двусторонний 3500К, высота 6м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | шт | 1 |  | 0
10 | Светильник тип 1 двусторонний 3500К, высота 4/6м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | шт | 22 |  | 0
11 | Светильник тип 1 двусторонний 3500К, высота 4м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | шт | 5 |  | 0
12 | Светильник тип 1 односторонний 3500К, высота 4м, медь с фундаментом Sibilux.Pointer | шт | 21 |  | 0
13 | Светильник тип 2 Световой столбик 3500К, 1,0м с фундаментом Sibilux.Intro | шт | 49 |  | 0
14 | Светильник тип 3 Прожектор, с креплением Лира на Т-образном кронштейне , 3500 К с опорой, с фундаментом Sibilux.Front 130 | компл. | 6 |  | 0
15 | Светильник тип 4 Светильник(10%черный, 40%графитовый, 30% кофейный,20%бежевый) Polystone 30 | шт | 21 |  | 0
16 | Светильник тип 4 Светильник(10%серый, 40%графитовый, 30% кофейный,20%бежевый) Polystone 45 | шт | 8 |  | 0
17 | Светильник тип 5 Колышек, 500мм, 4000К SIGNUM 1x9 | шт | 34 |  | 0
18 | Алюминиевая опора | шт | 33 |  | 0
19 | Закладная деталь в комплекте с крепежным элементом | шт | 104 |  | 0
20 | Шкаф управления освещением | шт | 1 |  | 0
21 | Уголок 50х50х5 L=800 мм С235 | шт | 4 |  | 0
22 | Уголок 50х50х5 L=450 мм С235 | шт | 1 |  | 0
23 | Лист Б-ПН-3.0 300х450мм;Ст3 | шт | 1 |  | 0
24 | Лист Б-ПН-3.0 300х800мм;Ст3 | шт | 1 |  | 0
25 | Бетон | м3 | 31.1 |  | 0
26 | Гравий | м3 | 4.31 |  | 0
27 | Песок строительный | м3 | 124.5 |  | 0
28 | Сталь полосовая горячего цинкования 4х25мм | м | 11 |  | 0
29 | Стержень круглый стальной горячего цинкования, d=16мм, L=3м | м | 9 |  | 0
30 | Наконечник | шт | 1 |  | 0
31 | Провод ПВ3 1х16 | м | 0.5 |  | 0
32 | Болт М 12х25 | шт | 0 |  | 0
33 | Гайка М12 | шт | 0 |  | 0
34 | Шайба 12 | м | 0 |  | 0
35 | Автоматический выключатель | шт | 0 |  | 0
36 | Сжим ответвительный | шт | 0 |  | 0
37 | Коробка монтажная 200х200 IP65 | шт | 0 |  | 0
38 | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая на кабель 5х16 | шт | 0 |  | 0
39 | Din-рейка | шт | 0 |  | 0
40 | Труба полиэтиленовая ПЭ 160х14,6 | м.п. | 240 |  | 0
41 | Колодец КС 10-9 с дном | шт. | 5 |  | 0
42 | Крышка ПП 10-1 | шт. | 1 |  | 0
43 | Крышка ПП 10-2 | шт. | 4 |  | 0
44 | Обойма+Люк (чугун), тип «Л» | комлект | 5 |  | 0
45 | Муфта соединительная электросварная для труб ПНД 160мм | шт. | 16 |  | 0
46 | Раствор бетонный М-150 | м3. | 0.7 |  | 0
47 | Битумная мастика ТехноНиколь МГТН-24 | кг. | 30 |  | 0
| в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  | 0
0
0