## ГП-76
Приложение №
к Договору подряда №
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
______________/ |  |  |  | _____________/ С.И. Ярков |  |  | _________________/ С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №1
Освещение фасада ГП-76
№ | Наименование | Марка/ Завод изготовитель | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
05 | Фасад
05.05 | Освещение фасада
05.05.01 | Прокладка кабеля, трубы
05.05.01.00 | Прокладка кабеля, трубы | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Прокладка кабеля тип 1 |  |  | м | 20 | 0 | 0 | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4
| Прокладка кабеля тип 2 |  |  | м | 925 | 0 | 0 | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5
| Прокладка кабеля тип 3 |  |  | м | 2445 | 0 | 0 | ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5
| Прокладка провода тип 1 |  |  | м | 30 | 0 | 0 | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5
| Прокладка трубы тип 1 |  |  | м | 1910 | 0 | 0
| Прокладка трубы тип 2 |  |  | м | 1235 | 0 | 0
| Прокладка трубы тип 3 |  |  | м | 225 | 0 | 0
| Прокладка трубы тип 4 |  |  | м | 30 | 0 | 0
| Монтаж лотка |  |  | м | 33 | 0 | 0
| Материалы: | [5 empty] | 0
| Кабель тип 1 | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х4 | м | 20 | 0 | 0 |  | ВВГнг(А)-LS-0,663х4
| Кабель тип 2 | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х2,5 | м | 925 | 0 | 0 |  | ВВГнг(А)-LS-0,663х2,5
| Кабель тип 3 | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х2,5 | м | 2445 | 0 | 0 |  | ВВГнг(А)-LS-0,662х2,5
| Провод тип 1 | ПуГВнг(А)-LS | 1х2,5 | м | 30 | 0 | 0 | ЩАХО-1,ЩАХО-2 | ПуГВнг(А)-LS1х2,5ЩАХО-1,ЩАХО-2
| Труба тип 1 | Промрукав | Гофрированная труба из ПВХ d16 | м | 1910 | 0 | 0 | по плитам перекрытия,стенам фасадам. | ПромрукавГофрированная труба из ПВХ d16по плитам перекрытия,стенам фасадам.
| Труба тип 2 | Промрукав | Гофрированная труба из ПВХ d20 | м | 1235 | 0 | 0 | по плитам перекрытия,стенам фасадам. | ПромрукавГофрированная труба из ПВХ d20по плитам перекрытия,стенам фасадам.
| Труба тип 3 | Промрукав | Гофрированная труба из ПНД d20 | м | 225 | 0 | 0 | по плитам перекрытия,стенам фасадам. | ПромрукавГофрированная труба из ПНД d20по плитам перекрытия,стенам фасадам.
| Труба тип 4 | Промрукав | Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая атмосферостойкая d25 мм | м | 30 | 0 | 0 | Проходы через стены и перекрытия | Промрукав Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая атмосферостойкая d25 ммПроходы через стены и перекрытия
| Лоток кабельный (шт) | DKC | Лоток 50х50 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованный, L=3000 м | шт | 11 | 0 | 0 |  | DKCЛоток 50х50 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованный, L=3000 м
| Крышка для кабельного лотка | DKC | Крышка на лоток с заземлением осн. 50 мм, толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованная | шт | 11 | 0 | 0 |  | DKC Крышка на лоток с заземлением осн. 50 мм, толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованная
Прочие материалы
| Универсальный пластиковый держатель с бетоном | DKC |  | шт. | 36 | 0 | 0 |  | DKC
| Скоба ВММ-10 (ТМ) | DKC |  | шт. | 18 | 0 | 0 |  | DKC
| Саморез 5.5х13 мм, DIN7981 |  |  | шт. | 36 | 0 | 0
| Шайба пружинная М6, ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 18 | 0 | 0
| Шайба плоская М6, ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 36 | 0 | 0
| Винт М6х10 мм, ГОСТ 17473-80 |  |  | шт. | 18 | 0 | 0
| Гайка М6, ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 18 | 0 | 0
05.05.02 | Установка оборудования
05.05.02.00 | Установка оборудования | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Пробивка отверстий |  |  | шт | 258 | 0 | 0
| Установка архитектурной подсветки фасада |  |  | шт | 258 | 0 | 0
| Монтаж щита распределительного |  |  | шт | 4 | 0 | 0
| Монтаж щита освещения |  |  | шт | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [5 empty] | 0
| Архитектурная подсветка | Range SPOT-110 | Светильник светодиодный настенный Range SPOT-110, 12 Вт, 220 В, 10 град., 4000 К | шт | 66 | 0 | 0 | RAL по согласованию с Заказчиком ,на фасаде здания 1 этажа
| Архитектурная подсветка | Range-А4 | Прожектор светодиодный Range-A4, 3 Вт, 48 В, 3 град., 4000 К | шт | 192 | 0 | 0 | RAL по согласованию с Заказчиком ,на фасаде на высоте
| Щит фасадного освещения ЩАХО1 | КЭАЗ | ЩРН-п-54 IP41 | шт | 1 | 0 | 0 | ЩАХО1, Щит распределительный навесной пластиковый для модульной аппаратуры на 54 модуля ЩРН-п-54, белый, P-BNK-2-54-IP41 ЩРн-п-54 IP41, -шт. 1 состав которого входит: - Выключатель нагрузки однополюсный, In=20А, Ue=400, ВВН-102 2Р 20А -шт. 1; - Реле напряжения, In=25A, Un=220В РН25t НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО -шт. 1;- Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, D, ЭМОУ,CE101 R5 145 M6,Энергомера шт. 1;- Автоматический выключатель однополюсный, In = 6 A, Ics = 4,5 кА,ВА101-1Р-006А-C-шт. 2; - Многофункциональное реле времени РЭВ-302, Un=90-420В, In=16A. РЭВ-302,НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО-шт. 1;- Модульный контактор однополюсный, 2НО, In=20А;МК103-020A-230B-20-шт. 1;- Автоматический выключатель дифференциального тока, двухполюсный, хар. С, In=6А, Ue=230В, Ics = 4,5 кА, ΔI=30мА, ДИФ101-1N-006-030-C-шт. 4;- Реле ограничения пускового тока, In=8 A, Un=230 В, ограничение тока емкостных нагрузок 30 А МРП-108-шт. 4;- Шины на Din-рейку в корпусе (кросс-модуль),ШНК 2х15 L+PEN,YND10-2-15-125,IEK-шт. 1
| Щит фасадного освещения ЩАХО2 | КЭАЗ | ЩРН-п-54 IP41 | шт | 1 | 0 | 0 | Щит распределительный навесной пластиковый для модульной ЩРн-п-54 IP41 аппаратуры на 54 модуля ЩРН-п-36, белый, P-BNK-2-54-IP41 в состав которого входит: КЭАЗ-шт. 1; - Выключатель нагрузки однополюсный, In=20А, Ue=400 В ВН-102 2Р 20А шт. 1- Реле напряжения, In=25A, Un=220В РН25t НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО-шт. 1;- Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, D, ЭМОУ CE101 R5 145 M6 Энергомера-шт. 1;- Автоматический выключатель однополюсный, In = 6 A, ВА101-1Р-006А-C Ics = 4,5 кА DEKraft-шт. 1;- Модульный контактор однополюсный, 2НО, In=20А МК103-020A-230B-20 DEKraft-шт. 1;- Автоматический выключатель дифференциального тока, двухполюсный, хар. С, In=6А, Ue=230В, Ics = 4,5 кА, ΔI=30мА ДИФ101-1N-006-030-C DEKraft-шт. 4;- Реле ограничения пускового тока, In=8 A, Un=230 В, ограничение тока емкостных нагрузок 30 А МРП-108-шт. 4; - Шины на Din-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN YND10-2-15-125 IEK шт. 1
| Щит распределительный тип1 | IEK | ЩРн-12 IP54 | шт | 4 | 0 | 0 | Щит распределительный для модульной аппаратуры разм.240х330х120мм MKM11-N-12-54-Z-1шт в состав входит: Блок питания, 350 Вт, 48 В ERP-350-48 MEAN WELL-1шт, Диммер для регулирования светового потока, 48 В-1шт.
Прочие материалы
| Крепление | Range-A4 | Крепление прожектора светодиодного Range-A4 к фасаду здания | компл. | 192 | 0 | 0 | RAL по согласованию с Заказчиком, см. лист 10062-СЗ26.ЭН1.Н1
| Крепление | Range SPOT-110 | Крепление светильника светодиодного настенного Range SPOT-110 к фасаду здания | компл. | 66 | 0 | 0 | RAL по согласованию с Заказчиком, см. лист 10062-СЗ26.ЭН1.Н2
| Крепление |  | Крепление лотка на кровле здания | компл. | 1 | 0 | 0 | 10062-СЗ26.ЭН1.Н3
| Коробка распределительная, IP55 | Systeme Electric | 85х85х40мм | шт | 4 | 0 | 0 | на плите перекрытия , на стенах здания
| Коробка распределительная, IP54 | RUVinil | 43х80х35мм | шт | 96 | 0 | 0 | на плите перекрытия , на стенах здания
| Площадка монтажная под винт | IEK | ПМ 22х16х6 мм | шт | 9630 | 0 | 0
| Хомут морозостойкий | IEK | Хкм 3,6х200 | шт | 9630 | 0 | 0
| Противопожарная монтажная пена |  | 750 мл, выход пены на 45 литров | шт | 2 | 0 | 0 | Запенивание отверстий ,ниш
| Гвозди по бетону и метталлу |  | Усиленные гвозди по бетону и металлу Toua CN EG Bullet Point - 25 мм | упак. | 10 | 0 | 0
| Клемма 3-проводная прозрачная |  | Клемма 3-проводная, прозрачная 0,5-4 мм2 | шт | 75 | 0 | 0
| Клемма 5-проводная прозрачная | Toua Premium FCG | Клемма 5-проводная, прозрачная 0,5-4 мм2 | шт | 150 | 0 | 0
| Баллон газовый | WAGO | Баллон газовый на 1000 гвоздей 165A с зеленым клапаном. | шт | 10 | 0 | 0
05.05.03 | ПНР
05.05.03.00 | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Пусконаладочные работы освещения фасада |  |  | комплекс | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [5 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0
05.05.99 | Прочие работы
05.05.99.00 | Прочие работы
| Работа: | [5 empty] | 0
| Юстировка осветительного оборудования |  |  | комплекс | 1 | 0 | 0
| Аренда фасадного подъемника/услуги альпиниста |  |  | комплекс | 1 | 0 | 0
Материалы:
-
[6 empty] | Итого по ЛСР, в тч НДС: | 0 |  |  | Либо указать: Без НДС
[6 empty] | в тч стоимость работ: | 0
[6 empty] | в тч стоимость материалов: | 0
[6 empty] | в тч НДС: |  |  |  | Либо указать: нет
Примечание:
- | В пусконаладочных работах учитывать: Протоколы ЭТЛ
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает аренду фасадного подъемника/услуги альпиниста
- | Установка архитектурной подсветки включает в себя комплекс работ по монтажу кронштейнов и светильников
- | В случае увеличения налоговой нагрузки подрядчика стоимость договора остается фиксированной и изменению не подлежит.

## работа
Приложение №
к Договору подряда №
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
______________/ |  |  |  | _____________/ С.И. Ярков |  |  | _________________/ С.И. Ярков
Ведомость работ
Освещение фасада ГП-76
№ | Наименование | Марка/ Завод изготовитель | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
05 | Фасад
05.05 | Освещение фасада
05.05.01 | Прокладка кабеля, трубы
05.05.01.00 | Прокладка кабеля, трубы
Работа:
| Прокладка кабеля тип 1 |  |  | м | 20 |  | 0 | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4
| Прокладка кабеля тип 2 |  |  | м | 925 |  | 0 | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5
| Прокладка кабеля тип 3 |  |  | м | 2445 |  | 0 | ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5
| Прокладка провода тип 1 |  |  | м | 30 |  | 0 | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5
| Прокладка трубы тип 1 |  |  | м | 1910 |  | 0
| Прокладка трубы тип 2 |  |  | м | 1235 |  | 0
| Прокладка трубы тип 3 |  |  | м | 225 |  | 0
| Прокладка трубы тип 4 |  |  | м | 30 |  | 0
| Монтаж лотка |  |  | м | 33 |  | 0
05.05.02 | Установка оборудования
05.05.02.00 | Установка оборудования
Работа:
| Пробивка отверстий |  |  | шт | 258 |  | 0
| Установка архитектурной подсветки фасада |  |  | шт | 258 |  | 0
| Монтаж щита распределительного |  |  | шт | 4 |  | 0
| Монтаж щита освещения |  |  | шт | 2 |  | 0
05.05.03 | ПНР
05.05.03.00 | Пусконаладочные работы
Работа:
| Пусконаладочные работы освещения фасада |  |  | комплекс | 1 |  | 0
05.05.99 | Прочие работы
05.05.99.00 | Прочие работы
Работа:
| Юстировка осветительного оборудования |  |  | комплекс | 1 |  | 0
| Аренда фасадного подъемника/услуги альпиниста |  |  | комплекс | 1 |  | 0
[6 empty] | Итого стоимость работ | 0
Примечание:
- | В пусконаладочных работах учитывать: Протоколы ЭТЛ
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает аренду фасадного подъемника/услуги альпиниста
- | Установка архитектурной подсветки включает в себя комплекс работ по монтажу кронштейнов и светильников
- | В случае увеличения налоговой нагрузки подрядчика стоимость договора остается фиксированной и изменению не подлежит.

## материалы
Приложение №
к Договору подряда №
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
______________/ |  |  |  | _____________/ С.И. Ярков |  |  | _________________/ С.И. Ярков
Ведомость материалов
Освещение фасада ГП-76
№ | Наименование | Марка/ Завод изготовитель | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
05 | Фасад
05.05 | Освещение фасада
05.05.01 | Прокладка кабеля, трубы
05.05.01.00 | Прокладка кабеля, трубы
Материалы:
| Кабель тип 1 | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х4 | м | 20 |  | 0
| Кабель тип 2 | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х2,5 | м | 925 |  | 0
| Кабель тип 3 | ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х2,5 | м | 2445 |  | 0
| Провод тип 1 | ПуГВнг(А)-LS | 1х2,5 | м | 30 |  | 0 | ЩАХО-1,ЩАХО-2
| Труба тип 1 | Промрукав | Гофрированная труба из ПВХ d16 | м | 1910 |  | 0 | по плитам перекрытия,стенам фасадам.
| Труба тип 2 | Промрукав | Гофрированная труба из ПВХ d20 | м | 1235 |  | 0 | по плитам перекрытия,стенам фасадам.
| Труба тип 3 | Промрукав | Гофрированная труба из ПНД d20 | м | 225 |  | 0 | по плитам перекрытия,стенам фасадам.
| Труба тип 4 | Промрукав | Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая атмосферостойкая d25 мм | м | 30 |  | 0 | Проходы через стены и перекрытия
| Лоток кабельный (шт) | DKC | Лоток 50х50 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованный, L=3000 м | шт | 11 |  | 0
| Крышка для кабельного лотка | DKC | Крышка на лоток с заземлением осн. 50 мм, толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованная | шт | 11 |  | 0
Прочие материалы
| Универсальный пластиковый держатель с бетоном | DKC |  | шт. | 36 |  | 0
| Скоба ВММ-10 (ТМ) | DKC |  | шт. | 18 |  | 0
| Саморез 5.5х13 мм, DIN7981 |  |  | шт. | 36 |  | 0
| Шайба пружинная М6, ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 18 |  | 0
| Шайба плоская М6, ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 36 |  | 0
| Винт М6х10 мм, ГОСТ 17473-80 |  |  | шт. | 18 |  | 0
| Гайка М6, ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 18 |  | 0
05.05.02 | Установка оборудования
05.05.02.00 | Установка оборудования
Материалы:
| Архитектурная подсветка | Range SPOT-110 | Светильник светодиодный настенный Range SPOT-110, 12 Вт, 220 В, 10 град., 4000 К | шт | 66 |  | 0 | RAL по согласованию с Заказчиком ,на фасаде здания 1 этажа
| Архитектурная подсветка | Range-А4 | Прожектор светодиодный Range-A4, 3 Вт, 48 В, 3 град., 4000 К | шт | 192 |  | 0 | RAL по согласованию с Заказчиком ,на фасаде на высоте
| Щит фасадного освещения ЩАХО1 | КЭАЗ | ЩРН-п-54 IP41 | шт | 1 |  | 0 | ЩАХО1, Щит распределительный навесной пластиковый для модульной аппаратуры на 54 модуля ЩРН-п-54, белый, P-BNK-2-54-IP41 ЩРн-п-54 IP41, -шт. 1 состав которого входит: - Выключатель нагрузки однополюсный, In=20А, Ue=400, ВВН-102 2Р 20А -шт. 1; - Реле напряжения, In=25A, Un=220В РН25t НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО -шт. 1;- Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, D, ЭМОУ,CE101 R5 145 M6,Энергомера шт. 1;- Автоматический выключатель однополюсный, In = 6 A, Ics = 4,5 кА,ВА101-1Р-006А-C-шт. 2; - Многофункциональное реле времени РЭВ-302, Un=90-420В, In=16A. РЭВ-302,НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО-шт. 1;- Модульный контактор однополюсный, 2НО, In=20А;МК103-020A-230B-20-шт. 1;- Автоматический выключатель дифференциального тока, двухполюсный, хар. С, In=6А, Ue=230В, Ics = 4,5 кА, ΔI=30мА, ДИФ101-1N-006-030-C-шт. 4;- Реле ограничения пускового тока, In=8 A, Un=230 В, ограничение тока емкостных нагрузок 30 А МРП-108-шт. 4;- Шины на Din-рейку в корпусе (кросс-модуль),ШНК 2х15 L+PEN,YND10-2-15-125,IEK-шт. 1
| Щит фасадного освещения ЩАХО2 | КЭАЗ | ЩРН-п-54 IP41 | шт | 1 |  | 0 | Щит распределительный навесной пластиковый для модульной ЩРн-п-54 IP41 аппаратуры на 54 модуля ЩРН-п-36, белый, P-BNK-2-54-IP41 в состав которого входит: КЭАЗ-шт. 1; - Выключатель нагрузки однополюсный, In=20А, Ue=400 В ВН-102 2Р 20А шт. 1- Реле напряжения, In=25A, Un=220В РН25t НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО-шт. 1;- Счетчик эл.энергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, D, ЭМОУ CE101 R5 145 M6 Энергомера-шт. 1;- Автоматический выключатель однополюсный, In = 6 A, ВА101-1Р-006А-C Ics = 4,5 кА DEKraft-шт. 1;- Модульный контактор однополюсный, 2НО, In=20А МК103-020A-230B-20 DEKraft-шт. 1;- Автоматический выключатель дифференциального тока, двухполюсный, хар. С, In=6А, Ue=230В, Ics = 4,5 кА, ΔI=30мА ДИФ101-1N-006-030-C DEKraft-шт. 4;- Реле ограничения пускового тока, In=8 A, Un=230 В, ограничение тока емкостных нагрузок 30 А МРП-108-шт. 4; - Шины на Din-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN YND10-2-15-125 IEK шт. 1
| Щит распределительный тип1 | IEK | ЩРн-12 IP54 | шт | 4 |  | 0 | Щит распределительный для модульной аппаратуры разм.240х330х120мм MKM11-N-12-54-Z-1шт в состав входит: Блок питания, 350 Вт, 48 В ERP-350-48 MEAN WELL-1шт, Диммер для регулирования светового потока, 48 В-1шт.
Прочие материалы
| Крепление | Range-A4 | Крепление прожектора светодиодного Range-A4 к фасаду здания | компл. | 192 |  | 0 | RAL по согласованию с Заказчиком, см. лист 10062-СЗ26.ЭН1.Н1
| Крепление | Range SPOT-110 | Крепление светильника светодиодного настенного Range SPOT-110 к фасаду здания | компл. | 66 |  | 0 | RAL по согласованию с Заказчиком, см. лист 10062-СЗ26.ЭН1.Н2
| Крепление |  | Крепление лотка на кровле здания | компл. | 1 |  | 0 | 10062-СЗ26.ЭН1.Н3
| Коробка распределительная, IP55 | Systeme Electric | 85х85х40мм | шт | 4 |  | 0 | на плите перекрытия , на стенах здания
| Коробка распределительная, IP54 | RUVinil | 43х80х35мм | шт | 96 |  | 0 | на плите перекрытия , на стенах здания
| Площадка монтажная под винт | IEK | ПМ 22х16х6 мм | шт | 9630 |  | 0
| Хомут морозостойкий | IEK | Хкм 3,6х200 | шт | 9630 |  | 0
| Противопожарная монтажная пена |  | 750 мл, выход пены на 45 литров | шт | 2 |  | 0 | Запенивание отверстий ,ниш
| Гвозди по бетону и метталлу |  | Усиленные гвозди по бетону и металлу Toua CN EG Bullet Point - 25 мм | упак. | 10 |  | 0
| Клемма 3-проводная прозрачная |  | Клемма 3-проводная, прозрачная 0,5-4 мм2 | шт | 75 |  | 0
| Клемма 5-проводная прозрачная | Toua Premium FCG | Клемма 5-проводная, прозрачная 0,5-4 мм2 | шт | 150 |  | 0
| Баллон газовый | WAGO | Баллон газовый на 1000 гвоздей 165A с зеленым клапаном. | шт | 10 |  | 0
[6 empty] | Итого стоимость материалов | 0
Примечание:
- | В пусконаладочных работах учитывать: Протоколы ЭТЛ
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает аренду фасадного подъемника/услуги альпиниста
- | Установка архитектурной подсветки включает в себя комплекс работ по монтажу кронштейнов и светильников
- | В случае увеличения налоговой нагрузки подрядчика стоимость договора остается фиксированной и изменению не подлежит.