	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	[bookmark: _Hlk176971557]Кабина
	

	Тип кабины
	                              

	Ширина кабины, мм.
	

	Глубина кабины, мм.
	

	Высота кабины, мм.
	

	Облицовка боковых стен
	KYDM-006, Black Titanium

	Облицовка задней стены
	KYDM-006, Black Titanium

	Облицовка передней стены
	KYDM-006, Black Titanium

	Пол
	Под самоотделку (керамогранит из МОП)

	Тип поручня
	Нержавеющая сталь

	Тип потолка
	KYT-D130, KYDM-006

	Отделка плинтуса
	Шлифованная нержавеющая сталь   Black Titanium

	Конфигурация кнопок
	круглые кнопки с белой подсветкой KYDM-022 (Шрифт Брайля)

	Зеркало
	Зеркало KYM-M103 (до поручня, в полную ширину кабины) с ТВ панелью 24”

	Вызывной пост
	Панель управления кабины KYCOP30 - полная высота, KYDM-022, с вертикальной подсветкой, круглые кнопки с белой подсветкой KYDM-022

	Двери кабины
	

	Тип открывания дверей
	

	Облицовка
	Шлифованная нержавеющая сталь, Black Titanium

	Этажные двери
	

	Ширина дверей, мм.
	

	Высота дверей, мм.
	

	Облицовка на основном посадочном этаже (1 этаж) 
	Шлифованная нержавеющая сталь, Black Titanium

	Облицовка на остальных этажах, включая портал
	Ral 7024

	Предел огнестойкости
	

	Режим перевозки пожарных подразделений
	

	Система управления / привода
	

	Тип управления
	

	Работа в группе
	

	Тип привода
	

	Cигнализационные устройства
	

	Панель управления кабины
	Плоская широкая

	Тип дисплея
	

	Посты вызова на основном посадочном этаже
	Накладной вызывной пост +дисплей HDI (Селект), 1 -одинарный

	Посты вызова на остальных этажах
	Накладной вызывной пост +дисплей HDI (Селект)1 -одинарный

	Шахта
	

	Машинное помещение
	

	Материал шахты
	

	Ширина шахты, мм.
	

	Глубина шахты, мм.
	

	Глубина приямка, мм.
	

	Высота верхнего этажа, мм.
	

	Наличие помещения под приямком
	

	Сейсмичность
	

	Дополнительные опции
	

	Вывод из группы (доп. нитка вызывных постов)
	

	Логотип Заказчика
	да

	Доводка кабины до ближайшего этажа
	

	Дополнительные витые пары (cat. 5e, 4 шт.)
	

	Пред откр. дверей и выравнивание кабины на этаже
	

	Панель управления кабины для МГН
	


KOYO/ Метеор или аналог

Уточнить стоимость облицовки кабины по следующим артикулам: BS-YP36, CP-014(M-01), CP-008 (M51), KYDM-027, KYDM-022 (Anti-Fingerprint), USW811, USW071 Textile metal













Визуал Метеор 
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