| Кабина |  |
| --- | --- |
| Тип кабины |  |
| Ширина кабины, мм. |  |
| Глубина кабины, мм. |  |
| Высота кабины, мм. |  |
| Облицовка боковых стен | KYDM-006, Black Titanium |
| Облицовка задней стены | KYDM-006, Black Titanium |
| Облицовка передней стены | KYDM-006, Black Titanium |
| Пол | Под самоотделку (керамогранит из МОП) |
| Тип поручня | Нержавеющая сталь |
| Тип потолка | KYT-D130, KYDM-006 |
| Отделка плинтуса | Шлифованная нержавеющая сталь Black Titanium |
| Конфигурация кнопок | круглые кнопки с белой подсветкой KYDM-022 (Шрифт Брайля) |
| Зеркало | Зеркало KYM-M103 (до поручня, в полную ширину кабины) с ТВ панелью 24” |
| Вызывной пост | Панель управления кабины KYCOP30 - полная высота, KYDM-022, с вертикальной подсветкой, круглые кнопки с белой подсветкой KYDM-022 |
| Двери кабины |  |
| Тип открывания дверей |  |
| Облицовка | Шлифованная нержавеющая сталь, Black Titanium |
| Этажные двери |  |
| Ширина дверей, мм. |  |
| Высота дверей, мм. |  |
| Облицовка на основном посадочном этаже (1 этаж) | Шлифованная нержавеющая сталь, Black Titanium |
| Облицовка на остальных этажах, включая портал | Ral 7024 |
| Предел огнестойкости |  |
| Режим перевозки пожарных подразделений |  |
| Система управления / привода |  |
| Тип управления |  |
| Работа в группе |  |
| Тип привода |  |
| Cигнализационные устройства |  |
| Панель управления кабины | Плоская широкая |
| Тип дисплея |  |
| Посты вызова на основном посадочном этаже | Накладной вызывной пост +дисплей HDI (Селект), 1 -одинарный |
| Посты вызова на остальных этажах | Накладной вызывной пост +дисплей HDI (Селект)1 -одинарный |
| Шахта |  |
| Машинное помещение |  |
| Материал шахты |  |
| Ширина шахты, мм. |  |
| Глубина шахты, мм. |  |
| Глубина приямка, мм. |  |
| Высота верхнего этажа, мм. |  |
| Наличие помещения под приямком |  |
| Сейсмичность |  |
| Дополнительные опции |  |
| Вывод из группы (доп. нитка вызывных постов) |  |
| Логотип Заказчика | да |
| Доводка кабины до ближайшего этажа |  |
| Дополнительные витые пары (cat. 5e, 4 шт.) |  |
| Пред откр. дверей и выравнивание кабины на этаже |  |
| Панель управления кабины для МГН |  |

KOYO/ Метеор или аналог

Уточнить стоимость облицовки кабины по следующим артикулам: BS-YP36, CP-014(M-01), CP-008 (M51), KYDM-027, KYDM-022 (Anti-Fingerprint), USW811, USW071 Textile metal

Визуал Метеор