## ЛСР
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Локальный сметный расчет (ЛСР) №1
Устройство системы ПС и СОУЭ
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 1, 2, 3, 4, 5
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 1.1 | Секция 1.2 | Секция 1.3 | Секция 2 | Секция 3 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10 | Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [11 empty] | 0
11.10.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ) | [11 empty] | 0
11.10.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ) | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка кабеля для интерфейса |  |  | м |  | 44 | 77 | 55 |  |  | 176 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кабель |  | КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | м |  | 44 | 77 | 55 |  |  | 176 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка кабеля для систем охранно-пожарной сигнализации |  |  | м |  | 4263 | 15251 | 9586 | 27271 | 16985 | 73356 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м |  | 1295 | 7909 | 4893 | 2913 |  | 17010 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
2 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  |  |  |  | 767 | 297 | 1064 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
3 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м |  |  |  |  | 385 | 2662 | 3047 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
4 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м |  |  |  |  | 12928 | 7515 | 20443 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
5 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  |  |  |  | 4580 | 897 | 5477 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
6 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | м |  |  |  |  | 1436 |  | 1436 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
7 | Кабель |  | КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м |  |  |  | 169 |  |  | 169 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
8 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | 1358 | 2766 | 1919 | 2433 | 4350 | 12826 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
9 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м |  | 643 | 1290 | 867 | 1552 | 1264 | 5616 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
10 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  | 967 | 3286 | 1738 | 277 |  | 6268 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка КПП многожильного до 4 кв.мм |  |  | м |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кабель |  | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | м |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы гофрированной до 32 мм |  |  | м |  | 1766 | 3133 | 2343 | 5053 | 4970 | 17265 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 25мм | пог. м |  | 838 | 1203 | 758 | 920 | 897 | 4616 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
2 | Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 20мм | пог. м |  | 242 | 586 | 680 | 2873 | 4073 | 8454 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
3 | Труба электромонтажная |  | ПНД гофр. тяжелая с протяжкой 25мм | пог. м |  | 686 | 1344 | 905 | 1260 |  | 4195 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы гофрированной от 40 мм |  |  | м |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 40мм | пог. м |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 40 мм |  |  | м |  |  |  |  | 246 |  | 246 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-25х2,8 СТ3 | пог. м |  |  |  |  | 246 |  | 246 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Прочие материалы |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | Закупка подрядчик
11.10.02 | Установка оборудования | [11 empty] | 0
11.10.02.00 | Установка оборудования | [11 empty] | 0
| Работы (типовой этаж): | [11 empty] | 0
| Монтаж устройства дистанционного пуска |  |  | шт |  | 36 | 92 | 60 | 232 | 133 | 553 | 0 | 0
| Монтаж фильтра |  |  | шт |  | 9 | 8 | 8 | 25 | 22 | 72 | 0 | 0
| Монтаж грокоговорителя |  |  | шт |  | 86 | 346 | 196 | 611 | 396 | 1635 | 0 | 0
| Монтаж модуля релейного |  |  | шт |  | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0
| Монтаж модуля дымоудаления |  |  | шт |  | 62 | 171 | 103 | 274 | 226 | 836 | 0 | 0
| Монтаж адресной метки |  |  | шт |  | 27 | 69 | 45 | 203 | 158 | 502 | 0 | 0
| Монтаж коробки распределительной |  |  | шт |  | 70 | 195 | 117 | 278 | 274 | 934 | 0 | 0
| Монтаж шкафа |  |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
| Монтаж оповещателя |  |  | шт |  | 18 | 47 | 31 | 174 | 66 | 336 | 0 | 0
| Монтаж извещателя |  |  | шт |  | 314 | 1175 | 677 | 1848 | 1232 | 5246 | 0 | 0
| Монтаж изолятора |  |  | шт |  | 84 | 346 | 181 | 656 | 457 | 1724 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Устройство дистанционного пуска |  |  | шт |  | 36 | 92 | 60 | 232 | 133 | 553 | 0 | 0 | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" (либо аналог) | 0
2 | Фильтр оконечный для трансляционной линии |  |  | шт |  | 9 | 8 | 8 | 25 | 22 | 72 | 0 | 0 | Sonar SFT-2300-M (либо аналог) | 0
3 | Громкоговоритель (шт.) |  | настенный 6Вт 100В | шт |  | 86 | 346 | 196 | 611 | 396 | 1635 | 0 | 0 | Оповещатель речевой Sonar SW-06-03 (либо аналог) | 0
4 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1-R3 | шт |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 |  | 0
5 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-4-R3 | шт |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 7 | 0 | 0 |  | 0
6 | Метка адресная (шт.) |  | АМ-1-R3 | шт |  | 9 | 23 | 15 | 87 | 88 | 222 | 0 | 0 |  | 0
7 | Метка адресная (шт.) |  | АМ-4-R3 | шт |  | 18 | 46 | 30 | 116 | 70 | 280 | 0 | 0 |  | 0
8 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМ-О (8к) IP41 | шт |  | 63 | 184 | 105 | 263 |  | 615 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
9 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМ-О (12к) IP66 | шт |  | 7 | 11 | 12 | 15 |  | 45 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
10 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМОПГ (2к х 2,5мм) 100х100х50 IP54 | шт | [5 empty] | 264 | 264 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
11 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМОМГ (8к х 2,5мм) 150х150х60 IP66 | шт | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
12 | Шкаф управления пожарный |  | 11кВт 380В | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | ШУН/В-11-03-R3 (либо аналог) | 0
13 | Шкаф управления пожарный |  | 7,5кВт 380В | шт |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | ШУН/В-7,5-03-R3 (либо аналог) | 0
14 | Шкаф управления пожарный |  | 5,5кВт 380В | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | ШУН/В-5,5-03-R3 (либо аналог) | 0
15 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Выход" | шт |  | 18 | 47 | 31 | 174 | 66 | 336 | 0 | 0 |  | 0
16 | Извещатель |  | пожарный дымовой автономный | шт |  | 198 |  |  |  |  | 198 | 0 | 0 | ИП 212-50М2 (либо аналог) | 0
17 | Извещатель |  | пожарный ручной адресный с изолятором красный | шт |  | 19 | 47 | 31 | 116 | 66 | 279 | 0 | 0 | ИП 513-11ИКЗ-А-R3 (либо аналог) | 0
18 | Извещатель |  | пожарный дымовой адресно-аналоговый | шт |  | 79 | 1082 | 616 | 1616 | 1078 | 4471 | 0 | 0 | ИП 212-64-R3 W1.02 (либо аналог) | 0
19 | Извещатель |  | охранный магнитоуправляемый адресный | шт |  | 18 | 46 | 30 | 116 | 88 | 298 | 0 | 0 | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" (либо аналог) | 0
20 | Модуль дымоудаления |  | 24Вт 230В | шт |  | 62 | 171 | 103 | 274 | 226 | 836 | 0 | 0 | МДУ-1С-R3 (либо аналог) | 0
21 | Изолятор шлейфа |  |  | шт |  | 84 | 346 | 181 | 656 | 457 | 1724 | 0 | 0 |  | 0
| Работы (уникальный этаж): | [11 empty] | 0
| Монтаж устройства дистанционного пуска |  |  | шт |  | 3 | 4 | 3 | 19 | 5 | 34 | 0 | 0
| Монтаж фильтра |  |  | шт |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0
| Монтаж грокоговорителя |  |  | шт |  | 10 | 15 | 14 | 37 | 21 | 97 | 0 | 0
| Монтаж модуля релейного |  |  | шт |  | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Монтаж модуля дымоудаления |  |  | шт |  | 12 | 25 | 10 | 28 | 13 | 88 | 0 | 0
| Монтаж адресной метки |  |  | шт |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 9 | 42 | 0 | 0
| Монтаж коробки распределительной |  |  | шт |  | 12 | 25 | 10 | 28 | 14 | 89 | 0 | 0
| Монтаж оповещателя |  |  | шт |  | 7 | 11 | 14 | 54 | 18 | 104 | 0 | 0
| Монтаж извещателя |  |  | шт |  | 27 | 40 | 34 | 108 | 55 | 264 | 0 | 0
| Монтаж изолятора |  |  | шт |  | 5 | 6 | 8 | 21 | 17 | 57 | 0 | 0
| Монтаж аккумулятора |  |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 36 | 0 | 0
| Монтаж ИБП |  |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Устройство дистанционного пуска |  |  | шт |  | 3 | 4 | 3 | 19 | 5 | 34 | 0 | 0 | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" (либо аналог) | 0
2 | Фильтр оконечный для трансляционной линии |  |  | шт |  | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | Sonar SFT-2300-M (либо аналог) | 0
3 | Громкоговоритель (шт.) |  | настенный 6Вт 100В | шт |  | 10 | 15 | 14 | 37 | 21 | 97 | 0 | 0 | Оповещатель речевой Sonar SW-06-03 (либо аналог) | 0
4 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1-R3 | шт |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
5 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1С-R3 | шт |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0
6 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1К-R3 | шт |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
7 | Метка адресная (шт.) |  | АМ-1-R3 | шт | [5 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
8 | Метка адресная (шт.) |  | АМ-4-R3 | шт |  | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0
9 | Метка адресная (шт.) |  | АМП-4-R3 | шт |  |  |  |  | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 |  | 0
10 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМ-О (8к) IP41 | шт |  | 12 | 25 | 10 | 28 |  | 75 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
11 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМОПГ (2к х 2,5мм) 100х100х50 IP54 | шт | [5 empty] | 14 | 14 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
12 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой 12В "Выход" | шт |  | 7 | 11 | 11 | 16 | 8 | 53 | 0 | 0 |  | 0
13 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой 12В "Стрелка вправо" | шт |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 0 | 0 |  | 0
14 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой 12В "Стрелка влево" | шт |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0
15 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка вправо" | шт |  |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0
16 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка влево" | шт |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |  | 0
17 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Выход" | шт |  |  |  | 3 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 |  | 0
18 | Аккумулятор |  | 12В 7Ач | шт |  |  |  |  | 26 |  | 26 | 0 | 0 |  | 0
19 | Аккумулятор |  | 12В 18Ач | шт | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0
20 | Извещатель |  | пожарный дымовой автономный | шт |  |  |  |  | 62 |  | 62 | 0 | 0 | ИП 212-141 V1.04 (либо аналог) | 0
21 | Извещатель |  | пожарный дымовой автономный | шт |  | 14 | 22 | 12 |  | 30 | 78 | 0 | 0 | ИП 212-45 V1.04 (либо аналог) | 0
22 | Извещатель |  | пожарный ручной адресный с изолятором красный | шт |  | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 31 | 0 | 0 | ИП 513-11ИКЗ-А-R3 (либо аналог) | 0
23 | Извещатель |  | пожарный ручной адресный без изолятора красный | шт |  | 4 | 8 | 5 | 16 | 8 | 41 | 0 | 0 | ИПР 513-10 (либо аналог) | 0
24 | Извещатель |  | пожарный дымовой адресно-аналоговый | шт |  | 5 | 6 | 9 | 20 | 12 | 52 | 0 | 0 | ИП 212-64-R3 W1.02 (либо аналог) | 0
25 | Модуль дымоудаления |  | 24Вт 230В | шт |  | 12 | 25 | 10 | 28 | 13 | 88 | 0 | 0 | МДУ-1С-R3 (либо аналог) | 0
26 | Изолятор шлейфа |  |  | шт |  | 5 | 6 | 8 | 21 | 17 | 57 | 0 | 0 |  | 0
27 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
28 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | шт |  |  |  |  | 13 |  | 13 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
| Работы (цокольный этаж): | [11 empty] | 0
| Монтаж устройства дистанционного пуска |  |  | шт |  | 12 | 20 | 8 | 9 | 15 | 64 | 0 | 0
| Монтаж фильтра |  |  | шт |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
| Монтаж грокоговорителя |  |  | шт |  | 13 | 25 | 15 | 13 | 44 | 110 | 0 | 0
| Монтаж модуля релейного |  |  | шт |  | 5 | 5 | 14 | 20 | 12 | 56 | 0 | 0
| Монтаж модуля дымоудаления |  |  | шт |  | 41 | 69 | 48 | 49 | 78 | 285 | 0 | 0
| Монтаж адресной метки |  |  | шт |  | 13 | 21 | 46 | 8 | 42 | 130 | 0 | 0
| Монтаж коробки распределительной |  |  | шт |  | 45 | 73 | 57 | 54 | 97 | 326 | 0 | 0
| Монтаж шкафа |  |  | шт |  | 10 | 14 | 18 | 12 | 18 | 72 | 0 | 0
| Монтаж оповещателя |  |  | шт |  | 14 | 25 | 10 | 20 | 56 | 125 | 0 | 0
| Монтаж извещателя |  |  | шт |  | 29 | 44 | 26 | 44 | 85 | 228 | 0 | 0
| Монтаж изолятора |  |  | шт |  | 16 | 29 | 10 | 41 | 81 | 177 | 0 | 0
| Монтаж аккумулятора |  |  | шт |  | 14 | 30 | 16 | 44 | 30 | 134 | 0 | 0
| Монтаж ИБП |  |  | шт |  | 7 | 15 | 8 | 13 | 8 | 51 | 0 | 0
| Монтаж бокса под АКБ |  |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0
| Монтаж прибора индикации и управления центральный |  |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Монтаж ППК |  |  | шт |  | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 34 | 0 | 0
| Монтаж датчика температуры |  |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Устройство дистанционного пуска |  |  | шт |  | 12 | 20 | 8 | 9 | 15 | 64 | 0 | 0 | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" (либо аналог) | 0
2 | Фильтр оконечный для трансляционной линии |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | Sonar SFT-2300-M (либо аналог) | 0
3 | Бокс под АКБ |  | БР12 2х17 БР | шт |  |  |  |  | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |  | 0
4 | Прибор индикации и управления центральный |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп. 2 (либо аналог) | 0
5 | Громкоговоритель (шт.) |  | настенный 6Вт 100В | шт |  | 13 | 25 | 15 | 13 | 44 | 110 | 0 | 0 | Оповещатель речевой Sonar SW-06-03 (либо аналог) | 0
6 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1-R3 | шт |  | 4 | 4 | 13 | 7 | 10 | 38 | 0 | 0 |  | 0
7 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1С-R3 | шт |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
8 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-4-R3 | шт |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 |  | 0
9 | Метка адресная (шт.) |  | АМ-1-R3 | шт |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 52 | 0 | 0 |  | 0
10 | Метка адресная (шт.) |  | АМ-4-R3 | шт |  | 5 | 9 | 39 | 4 | 8 | 65 | 0 | 0 |  | 0
11 | Метка адресная (шт.) |  | АМП-4-ИКЗ-R3 | шт |  | 4 | 7 | 2 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0
12 | Шкаф управления задвижкой ШУЗ (шт.) |  | 2,2кВт | шт |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | ШУЗ-2,2-00-R3 (либо аналог) | 0
13 | Шкаф управления задвижкой ШУЗ (шт.) |  | 0,75кВт | шт |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | ШУЗ-0,75-00-R3 (либо аналог) | 0
14 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМ-О (8к) IP41 | шт |  | 45 | 73 | 52 | 54 |  | 224 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
15 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМОПГ (2к х 2,5мм) 100х100х50 IP54 | шт |  |  |  | 5 |  | 97 | 102 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
16 | Шкаф управления пожарный |  | 11кВт 380В | шт |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ШУН/В-11-03-R3 (либо аналог) | 0
17 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-1,5-03-R3 | шт |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | ШУН/В-1,5-03-R3 (либо аналог) | 0
18 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-1,5-00-УК30-R3 | шт |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ШУН/В-1,5-00-УК30-R3 (либо аналог) | 0
19 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-22-03-УПП-R3 | шт |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ШУН/В-22-03-УПП-R3 (либо аналог) | 0
20 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-1,5-03-УК45-R3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ШУН/В-1,5-03-УК45-R3 (либо аналог) | 0
21 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-1,5-03-УК30-R3 | шт |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ШУН/В-1,5-03-УК30-R3 (либо аналог) | 0
22 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-0,18-03-УК30-R3 | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | ШУН/В-0,18-03-УК30-R3 (либо аналог) | 0
23 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-3,0-03-R3 | шт |  | 3 | 4 | 2 |  | 1 | 10 | 0 | 0 | ШУН/В-3,0-03-R3 (либо аналог) | 0
24 | Шкаф управления пожарный |  | 7,5кВт 380В | шт |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | ШУН/В-7,5-03-R3 (либо аналог) | 0
25 | Шкаф управления пожарный |  | 5,5кВт 380В | шт |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 23 | 0 | 0 | ШУН/В-5,5-03-R3 (либо аналог) | 0
26 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка вправо" | шт |  | 3 | 13 | 2 | 8 | 19 | 45 | 0 | 0 |  | 0
27 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка влево" | шт |  | 5 | 3 | 4 | 5 | 24 | 41 | 0 | 0 |  | 0
28 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Выход" | шт |  | 6 | 9 | 4 | 7 | 13 | 39 | 0 | 0 |  | 0
29 | Аккумулятор |  | 12В 7Ач | шт |  | 8 | 14 | 4 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 0
30 | Аккумулятор |  | 12В 18Ач | шт |  | 2 | 2 | 2 | 36 | 28 | 70 | 0 | 0 |  | 0
31 | Аккумулятор |  | 12В 40Ач | шт |  | 4 | 14 | 10 | 8 | 2 | 38 | 0 | 0 |  | 0
32 | Извещатель |  | пожарный ручной адресный с изолятором красный | шт |  | 7 | 9 | 3 | 8 | 10 | 37 | 0 | 0 | ИП 513-11ИКЗ-А-R3 (либо аналог) | 0
33 | Извещатель |  | пожарный дымовой адресно-аналоговый | шт |  | 16 | 28 | 16 | 27 | 61 | 148 | 0 | 0 | ИП 212-64-R3 W1.02 (либо аналог) | 0
34 | Извещатель |  | охранный магнитоуправляемый адресный | шт |  | 6 | 7 | 7 | 9 | 14 | 43 | 0 | 0 | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" (либо аналог) | 0
35 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | R3-Рубеж-2ОП | шт |  | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 31 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
36 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Sonar SPM-B10025-AW | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-B10025-AW (либо аналог) | 0
37 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Sonar SPM-B10050-AW | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-B10050-AW (либо аналог) | 0
38 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Sonar SPM-B20085-AW | шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-B20085-AW (либо аналог) | 0
39 | Модуль дымоудаления |  | 24Вт 230В | шт |  | 41 | 69 | 48 | 49 | 78 | 285 | 0 | 0 | МДУ-1С-R3 (либо аналог) | 0
40 | Изолятор шлейфа |  |  | шт |  | 16 | 29 | 10 | 41 | 81 | 177 | 0 | 0 |  | 0
41 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР | шт |  | 1 | 7 | 4 |  |  | 12 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
42 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР | шт |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
43 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт |  |  |  |  | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
44 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2,5 RS-R3 2х7 БР | шт |  | 4 | 7 | 2 |  |  | 13 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
45 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 24/5 RS-R3 2х40 БР | шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
46 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х40 БР | шт |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
47 | Датчик температуры |  | канальный -30…+150°С | шт |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | Канальный датчик температуры STK-3 (либо аналог) | 0
48 | Шкаф монтажный |  | напольный 44U SONAR RACK E-01-0725 | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | Стойка СОУЭ заводской сборки SONAR RACK 44U (4/8x3/16) E-01-0725 (либо аналог) | 0
49 | Шкаф монтажный |  | напольный 32U SONAR RACK П-34-0825 | шт | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Стойка СОУЭ заводской сборки SONAR RACK 32U (8x216) П-34-0825 (либо аналог) | 0
11.10.03 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ) | [11 empty] | 0
11.10.03.00 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ) | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка кабеля для систем охранно-пожарной сигнализации |  |  | м |  | 581 | 2178 | 1324 | 4978 | 2900 | 11961 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м |  | 229 | 1566 | 774 |  |  | 2569 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
2 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м |  |  |  |  | 9 | 1307 | 1316 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
3 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м |  |  |  |  | 2446 | 1505 | 3951 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
4 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  |  |  |  | 1945 | 44 | 1989 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
5 | Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | м |  |  |  |  | 112 |  | 112 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
6 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | 88 |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
7 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м |  | 84 | 44 | 123 | 44 | 44 | 339 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
8 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  | 180 | 568 | 427 | 422 |  | 1597 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы стальной до 40 мм |  |  | м |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба водогазопроводная |  | стальная D-25х2,8 СТ3 | пог. м |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0
11.10.04 | ПНР | [11 empty] | 0
11.10.04.00 | ПНР | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
| ИТОГО по сметному расчету: | [11 empty] | 0
| Всего стоимость работ | [11 empty] | 0
| Всего стоимость материалов | [11 empty] | 0
| в тч НДС ____% | [12 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Прокладка кабеля для интерфейса | м | 176 |  | 0
Прокладка кабеля для систем охранно-пожарной сигнализации | м | 85317 |  | 0
Прокладка КПП многожильного до 4 кв.мм | м | 90 |  | 0
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм | м | 17265 |  | 0
Прокладка трубы гофрированной от 40 мм | м | 90 |  | 0
Прокладка трубы стальной до 40 мм | м | 276 |  | 0
Монтаж устройства дистанционного пуска | шт | 651 |  | 0
Монтаж бокса под АКБ | шт | 16 |  | 0
Монтаж прибора индикации и управления центральный | шт | 1 |  | 0
Монтаж фильтра | шт | 81 |  | 0
Монтаж грокоговорителя | шт | 1842 |  | 0
Монтаж модуля релейного | шт | 88 |  | 0
Монтаж модуля дымоудаления | шт | 1209 |  | 0
Монтаж адресной метки | шт | 674 |  | 0
Монтаж коробки распределительной | шт | 1349 |  | 0
Монтаж шкафа | шт | 80 |  | 0
Монтаж оповещателя | шт | 565 |  | 0
Монтаж аккумулятора | шт | 170 |  | 0
Монтаж извещателя | шт | 5738 |  | 0
Монтаж ППК | шт | 34 |  | 0
Монтаж изолятора | шт | 1958 |  | 0
Монтаж ИБП | шт | 69 |  | 0
Монтаж датчика температуры | шт | 2 |  | 0
Пусконаладочные работы | компл. | 5 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Устройство дистанционного пуска |  |  | шт | 651 |  | 0 | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" (либо аналог)
Фильтр оконечный для трансляционной линии |  |  | шт | 81 |  | 0 | Sonar SFT-2300-M (либо аналог)
Бокс под АКБ |  | БР12 2х17 БР | шт | 16 |  | 0
Прибор индикации и управления центральный |  |  | шт | 1 |  | 0 | Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп. 2 (либо аналог)
Громкоговоритель (шт.) |  | настенный 6Вт 100В | шт | 1842 |  | 0 | Оповещатель речевой Sonar SW-06-03 (либо аналог)
Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1-R3 | шт | 54 |  | 0
Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1С-R3 | шт | 10 |  | 0
Модуль релейный (шт.) |  | РМ-4-R3 | шт | 22 |  | 0
Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1К-R3 | шт | 2 |  | 0
Метка адресная (шт.) |  | АМ-1-R3 | шт | 278 |  | 0
Метка адресная (шт.) |  | АМ-4-R3 | шт | 365 |  | 0
Метка адресная (шт.) |  | АМП-4-R3 | шт | 18 |  | 0
Метка адресная (шт.) |  | АМП-4-ИКЗ-R3 | шт | 13 |  | 0
Шкаф управления задвижкой ШУЗ (шт.) |  | 2,2кВт | шт | 2 |  | 0 | ШУЗ-2,2-00-R3 (либо аналог)
Шкаф управления задвижкой ШУЗ (шт.) |  | 0,75кВт | шт | 4 |  | 0 | ШУЗ-0,75-00-R3 (либо аналог)
Кабель |  | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | м | 90 |  | 0
Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м | 19579 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 1064 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 4363 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м | 24394 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 7466 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | м | 1548 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | м | 176 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 169 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 12914 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 5955 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 7865 |  | 0 | ОКЛ
Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 40мм | пог. м | 90 |  | 0
Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 25мм | пог. м | 4616 |  | 0 | ОКЛ
Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 20мм | пог. м | 8454 |  | 0 | ОКЛ
Труба электромонтажная |  | ПНД гофр. тяжелая с протяжкой 25мм | пог. м | 4195 |  | 0 | ОКЛ
Коробка распределительная |  | открытой установки КМ-О (8к) IP41 | шт | 914 |  | 0 | (либо аналог)
Коробка распределительная |  | открытой установки КМ-О (12к) IP66 | шт | 45 |  | 0 | (либо аналог)
Коробка распределительная |  | открытой установки КМОПГ (2к х 2,5мм) 100х100х50 IP54 | шт | 380 |  | 0 | (либо аналог)
Коробка распределительная |  | открытой установки КМОМГ (8к х 2,5мм) 150х150х60 IP66 | шт | 10 |  | 0 | (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | 11кВт 380В | шт | 5 |  | 0 | ШУН/В-11-03-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-1,5-03-R3 | шт | 5 |  | 0 | ШУН/В-1,5-03-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-1,5-00-УК30-R3 | шт | 2 |  | 0 | ШУН/В-1,5-00-УК30-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-22-03-УПП-R3 | шт | 3 |  | 0 | ШУН/В-22-03-УПП-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-1,5-03-УК45-R3 | шт | 2 |  | 0 | ШУН/В-1,5-03-УК45-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-1,5-03-УК30-R3 | шт | 6 |  | 0 | ШУН/В-1,5-03-УК30-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-0,18-03-УК30-R3 | шт | 1 |  | 0 | ШУН/В-0,18-03-УК30-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-3,0-03-R3 | шт | 10 |  | 0 | ШУН/В-3,0-03-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | 7,5кВт 380В | шт | 14 |  | 0 | ШУН/В-7,5-03-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | 5,5кВт 380В | шт | 24 |  | 0 | ШУН/В-5,5-03-R3 (либо аналог)
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой 12В "Выход" | шт | 53 |  | 0
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой 12В "Стрелка вправо" | шт | 9 |  | 0
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой 12В "Стрелка влево" | шт | 8 |  | 0
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка вправо" | шт | 53 |  | 0
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка влево" | шт | 48 |  | 0
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Выход" | шт | 394 |  | 0
Аккумулятор |  | 12В 7Ач | шт | 52 |  | 0
Аккумулятор |  | 12В 18Ач | шт | 80 |  | 0
Аккумулятор |  | 12В 40Ач | шт | 38 |  | 0
Извещатель |  | пожарный дымовой автономный | шт | 62 |  | 0 | ИП 212-141 V1.04 (либо аналог)
Извещатель |  | пожарный дымовой автономный | шт | 78 |  | 0 | ИП 212-45 V1.04 (либо аналог)
Извещатель |  | пожарный дымовой автономный | шт | 198 |  | 0 | ИП 212-50М2 (либо аналог)
Извещатель |  | пожарный ручной адресный с изолятором красный | шт | 347 |  | 0 | ИП 513-11ИКЗ-А-R3 (либо аналог)
Извещатель |  | пожарный ручной адресный без изолятора красный | шт | 41 |  | 0 | ИПР 513-10 (либо аналог)
Извещатель |  | пожарный дымовой адресно-аналоговый | шт | 4671 |  | 0 | ИП 212-64-R3 W1.02 (либо аналог)
Извещатель |  | охранный магнитоуправляемый адресный | шт | 341 |  | 0 | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" (либо аналог)
Труба водогазопроводная |  | стальная D-25х2,8 СТ3 | пог. м | 276 |  | 0
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | R3-Рубеж-2ОП | шт | 31 |  | 0 | (либо аналог)
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Sonar SPM-B10025-AW | шт | 1 |  | 0 | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-B10025-AW (либо аналог)
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Sonar SPM-B10050-AW | шт | 1 |  | 0 | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-B10050-AW (либо аналог)
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Sonar SPM-B20085-AW | шт | 1 |  | 0 | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-B20085-AW (либо аналог)
Модуль дымоудаления |  | 24Вт 230В | шт | 1209 |  | 0 | МДУ-1С-R3 (либо аналог)
Изолятор шлейфа |  |  | шт | 1958 |  | 0
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР | шт | 12 |  | 0 | (либо аналог)
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР | шт | 3 |  | 0 | (либо аналог)
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт | 21 |  | 0 | (либо аналог)
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2,5 RS-R3 2х7 БР | шт | 13 |  | 0 | (либо аналог)
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | шт | 13 |  | 0 | (либо аналог)
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 24/5 RS-R3 2х40 БР | шт | 1 |  | 0 | (либо аналог)
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х40 БР | шт | 6 |  | 0 | (либо аналог)
Датчик температуры |  | канальный -30…+150°С | шт | 2 |  | 0 | Канальный датчик температуры STK-3 (либо аналог)
Шкаф монтажный |  | напольный 44U SONAR RACK E-01-0725 | шт | 1 |  | 0 | Стойка СОУЭ заводской сборки SONAR RACK 44U (4/8x3/16) E-01-0725 (либо аналог)
Шкаф монтажный |  | напольный 32U SONAR RACK П-34-0825 | шт | 1 |  | 0 | Стойка СОУЭ заводской сборки SONAR RACK 32U (8x216) П-34-0825 (либо аналог)
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.01.11.10 Секция 1.1_Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 83b8685c-a13a-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.02.11.10 Секция 1.2_Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 89aec870-a13a-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.03.11.10 Секция 1.3_Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 76491035-a13a-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.04.11.10 Секция 2_Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №1 | 8fd72ee1-a13a-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.05.11.10 Секция 3_Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №1 | 95e3a1ac-a13a-11f1-9619-cc5d3c3b48f3