## ЛСР
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [10 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Локальный сметный расчет (ЛСР) №3
Устройство системы телефонии
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 1, 2, 3, 4, 5
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 1.1 | Секция 1.2 | Секция 1.3 | Секция 2 | Секция 3 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.12 | Устройство телефонии | [11 empty] | 0
11.12.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ) | [11 empty] | 0
11.12.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ) | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж ШМН |  |  | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Шкаф монтажный |  | настенный 500х600х650 9U | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | IT-корпус навесной STI 19" 9U, 500х600х650, дверь с закаленным стеклом, RAL7035 в составе: R5STI0965GS DKC 1шт. (либо аналог) Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 675/702 м3/ч, 230 В, IP55 R5SCF700 DKC 1шт. (либо аналог) Полка 1U стационарная, "L" профиль, глубина 653мм для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL9005 R5RFLIT100B DKC 1шт. (либо аналог) Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) SNR-UPS-ONRT-1000-S24 SNR 1шт. (либо аналог) Вертикальные монтажные профили 9U, "L" для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, 2шт R5VUG09L DKC 1компл. (либо аналог) DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм 02140-RET10 DKC 2шт. (либо аналог) Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko R519SH6OPSHSP DKC 1шт. (либо аналог) Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U24-5E-H SNR 1шт. (либо аналог) Настраиваемый L2 коммутатор c 24 портами 10/1 | 0
2 | Шкаф монтажный |  | настенный 500х600х650 9U | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | IT-корпус навесной STI 19" 9U, 500х600х650, дверь с закаленным стеклом, RAL7035 в составе: R5STI0965GS DKC 1шт. (либо аналог) Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 675/702 м3/ч, 230 В, IP55 R5SCF700 DKC 1шт. (либо аналог) Полка 1U стационарная, "L" профиль, глубина 653мм для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL9005 R5RFLIT100B DKC 1шт. (либо аналог) Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) SNR-UPS-ONRT-1000-S24 SNR 1шт. (либо аналог) Вертикальные монтажные профили 9U, "L" для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, 2шт R5VUG09L DKC 1компл. (либо аналог) DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм 02140-RET10 DKC 2шт. (либо аналог) Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko R519SH6OPSHSP DKC 1шт. (либо аналог) Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 48 портов, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U48-5E-H SNR 1шт. (либо аналог) Настраиваемый L2 коммутатор с 48 портами 10/ | 0
3 | Шкаф монтажный |  | настенный 500х600х650 9U | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | IT-корпус навесной STI 19" 9U, 500х600х650, дверь с закаленным стеклом, RAL7035 в составе: R5STI0965GS DKC 1шт. (либо аналог) Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 675/702 м3/ч, 230 В, IP55 R5SCF700 DKC 1шт. (либо аналог) Полка 1U стационарная, "L" профиль, глубина 653мм для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL9005 R5RFLIT100B DKC 1шт. (либо аналог) Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) SNR-UPS-ONRT-1000-S24 SNR 1шт. (либо аналог) Вертикальные монтажные профили 9U, "L" для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, 2шт R5VUG09L DKC 1компл. (либо аналог) DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм 02140-RET10 DKC 2шт. (либо аналог) Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko R519SH6OPSHSP DKC 1шт. (либо аналог) Коммутационная панель SNR, 10" неэкранированная, 1U, 12 портов, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U12-5E-H10" SNR 1шт. (либо аналог) WebSmart коммутатор с 8 портами 10/100/10 | 0
4 | Шкаф монтажный |  | настенный 500х600х650 9U | шт | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | IT-корпус навесной STI 19" 9U, 500х600х650, дверь с закаленным стеклом, RAL7035 в составе: R5STI0965GS DKC 1шт. (либо аналог) Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 675/702 м3/ч, 230 В, IP55 R5SCF700 DKC 1шт. (либо аналог) Полка 1U стационарная, "L" профиль, глубина 653мм для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL9005 R5RFLIT100B DKC 1шт. (либо аналог) Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Element, 1000 VA, 24VDC, без АКБ (ток заряда 6А) SNR-UPS-ONRM-1000-X24 SNR 1шт. (либо аналог) Вертикальные монтажные профили 9U, "L" для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, 2шт R5VUG09L DKC 1компл. (либо аналог) DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм 02140-RET10 DKC 2шт. (либо аналог) Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko R519SH6OPSHSP DKC 1шт. (либо аналог) Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 48 портов, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U48-5E-H SNR 1шт. (либо аналог) Настраиваемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка кабеля «витая пара» (LAN) |  |  | м | [5 empty] | 149 | 149 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кабель |  | U/UTP cat.5е PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | м | [5 empty] | 149 | 149 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка кабеля волоконно-оптического |  |  | м |  | 837 | 3347 | 2093 | 5933 | 5200 | 17410 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кабель |  | ОКГ 0,22-94 П 2,7кН | м |  | 17 | 121 | 34 | 189 | 62 | 423 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кабель |  | CO-FTTH2-1 | м |  | 820 | 3226 | 2059 | 5744 | 5138 | 16987 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка КПП многожильного до 4 кв.мм |  |  | м |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 220 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Провод |  | ПВЗ 1х2,5 | м |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кабель |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы гладкой до 32 мм |  |  | м |  | 2214 | 9108 | 5940 | 16878 | 11484 | 45624 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электромонтажная |  | ПНД гофр. тяжелая с протяжкой 20мм | пог. м |  | 2214 | 9108 | 5940 | 16878 | 11484 | 45624 | 0 | 0 | Труба гладкая техническая ПНД 20 мм | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы гофрированной до 32 мм |  |  | м |  | 40 | 70 | 40 | 80 | 300 | 530 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 25мм | пог. м |  | 40 | 70 | 40 | 80 | 300 | 530 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Прочие материалы (для раздела (горизонтальные КЛ) |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11.12.02 | ПНР | [11 empty] | 0
11.12.02.00 | ПНР | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
11.12.03 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ) | [11 empty] | 0
11.12.03.00 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ) | [11 empty] | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж крышки лотка |  |  | м |  | 90 | 360 | 240 | 693 | 207 | 1590 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Крышка для кабельного лотка |  | 200х3000 | шт |  | 20 | 72 | 48 |  | 46 | 186 | 0 | 0 |  | 0
2 | Крышка для кабельного лотка |  | 100х3000 | шт |  |  | 48 | 32 | 185 | 23 | 288 | 0 | 0 |  | 0
3 | Крышка для кабельного лотка |  | 50х3000 | шт |  | 10 |  |  | 46 |  | 56 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Монтаж лотка |  |  | м |  | 90 | 360 | 240 | 693 | 207 | 1590 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Хомут для лотка |  | ХКУ 50х50 | шт |  | 20 |  |  | 92 |  | 112 | 0 | 0 |  | 0
2 | Хомут для лотка |  | ХКУ 100х50 | шт |  |  | 96 | 64 |  | 46 | 206 | 0 | 0 |  | 0
3 | Хомут для лотка |  | ХКУ 100х100 | шт |  |  |  |  | 370 |  | 370 | 0 | 0 |  | 0
4 | Хомут для лотка |  | ХКУ 200х50 | шт |  | 40 | 144 | 96 |  | 92 | 372 | 0 | 0 |  | 0
5 | Лоток кабельный (шт.) |  | перфорированный 50х200х3000 | шт |  | 20 | 72 | 48 |  | 46 | 186 | 0 | 0 |  | 0
6 | Лоток кабельный (шт.) |  | неперфорированный 50х50х3000 | шт |  | 10 |  |  | 46 |  | 56 | 0 | 0 |  | 0
7 | Лоток кабельный (шт.) |  | неперфорированный 50х100х3000 | шт |  |  | 48 | 32 |  | 23 | 103 | 0 | 0 |  | 0
8 | Лоток кабельный (шт.) |  | неперфорированный 100х100х3000 | шт |  |  |  |  | 185 |  | 185 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка кабеля волоконно-оптического |  |  | м |  | 188 | 575 | 279 | 641 | 566 | 2249 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Кабель |  | ОКГ 0,22-94 П 2,7кН | м |  | 50 | 344 | 141 | 405 | 317 | 1257 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кабель |  | CO-FTTH2-1 | м |  | 18 | 31 | 18 | 36 | 49 | 152 | 0 | 0 |  | 0
3 | Патч-корд |  | SC/UPC-SC/UPC SM армированный LSZH 120м | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 120м (либо аналог) | 0
4 | Патч-корд |  | SC/UPC-SC/UPC SM армированный LSZH 200м | шт |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 200м (либо аналог) | 0
| Работы: | [11 empty] | 0
| Прокладка трубы гофрированной до 32 мм |  |  | м |  | 18 | 31 | 18 | 36 | 49 | 152 | 0 | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 25мм | пог. м |  | 18 | 31 | 18 | 36 | 49 | 152 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [11 empty] | 0
1 | Прочие материалы (для раздела вертикальные КЛ) |  |  | % | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по сметному расчету: | [11 empty] | 0
| Всего стоимость работ | [11 empty] | 0
| Всего стоимость материалов | [11 empty] | 0
| в тч НДС ____% | [12 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Монтаж ШМН | шт | 5 |  | 0
Прокладка кабеля «витая пара» (LAN) | м | 149 |  | 0
Прокладка кабеля волоконно-оптического | м | 19659 |  | 0
Прокладка КПП многожильного до 4 кв.мм | м | 220 |  | 0
Прокладка трубы гладкой до 32 мм | м | 45624 |  | 0
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм | м | 682 |  | 0
Пусконаладочные работы | компл. | 5 |  | 0
Монтаж крышки лотка | м | 1590 |  | 0
Монтаж лотка | м | 1590 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Крышка для кабельного лотка |  | 200х3000 | шт | 186 |  | 0
Крышка для кабельного лотка |  | 100х3000 | шт | 288 |  | 0
Крышка для кабельного лотка |  | 50х3000 | шт | 56 |  | 0
Хомут для лотка |  | ХКУ 50х50 | шт | 112 |  | 0
Хомут для лотка |  | ХКУ 100х50 | шт | 206 |  | 0
Хомут для лотка |  | ХКУ 100х100 | шт | 370 |  | 0
Хомут для лотка |  | ХКУ 200х50 | шт | 372 |  | 0
Провод |  | ПВЗ 1х2,5 | м | 110 |  | 0
Кабель |  | U/UTP cat.5е PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | м | 149 |  | 0
Кабель |  | ОКГ 0,22-94 П 2,7кН | м | 1680 |  | 0
Кабель |  | CO-FTTH2-1 | м | 17139 |  | 0
Кабель |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 110 |  | 0
Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 25мм | пог. м | 682 |  | 0
Труба электромонтажная |  | ПНД гофр. тяжелая с протяжкой 20мм | пог. м | 45624 |  | 0 | Труба гладкая техническая ПНД 20 мм
Патч-корд |  | SC/UPC-SC/UPC SM армированный LSZH 120м | шт | 2 |  | 0 | 120м (либо аналог)
Патч-корд |  | SC/UPC-SC/UPC SM армированный LSZH 200м | шт | 3 |  | 0 | 200м (либо аналог)
Шкаф монтажный |  | настенный 500х600х650 9U | шт | 2 |  | 0 | IT-корпус навесной STI 19" 9U, 500х600х650, дверь с закаленным стеклом, RAL7035 в составе: R5STI0965GS DKC 1шт. (либо аналог) Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 675/702 м3/ч, 230 В, IP55 R5SCF700 DKC 1шт. (либо аналог) Полка 1U стационарная, "L" профиль, глубина 653мм для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL9005 R5RFLIT100B DKC 1шт. (либо аналог) Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) SNR-UPS-ONRT-1000-S24 SNR 1шт. (либо аналог) Вертикальные монтажные профили 9U, "L" для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, 2шт R5VUG09L DKC 1компл. (либо аналог) DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм 02140-RET10 DKC 2шт. (либо аналог) Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko R519SH6OPSHSP DKC 1шт. (либо аналог) Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U24-5E-H SNR 1шт. (либо аналог) Настраиваемый L2 коммутатор c 24 портами 10/1
Шкаф монтажный |  | настенный 500х600х650 9U | шт | 1 |  | 0 | IT-корпус навесной STI 19" 9U, 500х600х650, дверь с закаленным стеклом, RAL7035 в составе: R5STI0965GS DKC 1шт. (либо аналог) Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 675/702 м3/ч, 230 В, IP55 R5SCF700 DKC 1шт. (либо аналог) Полка 1U стационарная, "L" профиль, глубина 653мм для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL9005 R5RFLIT100B DKC 1шт. (либо аналог) Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) SNR-UPS-ONRT-1000-S24 SNR 1шт. (либо аналог) Вертикальные монтажные профили 9U, "L" для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, 2шт R5VUG09L DKC 1компл. (либо аналог) DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм 02140-RET10 DKC 2шт. (либо аналог) Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko R519SH6OPSHSP DKC 1шт. (либо аналог) Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 48 портов, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U48-5E-H SNR 1шт. (либо аналог) Настраиваемый L2 коммутатор с 48 портами 10/
Шкаф монтажный |  | настенный 500х600х650 9U | шт | 1 |  | 0 | IT-корпус навесной STI 19" 9U, 500х600х650, дверь с закаленным стеклом, RAL7035 в составе: R5STI0965GS DKC 1шт. (либо аналог) Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 675/702 м3/ч, 230 В, IP55 R5SCF700 DKC 1шт. (либо аналог) Полка 1U стационарная, "L" профиль, глубина 653мм для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL9005 R5RFLIT100B DKC 1шт. (либо аналог) Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) SNR-UPS-ONRT-1000-S24 SNR 1шт. (либо аналог) Вертикальные монтажные профили 9U, "L" для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, 2шт R5VUG09L DKC 1компл. (либо аналог) DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм 02140-RET10 DKC 2шт. (либо аналог) Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko R519SH6OPSHSP DKC 1шт. (либо аналог) Коммутационная панель SNR, 10" неэкранированная, 1U, 12 портов, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U12-5E-H10" SNR 1шт. (либо аналог) WebSmart коммутатор с 8 портами 10/100/10
Шкаф монтажный |  | настенный 500х600х650 9U | шт | 1 |  | 0 | IT-корпус навесной STI 19" 9U, 500х600х650, дверь с закаленным стеклом, RAL7035 в составе: R5STI0965GS DKC 1шт. (либо аналог) Потолочный вентилятор 135x400x400 мм, 675/702 м3/ч, 230 В, IP55 R5SCF700 DKC 1шт. (либо аналог) Полка 1U стационарная, "L" профиль, глубина 653мм для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL9005 R5RFLIT100B DKC 1шт. (либо аналог) Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Element, 1000 VA, 24VDC, без АКБ (ток заряда 6А) SNR-UPS-ONRM-1000-X24 SNR 1шт. (либо аналог) Вертикальные монтажные профили 9U, "L" для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE, 2шт R5VUG09L DKC 1компл. (либо аналог) DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм 02140-RET10 DKC 2шт. (либо аналог) Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko R519SH6OPSHSP DKC 1шт. (либо аналог) Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 48 портов, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U48-5E-H SNR 1шт. (либо аналог) Настраиваемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T
Лоток кабельный (шт.) |  | перфорированный 50х200х3000 | шт | 186 |  | 0
Лоток кабельный (шт.) |  | неперфорированный 50х50х3000 | шт | 56 |  | 0
Лоток кабельный (шт.) |  | неперфорированный 50х100х3000 | шт | 103 |  | 0
Лоток кабельный (шт.) |  | неперфорированный 100х100х3000 | шт | 185 |  | 0
Прочие материалы (для раздела (горизонтальные КЛ) |  |  | % |  |  | 0
Прочие материалы (для раздела вертикальные КЛ) |  |  | % |  |  | 0
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.01.11.12 Секция 1.1_Устройство телефонии №1 | 8ac4fb00-9d42-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.02.11.12 Секция 1.2_Устройство телефонии №1 | 927da76e-9d42-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.03.11.12 Секция 1.3_Устройство телефонии №1 | 96b3a406-9d42-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.04.11.12 Секция 2_Устройство телефонии №1 | 9cabcc11-9d42-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП Амундсмена Екатеринбург.05.11.12 Секция 3_Устройство телефонии №1 | 87b2c350-9d42-11f1-9619-cc5d3c3b48f3