## ЛСР
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Локальный сметный расчет (ЛСР) №8
Устройство системы ПС и СОУЭ
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 6
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Паркинг | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10 | Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [7 empty] | 0
11.10.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ) | [7 empty] | 0
11.10.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ) | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка кабеля для систем охранно-пожарной сигнализации |  |  | м |  | 8890 | 8890 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м |  | 3322 | 3322 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
2 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | 2716 | 2716 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
3 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м |  | 786 | 786 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
4 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  | 2066 | 2066 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы гофрированной до 32 мм |  |  | м |  | 8571 | 8571 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 20мм | пог. м |  | 8571 | 8571 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.10.02 | Установка оборудования | [7 empty] | 0
11.10.02.00 | Установка оборудования | [7 empty] | 0
| Работы (типовой этаж, кровля паркинга): | [7 empty] | 0
| Монтаж коробки распределительной |  |  | шт |  | 7 | 7 | 0 | 0
| Монтаж извещателя |  |  | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМОМГ (8к х 10мм) 150х150х60 IP66 | шт |  | 7 | 7 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
2 | Извещатель |  | пожарный ручной адресный с изолятором красный | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | ИП 513-11ИКЗ-А-R3 (либо аналог) | 0
| Работы (1 этаж): | [7 empty] | 0
| Монтаж извещателя |  |  | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Извещатель |  | пожарный ручной адресный с изолятором красный | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | ИП 513-11ИКЗ-А-R3 (либо аналог) | 0
| Работы (цокольный этаж:-1,-2): | [7 empty] | 0
| Монтаж устройства дистанционного пуска |  |  | шт |  | 49 | 49 | 0 | 0
| Монтаж фильтра |  |  | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0
| Монтаж громкоговорителя |  |  | шт |  | 108 | 108 | 0 | 0
| Монтаж модуля релейного |  |  | шт |  | 17 | 17 | 0 | 0
| Монтаж метки адресной |  |  | шт |  | 105 | 105 | 0 | 0
| Монтаж коробки распределительной |  |  | шт |  | 83 | 83 | 0 | 0
| Монтаж шкафа |  |  | шт |  | 7 | 7 | 0 | 0
| Монтаж оповещателя |  |  | шт |  | 79 | 79 | 0 | 0
| Монтаж аккумулятора |  |  | шт |  | 4 | 4 | 0 | 0
| Монтаж извещателя |  |  | шт |  | 319 | 319 | 0 | 0
| Монтаж ППК |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Монтаж модуля дымоудаления |  |  | шт |  | 68 | 68 | 0 | 0
| Монтаж изолятора шлейфа |  |  | шт |  | 37 | 37 | 0 | 0
| Монтаж источника бесперебойного электропитания |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Устройство дистанционного пуска |  |  | шт |  | 49 | 49 | 0 | 0 | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" (либо аналог) | 0
2 | Фильтр оконечный для трансляционной линии |  |  | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0 | Sonar SFT-2300-M (либо аналог) | 0
3 | Громкоговоритель (шт.) |  | настенный 10Вт 100В | шт |  | 108 | 108 | 0 | 0 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-10 (либо аналог) | 0
4 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1-R3 | шт |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0
5 | Модуль релейный (шт.) |  | РМ-4-R3 | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
6 | Метка адресная (шт.) |  | АМ-1-R3 | шт |  | 97 | 97 | 0 | 0 |  | 0
7 | Метка адресная (шт.) |  | АМ-4-R3 | шт |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0
8 | Коробка распределительная |  | открытой установки КМОПГ (2к х 2,5мм) 100х100х50 IP54 | шт |  | 83 | 83 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
9 | Шкаф управления пожарный |  | 11кВт 380В | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | ШУН/В-11-03-R3 (либо аналог) | 0
10 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-22-03-УПП-R3 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | ШУН/В-22-03-УПП-R3 (либо аналог) | 0
11 | Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-15-03-УПП-R3 | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 | ШУН/В-15-03-УПП-R3 (либо аналог) | 0
12 | Шкаф управления пожарный |  | 7,5кВт 380В | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | ШУН/В-7,5-03-R3 (либо аналог) | 0
13 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка вправо" | шт |  | 29 | 29 | 0 | 0 |  | 0
14 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка влево" | шт |  | 37 | 37 | 0 | 0 |  | 0
15 | Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Выход" | шт |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 0
16 | Аккумулятор |  | 12В 18Ач | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
17 | Аккумулятор |  | 12В 40Ач | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
18 | Извещатель |  | пожарный ручной адресный с изолятором красный | шт |  | 19 | 19 | 0 | 0 | ИП 513-11ИКЗ-А-R3 (либо аналог) | 0
19 | Извещатель |  | пожарный дымовой адресно-аналоговый | шт |  | 271 | 271 | 0 | 0 | ИП 212-64-R3 W1.02 (либо аналог) | 0
20 | Извещатель |  | охранный магнитоуправляемый адресный | шт |  | 29 | 29 | 0 | 0 | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" (либо аналог) | 0
21 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | R3-Рубеж-2ОП | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
22 | Модуль дымоудаления |  | 24Вт 230В | шт |  | 68 | 68 | 0 | 0 | МДУ-1С-R3 (либо аналог) | 0
23 | Изолятор шлейфа |  |  | шт |  | 37 | 37 | 0 | 0 |  | 0
24 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
25 | Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х40 БР | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | (либо аналог) | 0
26 | Шкаф монтажный |  | настенный 8U SONAR RACK SPM Ш-15-0925 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Стойка СОУЭ заводской сборки SONAR RACK SPM 8U Ш-15-0925 (либо аналог) | 0
11.10.03 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ) | [7 empty] | 0
11.10.03.00 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ) | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка кабеля для систем охранно-пожарной сигнализации |  |  | м |  | 77 | 77 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м |  | 22 | 22 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
2 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м |  | 33 | 33 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
3 | Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  | 22 | 22 | 0 | 0 | ОКЛ | 0
11.10.04 | ПНР | [7 empty] | 0
11.10.04.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
| ИТОГО по сметному расчету: | [7 empty] | 0
| Всего стоимость работ | [7 empty] | 0
| Всего стоимость материалов | [7 empty] | 0
| в тч НДС ____% | [8 empty] | указать %
Расценки на работы включают:
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Прокладка кабеля для систем охранно-пожарной сигнализации | м | 8967 |  | 0
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм | м | 8571 |  | 0
Монтаж устройства дистанционного пуска | шт | 49 |  | 0
Монтаж фильтра | шт | 8 |  | 0
Монтаж громкоговорителя | шт | 108 |  | 0
Монтаж модуля релейного | шт | 17 |  | 0
Монтаж метки адресной | шт | 105 |  | 0
Монтаж коробки распределительной | шт | 90 |  | 0
Монтаж шкафа | шт | 7 |  | 0
Монтаж оповещателя | шт | 79 |  | 0
Монтаж аккумулятора | шт | 4 |  | 0
Монтаж извещателя | шт | 321 |  | 0
Монтаж ППК | шт | 2 |  | 0
Монтаж модуля дымоудаления | шт | 68 |  | 0
Монтаж изолятора шлейфа | шт | 37 |  | 0
Монтаж источника бесперебойного электропитания | шт | 2 |  | 0
Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Устройство дистанционного пуска |  |  | шт | 49 |  | 0 | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" (либо аналог)
Фильтр оконечный для трансляционной линии |  |  | шт | 8 |  | 0 | Sonar SFT-2300-M (либо аналог)
Громкоговоритель (шт.) |  | настенный 10Вт 100В | шт | 108 |  | 0 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-10 (либо аналог)
Модуль релейный (шт.) |  | РМ-1-R3 | шт | 15 |  | 0
Модуль релейный (шт.) |  | РМ-4-R3 | шт | 2 |  | 0
Метка адресная (шт.) |  | АМ-1-R3 | шт | 97 |  | 0
Метка адресная (шт.) |  | АМ-4-R3 | шт | 8 |  | 0
Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м | 3344 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 2716 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 819 |  | 0 | ОКЛ
Кабель |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 2088 |  | 0 | ОКЛ
Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 20мм | пог. м | 8571 |  | 0 | ОКЛ
Коробка распределительная |  | открытой установки КМОПГ (2к х 2,5мм) 100х100х50 IP54 | шт | 83 |  | 0 | (либо аналог)
Коробка распределительная |  | открытой установки КМОМГ (8к х 10мм) 150х150х60 IP66 | шт | 7 |  | 0 | (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | 11кВт 380В | шт | 1 |  | 0 | ШУН/В-11-03-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-22-03-УПП-R3 | шт | 1 |  | 0 | ШУН/В-22-03-УПП-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | ШУН/В-15-03-УПП-R3 | шт | 3 |  | 0 | ШУН/В-15-03-УПП-R3 (либо аналог)
Шкаф управления пожарный |  | 7,5кВт 380В | шт | 1 |  | 0 | ШУН/В-7,5-03-R3 (либо аналог)
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка вправо" | шт | 29 |  | 0
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Стрелка влево" | шт | 37 |  | 0
Оповещатель охранно-пожарный |  | световой адресный "Выход" | шт | 13 |  | 0
Аккумулятор |  | 12В 18Ач | шт | 2 |  | 0
Аккумулятор |  | 12В 40Ач | шт | 2 |  | 0
Извещатель |  | пожарный ручной адресный с изолятором красный | шт | 21 |  | 0 | ИП 513-11ИКЗ-А-R3 (либо аналог)
Извещатель |  | пожарный дымовой адресно-аналоговый | шт | 271 |  | 0 | ИП 212-64-R3 W1.02 (либо аналог)
Извещатель |  | охранный магнитоуправляемый адресный | шт | 29 |  | 0 | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" (либо аналог)
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | R3-Рубеж-2ОП | шт | 2 |  | 0 | (либо аналог)
Модуль дымоудаления |  | 24Вт 230В | шт | 68 |  | 0 | МДУ-1С-R3 (либо аналог)
Изолятор шлейфа |  |  | шт | 37 |  | 0
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт | 1 |  | 0 | (либо аналог)
Источник бесперебойного электропитания |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х40 БР | шт | 1 |  | 0 | (либо аналог)
Шкаф монтажный |  | настенный 8U SONAR RACK SPM Ш-15-0925 | шт | 1 |  | 0 | Стойка СОУЭ заводской сборки SONAR RACK SPM 8U Ш-15-0925 (либо аналог)
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.06.11.10 Секция 4(паркинг)_Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при | 9be5fe30-a13a-11f1-9619-cc5d3c3b48f3