## ЛСР
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Локальный сметный расчет (ЛСР) №11
Устройство системы контроля загазованности
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Секция 6
№ | Наименование | Артикул, марка, производитель | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Секция 6 | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.21 | Устройство системы контроля загазованности | [7 empty] | 0
11.21.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ) | [7 empty] | 0
11.21.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ) | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка кабеля «витая пара» (LAN) |  |  | м |  | 25 | 25 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кабель |  | F/UTP cat.5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | м |  | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка КПП многожильного до 4 кв.мм |  |  | м |  | 1770 | 1770 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Кабель |  | МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,5 | м |  | 1650 | 1650 | 0 | 0 |  | 0
2 | Кабель |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м |  | 120 | 120 | 0 | 0 |  | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Прокладка трубы гофрированной до 32 мм |  |  | м |  | 1790 | 1790 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 25мм | пог. м |  | 1790 | 1790 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.21.02 | Установка оборудования | [7 empty] | 0
11.21.02.00 | Установка оборудования | [7 empty] | 0
| Работы (цокольный этаж): | [7 empty] | 0
| Монтаж бокса под АКБ |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Монтаж аккумулятора |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Монтаж сигнализатора |  |  | шт |  | 66 | 66 | 0 | 0
| Монтаж источника бесперебойного электропитания |  |  | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Монтаж преобразователя интерфейса |  |  | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Монтаж коробки соединительной |  |  | шт |  | 66 | 66 | 0 | 0
| Монтаж блока питания и сигнализации |  |  | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
1 | Бокс под АКБ |  | АО-1/40 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Отсек аккумуляторный металлический АО-1/40 | 0
2 | Бокс под АКБ |  | АО-1/26 | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Отсек аккумуляторный металлический АО-1/26 | 0
3 | Аккумулятор |  | 12В 26Ач | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Аккумуляторная батарея SKAT i-Battery 12-26 LiFePO4 | 0
4 | Аккумулятор |  | 12В 40Ач | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Аккумуляторная батарея SKAT i-Battery 12-40 LiFePO4 | 0
5 | Сигнализатор загазованности |  |  | шт |  | 66 | 66 | 0 | 0 | Газосигнализатор (датчик угарного газа) СТГ-3-И-СО | 0
6 | Источник бесперебойного электропитания |  | SKAT-UPS 500T | шт |  | 2 | 2 | 0 | 0 | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 500T | 0
7 | Преобразователь интерфейса |  |  | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 | Преобразователь интерфейсов RS-485/USB Moxa NPort 5150 | 0
8 | Коробка соединительная |  |  | шт |  | 66 | 66 | 0 | 0 | Коробка соединительная КСГИ для СТГ-3 | 0
9 | Блок питания и сигнализации |  |  | шт |  | 3 | 3 | 0 | 0 | Блок питания и сигнализации БПС-3-И | 0
11.21.03 | ПНР | [7 empty] | 0
11.21.03.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работы: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | компл. |  | 1 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | ИТОГО по сметному расчету: |  | 0
[7 empty] | Всего стоимость работ |  | 0
[7 empty] | Всего стоимость материалов |  | 0
Расценки на работы включают:
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Работы
Сводная ведомость объемов работ
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Примечание
Прокладка кабеля «витая пара» (LAN) | м | 25 |  | 0
Прокладка КПП многожильного до 4 кв.мм | м | 1770 |  | 0
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм | м | 1790 |  | 0
Монтаж бокса под АКБ | шт | 2 |  | 0
Монтаж аккумулятора | шт | 2 |  | 0
Монтаж сигнализатора | шт | 66 |  | 0
Монтаж источника бесперебойного электропитания | шт | 2 |  | 0
Монтаж преобразователя интерфейса | шт | 3 |  | 0
Монтаж коробки соединительной | шт | 66 |  | 0
Монтаж блока питания и сигнализации | шт | 3 |  | 0
Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 0
Итог |  |  |  | 0
|  |  | Проверка: | 0
Примечание:
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Материалы
Сводная ведомость объемов материала
Наим. | Артикул, марка, произв. | Хар-ка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб | Сумма, руб | Прим. | Форма закупа
Бокс под АКБ |  | АО-1/40 | шт | 1 |  | 0 | Отсек аккумуляторный металлический АО-1/40
Бокс под АКБ |  | АО-1/26 | шт | 1 |  | 0 | Отсек аккумуляторный металлический АО-1/26
Кабель |  | МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,5 | м | 1650 |  | 0
Кабель |  | F/UTP cat.5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | м | 25 |  | 0
Кабель |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 120 |  | 0
Труба электромонтажная |  | ПВХ гофр. легкая с протяжкой 25мм | пог. м | 1790 |  | 0
Аккумулятор |  | 12В 26Ач | шт | 1 |  | 0 | Аккумуляторная батарея SKAT i-Battery 12-26 LiFePO4
Аккумулятор |  | 12В 40Ач | шт | 1 |  | 0 | Аккумуляторная батарея SKAT i-Battery 12-40 LiFePO4
Сигнализатор загазованности |  |  | шт | 66 |  | 0 | Газосигнализатор (датчик угарного газа) СТГ-3-И-СО
Источник бесперебойного электропитания |  | SKAT-UPS 500T | шт | 2 |  | 0 | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 500T
Преобразователь интерфейса |  |  | шт | 3 |  | 0 | Преобразователь интерфейсов RS-485/USB Moxa NPort 5150
Коробка соединительная |  |  | шт | 66 |  | 0 | Коробка соединительная КСГИ для СТГ-3
Блок питания и сигнализации |  |  | шт | 3 |  | 0 | Блок питания и сигнализации БПС-3-И
Прочие материалы |  |  | % |  |  | 0
Итог | [5 empty] | 0
[5 empty] | Проверка: | 0
Примечание:
В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП Амундсмена Екатеринбург.06.11.21 Секция 4(паркинг)_Устройство системы контроля загазованности №1 | 70062e7a-a041-11f1-9619-cc5d3c3b48f3