## ЛСР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" |  |  |  |  | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
|  |  | ___________/С.И. Ярков |  |  |  |  | ___________/С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №
Устройство системы ПС и СОУЭ. ГП-215
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Секция 1 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
11.10.01 | Прокладка КПП, трубы
11.10.01.00 | Прокладка КПП, трубы | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 13900 | 13900 | 0 | 0
| Прокладка металлорукава |  |  | м | 650 | 650 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 6812 | 6812 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Кабель тип 1 | КПСнг(А)-FRLS | симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 | м | 8900 | 8900 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 2 | КПСнг(А)-FRLS | симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | м | 3200 | 3200 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 3 | КПСнг(А)-FRLS | симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,2 мм2 | м | 250 | 250 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 4 | ВВГнг(А)-FRLS | Кабель огнестойкий силовой, сеч. 5x1,5 мм2 | м | 90 | 90 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 5 | ВВГнг(А)-FRLS | огнестойкий силовой, сеч. 3x1,5 мм2 | м | 650 | 650 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 6 | КПСнг(А)-FRLS | симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,5 мм2 | м | 810 | 810 | 0 | 0 |  | 0
| Металлорукав |  | в ПВХ изоляции МРПИ НГ д20 морозостойкий черный, УХЛ1 | м | 650 | 650 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 1 |  | гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 16 мм с зондом | м | 6200 | 6200 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 2 |  | гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 25 мм с зондом | м | 480 | 480 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 3 |  | жесткая ПВХ д50 CTR10-063-K41-015I | м | 120 | 120 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 4 |  | Труба электросварная 76х3,5 | м | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
| Прочие материалы (Кабель-канал 100х60, Наконечник кольцевой НКИ 5,5-6, Коробка распределительная 80х80х40, Коробка распределительная огнестойкая, Хомут трубный в комплекте, 1 1/2", 47-51 мм) |  |  | % |  | #DIV/0! |  | 0
| Кабель-канал 100х60 |  | CKK10-100-060-1-K01 | м | 20 | 20 | 0 | 0
| Монтажная пена Технониколь 240 PROFESSIONAL, огнестойкая, TN528380 |  |  | шт | 4 | 4 | 0 | 0
| Огнезащитный силиконовый герметик Огнетитан SN однокомпонентный, серый 310 мл ТУ 2513-004-03495485-2016 БП-00000536 |  |  | шт | 4 | 4 | 0 | 0
| Коробка распределительная огнестойкая |  | КМ-О (4к)-IP41 | шт | 20 | 20 | 0 | 0
| Коробка распределительная 80х80х40 | DKC | 53700 | шт | 160 | 160 | 0 | 0
| Коробка распределительная огнестойкая |  | КМ-О (8к)-IP41 | шт | 50 | 50 | 0 | 0
| Хомут трубный в комплекте, 1 1/2", 47-51 мм |  | 47-51 мм | шт | 80 | 80 | 0 | 0
11.10.02. | Установка оборудования
11.10.02.00 | Установка оборудования | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный |  | R3-Рубеж-2ОП | шт | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный |  | АМП-4-R3 | шт | 4 | 4 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Блок индикации и управления |  | R3-Рубеж-БИУ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Модуль связи |  | R3-МС | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Модуль сопряжения |  | R3-МС-E | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Настенный громкоговоритель | Sonar | SW-06-03 | шт | 99 | 99 | 0 | 0 |  | 0
| Фильтр оконечный для трансляционной линии | Sonar | SFT-2300-M | шт | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Источник вторичного электропитания тип 1 |  | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Источник вторичного электропитания тип 2 |  | ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2x40 БР | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Источник вторичного электропитания тип 3 |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x7 БР | шт | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Источник вторичного электропитания тип 4 |  | РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) | шт | 4 | 4 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Прибор управления средствами оповещения пожарный | Sonar | "Sonar SPM-B20050-AW" | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач | Sonar | Sonar "SPM-Bох" | шт | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | Sonar | кожух | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Извещатель тип 1 |  | пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 IP40 (новый корпус) | шт | 786 | 786 | 0 | 0 |  | 0
| Извещатель тип 2 |  | пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11 ИКЗ-А-R3 | шт | 61 | 61 | 0 | 0 |  | 0
| Извещатель тип 3 |  | пожарный автономный ИП 212-50М2 | шт | 616 | 616 | 0 | 0 |  | 0
| Извещатель тип 4 |  | охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 | шт | 76 | 76 | 0 | 0 |  | 0
| Извещатель тип 5 |  | пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый IP40 (новый корпус) ИП 212-45 | шт | 17 | 17 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Извещатель тип 6 |  | пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-10 | шт | 6 | 6 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Устройство дистанционного пуска тип 1 |  | УДП 513-11ИКЗ-R3 «Пуск дымоудаления» с встроенным изолятором короткого замыкания | шт | 61 | 61 | 0 | 0 |  | 0
| Устройство дистанционного пуска тип 2 |  | УДП 513-11ИКЗ-R3 «ЗАПУСК ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ» с встроенным изолятором короткого замыкания | шт | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 0
| Устройство дистанционного пуска тип 3 |  | УДП 513-10 «ЗАПУСК ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ» с встроенным изолятором короткого замыкания | шт | 4 | 4 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Оповещатель тип 1 |  | Оповещатель световой “ВЫХОД” ОПОП 1-8 12В | шт | 63 | 63 | 0 | 0 | Встроенные помещения (6шт) | 0
| Оповещатель тип 2 |  | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | шт | 5 | 5 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Оповещатель тип 3 |  | охранно-пожарный световой «Насосная станция пожаротушения» (световое табло (на защелках) (красный фон)) Молния-12 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Оповещатель тип 4 |  | охранно-пожарный световой "Подключение пожарной техники" КОП25 П IP54 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Оповещатель тип 5 |  | световой "ВЫХОД" Молния-12 ULTRA универсальное крепление | шт | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Адресная метка |  | АМ-1-R3 | шт | 38 | 38 | 0 | 0 |  | 0
| Адресная метка |  | АМ-4-R3 | шт | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
| Релейный модуль адресный тип 1 |  | РМ-4-R3 | шт | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0
| Релейный модуль адресный тип 2 |  | с контролем целостности цепи РМ-4К-R3 | шт | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0
| Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты |  | МДУ-1С-R3 | шт | 110 | 110 | 0 | 0 |  | 0
| Изолятор шлейфа |  | ИЗ-1-R3 | шт | 202 | 202 | 0 | 0 | Встроенные помещения (8шт) | 0
| Шкаф управления тип 2 |  | ШУН/В-5,5-03-R3 | шт | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Шкаф управления тип 3 |  | ШУН/В-7,5-03-R3 | шт | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Шкаф управления тип 4 |  | ШУЗ-3-0,75-00-R3 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Шкаф управления тип 5 |  | ШУН/В-11,0-03-R3 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Аккумулятор тип 1 |  | 7 Ач | шт | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0
| Аккумулятор тип 2 |  | 12 Ач | шт | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Аккумулятор тип 3 |  | 40 Ач | шт | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0
| Щит металлический тип 1 | IEK | ЩМП-5-0 1000х650х285мм У2 IP54 RAL 3020 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Щит металлический тип 2 | IEK | ЩМП-3-0 650х220х500мм У2 IP54 RAL 3020 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Знак пожарной безопасности тип 1 |  | на пластиковой основе 100*100 «Кнопка включения пожарной автоматики» (извещатель пожарный ручной) F10 | шт | 67 | 67 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Знак пожарной безопасности тип 2 |  | на пластиковой основе 100*100 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» F11 | шт | 104 | 104 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Знак пожарной безопасности тип 3 |  | пленка ПВХ 100*100 «Кнопка включения пожарной автоматики» (извещатель пожарный ручной) F10 | шт | 84 | 84 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт |  | STR-RM-B01 | шт | 4 | 4 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
| Карта Mifare |  |  | шт | 4 | 4 | 0 | 0 | Встроенные помещения | 0
11.10.03. | ПНР
11.10.03.00 | ПНР | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| - | [6 empty] | 0
| Итого по ЛСР, в т.ч. НДС: | [6 empty] | 0
| в тч стоимость работ: | [6 empty] | 0
| в тч стоимость материалов: | [6 empty] | 0
| в тч НДС 22%: | [6 empty] | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.

## СМР
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание
1 | Прокладка КПП |  | м | 13900 |  | 0
2 | Прокладка металлорукава |  | м | 650 |  | 0
3 | Прокладка трубы |  | м | 6812 |  | 0
4 | Монтажные работы |  | комплекс | 1 |  | 0
5 | Пусконаладочные работы |  | комплекс | 1 |  | 0
[5 empty] | ИТОГО: | 0
[5 empty] | проверка: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.

## ТМЦ
Спецификация материалов
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
1 | Кабель тип 1 | КПСнг(А)-FRLS | симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 | м | 8900 |  | 0 | 0
2 | Кабель тип 2 | КПСнг(А)-FRLS | симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2 | м | 3200 |  | 0 | 0
3 | Кабель тип 3 | КПСнг(А)-FRLS | симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,2 мм2 | м | 250 |  | 0 | 0
4 | Кабель тип 4 | ВВГнг(А)-FRLS | Кабель огнестойкий силовой, сеч. 5x1,5 мм2 | м | 90 |  | 0 | 0
5 | Кабель тип 5 | ВВГнг(А)-FRLS | огнестойкий силовой, сеч. 3x1,5 мм2 | м | 650 |  | 0 | 0
6 | Кабель тип 6 | КПСнг(А)-FRLS | симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,5 мм2 | м | 810 |  | 0 | 0
7 | Металлорукав |  | в ПВХ изоляции МРПИ НГ д20 морозостойкий черный, УХЛ1 | м | 650 |  | 0 | 0
8 | Труба тип 1 |  | гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 16 мм с зондом | м | 6200 |  | 0 | 0
9 | Труба тип 2 |  | гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 25 мм с зондом | м | 480 |  | 0 | 0
10 | Труба тип 3 |  | жесткая ПВХ д50 CTR10-063-K41-015I | м | 120 |  | 0 | 0
11 | Труба тип 4 |  | Труба электросварная 76х3,5 | м | 12 |  | 0 | 0
12 | Кабель-канал 100х60 |  | CKK10-100-060-1-K01 | м | 20 |  | 0 | 0
13 | Монтажная пена Технониколь 240 PROFESSIONAL, огнестойкая, TN528380 |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0
14 | Огнезащитный силиконовый герметик Огнетитан SN однокомпонентный, серый 310 мл ТУ 2513-004-03495485-2016 БП-00000536 |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0
15 | Коробка распределительная огнестойкая |  | КМ-О (4к)-IP41 | шт | 20 |  | 0 | 0
16 | Коробка распределительная 80х80х40 | DKC | 53700 | шт | 160 |  | 0 | 0
17 | Коробка распределительная огнестойкая |  | КМ-О (8к)-IP41 | шт | 50 |  | 0 | 0
18 | Хомут трубный в комплекте, 1 1/2", 47-51 мм |  | 47-51 мм | шт | 80 |  | 0 | 0
19 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный |  | R3-Рубеж-2ОП | шт | 5 |  | 0 | 0
20 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный |  | АМП-4-R3 | шт | 4 |  | 0 | Встроенные помещения
21 | Блок индикации и управления |  | R3-Рубеж-БИУ | шт | 1 |  | 0 | 0
22 | Модуль связи |  | R3-МС | шт | 1 |  | 0 | 0
23 | Модуль сопряжения |  | R3-МС-E | шт | 1 |  | 0 | 0
24 | Настенный громкоговоритель | Sonar | SW-06-03 | шт | 99 |  | 0 | 0
25 | Фильтр оконечный для трансляционной линии | Sonar | SFT-2300-M | шт | 4 |  | 0 | 0
26 | Источник вторичного электропитания тип 1 |  | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x12 БР | шт | 1 |  | 0 | 0
27 | Источник вторичного электропитания тип 2 |  | ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2x40 БР | шт | 1 |  | 0 | 0
28 | Источник вторичного электропитания тип 3 |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x7 БР | шт | 3 |  | 0 | 0
29 | Источник вторичного электропитания тип 4 |  | РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) | шт | 4 |  | 0 | Встроенные помещения
30 | Прибор управления средствами оповещения пожарный | Sonar | "Sonar SPM-B20050-AW" | шт | 1 |  | 0 | 0
31 | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач | Sonar | Sonar "SPM-Bох" | шт | 2 |  | 0 | 0
32 | Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | Sonar | кожух | шт | 1 |  | 0 | 0
33 | Извещатель тип 1 |  | пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 IP40 (новый корпус) | шт | 786 |  | 0 | 0
34 | Извещатель тип 2 |  | пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11 ИКЗ-А-R3 | шт | 61 |  | 0 | 0
35 | Извещатель тип 3 |  | пожарный автономный ИП 212-50М2 | шт | 616 |  | 0 | 0
36 | Извещатель тип 4 |  | охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 | шт | 76 |  | 0 | 0
37 | Извещатель тип 5 |  | пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый IP40 (новый корпус) ИП 212-45 | шт | 17 |  | 0 | Встроенные помещения
38 | Извещатель тип 6 |  | пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-10 | шт | 6 |  | 0 | Встроенные помещения
39 | Устройство дистанционного пуска тип 1 |  | УДП 513-11ИКЗ-R3 «Пуск дымоудаления» с встроенным изолятором короткого замыкания | шт | 61 |  | 0 | 0
40 | Устройство дистанционного пуска тип 2 |  | УДП 513-11ИКЗ-R3 «ЗАПУСК ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ» с встроенным изолятором короткого замыкания | шт | 80 |  | 0 | 0
41 | Устройство дистанционного пуска тип 3 |  | УДП 513-10 «ЗАПУСК ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ» с встроенным изолятором короткого замыкания | шт | 4 |  | 0 | Встроенные помещения
42 | Оповещатель тип 1 |  | Оповещатель световой “ВЫХОД” ОПОП 1-8 12В | шт | 63 |  | 0 | Встроенные помещения (6шт)
43 | Оповещатель тип 2 |  | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | шт | 5 |  | 0 | Встроенные помещения
44 | Оповещатель тип 3 |  | охранно-пожарный световой «Насосная станция пожаротушения» (световое табло (на защелках) (красный фон)) Молния-12 | шт | 1 |  | 0 | 0
45 | Оповещатель тип 4 |  | охранно-пожарный световой "Подключение пожарной техники" КОП25 П IP54 | шт | 1 |  | 0 | 0
46 | Оповещатель тип 5 |  | световой "ВЫХОД" Молния-12 ULTRA универсальное крепление | шт | 4 |  | 0 | 0
47 | Адресная метка |  | АМ-1-R3 | шт | 38 |  | 0 | 0
48 | Адресная метка |  | АМ-4-R3 | шт | 12 |  | 0 | 0
49 | Релейный модуль адресный тип 1 |  | РМ-4-R3 | шт | 6 |  | 0 | 0
50 | Релейный модуль адресный тип 2 |  | с контролем целостности цепи РМ-4К-R3 | шт | 10 |  | 0 | 0
51 | Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты |  | МДУ-1С-R3 | шт | 110 |  | 0 | 0
52 | Изолятор шлейфа |  | ИЗ-1-R3 | шт | 202 |  | 0 | Встроенные помещения (8шт)
53 | Шкаф управления тип 2 |  | ШУН/В-5,5-03-R3 | шт | 3 |  | 0 | 0
54 | Шкаф управления тип 3 |  | ШУН/В-7,5-03-R3 | шт | 4 |  | 0 | 0
55 | Шкаф управления тип 4 |  | ШУЗ-3-0,75-00-R3 | шт | 1 |  | 0 | 0
56 | Шкаф управления тип 5 |  | ШУН/В-11,0-03-R3 | шт | 1 |  | 0 | 0
57 | Аккумулятор тип 1 |  | 7 Ач | шт | 10 |  | 0 | 0
58 | Аккумулятор тип 2 |  | 12 Ач | шт | 2 |  | 0 | 0
59 | Аккумулятор тип 3 |  | 40 Ач | шт | 6 |  | 0 | 0
60 | Щит металлический тип 1 | IEK | ЩМП-5-0 1000х650х285мм У2 IP54 RAL 3020 | шт | 1 |  | 0 | 0
61 | Щит металлический тип 2 | IEK | ЩМП-3-0 650х220х500мм У2 IP54 RAL 3020 | шт | 1 |  | 0 | 0
62 | Знак пожарной безопасности тип 1 |  | на пластиковой основе 100*100 «Кнопка включения пожарной автоматики» (извещатель пожарный ручной) F10 | шт | 67 |  | 0 | Встроенные помещения
63 | Знак пожарной безопасности тип 2 |  | на пластиковой основе 100*100 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» F11 | шт | 104 |  | 0 | Встроенные помещения
64 | Знак пожарной безопасности тип 3 |  | пленка ПВХ 100*100 «Кнопка включения пожарной автоматики» (извещатель пожарный ручной) F10 | шт | 84 |  | 0 | Встроенные помещения
65 | Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт |  | STR-RM-B01 | шт | 4 |  | 0 | Встроенные помещения
66 | Карта Mifare |  |  | шт | 4 |  | 0 | Встроенные помещения
[6 empty] | ИТОГО: | 0
[6 empty] | проверка: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.