## 11.11 Домофония
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" |  |  |  |  | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  |  | ___________/С.И. Ярков |  |  |  |  | ___________/С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №
Устройство системы Домофония. ГП-72.215
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 72.215 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.11 | Устройство домофонии
11.11.01 | Прокладка КПП, трубы
11.11.01.00. | Прокладка КПП, трубы | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 4499 | 4499 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 3977 | 3977 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Кабель тип 1 | EC-UU004-5E-PVC-GY | NETLAN U/UTP 4 пары, категория 5e, внутренний, PVC, серый, 305м | м. | 270 | 270 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 2 |  | силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский ГОСТ | м. | 38 | 38 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 3 |  | UTP Внутренний 4*2*0.48 медь серый PVC | м. | 3773 | 3773 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 4 |  | огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м. | 40 | 40 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Кабель тип 5 |  | оптический негорючий для прокладки в канализацию 4 волокона | м. | 150 | 150 | 0 | 0 | Оптика между домами | 0
| Кабель тип 6 |  | ШВВП 2х0,75 белый ГОСТ | м. | 228 | 228 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 7 |  | КСПВ 4х0,5 | м. | 48 | 48 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 1 |  | гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой | м. | 423 | 423 | 0 | 0 | 75 метров для оптики | 0
| Труба тип 2 | ЭРА | ПНД гладкая жесткая, черная, d 20 мм | м. | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 3 |  | гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) зонд д16 | м. | 3542 | 3542 | 0 | 0 |  | 0
| Прочие материалы (Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета Промрукав серая D-20, Гвозди по бетону усиленные Toua 3.05x19 мм, под пистолет (1000шт. в пч.), INSTA 100х55 Короб с крышкой(80мм) 100х55мм, Устройство коммутационное УК-ВК/01, Промрукав Коробка распаячная под пистолет 80х80х40 IP66, Клемма DIY YOU PCT-213, быстрозажимной кабельный соединитель, Монтажная лента, Коннектор NETLAN RJ45/8P8C, категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000, Клей монтажный Peter Paul All in One, 290мл, Дюбель-хомут 5-10мм нейлон (100шт. в пч.)) |  |  | % |  | #DIV/0! |  | 0
| Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета Промрукав серая D-20 |  |  | шт. | 846 | 846 | 0 | 0 |  | 0
| Гвозди по бетону усиленные Toua 3.05x19 мм, под пистолет (1000шт. в пч.) |  |  | шт. | 846 | 846 | 0 | 0 |  | 0
| INSTA 100х55 Короб с крышкой(80мм) 100х55мм |  |  | м. | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Промрукав Коробка распаячная под пистолет 80х80х40 IP66 |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Клемма DIY YOU PCT-213, быстрозажимной кабельный соединитель |  |  | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Монтажная лента Госкреп волна, 0,55х12 |  |  | м. | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Монтажная пена Технониколь 240 PROFESSIONAL, огнестойкая, TN528380 |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Монтажная лента текстильная под пистолет |  |  | м. | 808 | 808 | 0 | 0 |  | 0
| Гвозди по бетону усиленные Toua 3.05x19 мм, под пистолет. (1000шт. в пч.) |  |  | шт. | 16553 | 16553 | 0 | 0 |  | 0
| Дюбель-хомут 5-10мм нейлон (100шт. в пч.) |  |  | шт. | 1020 | 1020 | 0 | 0 |  | 0
| Гофрированная труба REXANT ПП 4,6 мм, разрезная, бухтa 5 м/уп. 15-0505 |  |  | м. | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0
| Шнур оптический переходной, OS2, SC/UPC-LC/UPC, одинарный, нг(А)-HF, 2мм, желтый, 1м NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-001 |  |  | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | Оптика между домами | 0
| Кабель прямого подключения SFP/SFP+ MikroTik XS+DA0001 |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Оптика между домами | 0
11.11.02 | Установка оборудования
11.11.02.00. | Установка оборудования | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Вызывная панель тип 1 | Akuvox X912S | - | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Терминал контроля доступа тип 1 | Akuvox A01S | - | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Замок электромагнитный | - | М2-400 серый (ОЛЭВС) | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0
| Бесконтактная-ИК кнопка выхода тип 1 | - | врезная DR-04 | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Бесконтактная-ИК кнопка выхода тип 2 | - | накладная DR-03 |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Коммутатор тип 1 |  | Тюменский коммутатор Т1008 с защитой коммутации 8*10/100M PoE IEEE 802.3af/at,+2*10/100M uplink RJ45 | шт. | 19 | 19 | 0 | 0 | на жилых этажах | 0
| Коммутатор тип 2 |  | Тюменский коммутатор Т1004 с защитой коммутации 4*10/100M PoE IEEE 802.3af/at,+2*10/100M uplink RJ45 | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | на жилых этажах | 0
| Монитор | Akuvox | IP монитор (интерком-панель) C313S | шт. | 154 | 154 | 0 | 0 | на жилых этажах | 0
| Бесконтактный брендированный ключ | "СТРАНА КАРТ" | Чип SMARTTAG, кодировка для Akuvox, адаптация реестра UID и клиента для загрузки шаблоном в базу Akuvox, нумерация ключа строго по базе, стикер с номерацией квартиры на каждом ключе | шт. | 462 | 462 | 0 | 0 | на жилых этажах | 0
| Шкаф тип 1 | TFI-246080-MMMM-R-GY | Напольный шкаф серии Lite II 19", цельнометал-е двери, 24U, Ш600хВ1241хГ800мм. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Маршрутизатор |  | MikroTik RB4011iGS+RM | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Коммутатор тип 3 | GL-SW-F005-04P | сетевой PoE коммутатор 4 POE + Uplink | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Управляемый коммутатор тип 2 |  | 24 портаовый (24x100Мбит/с) Origo OS1326 | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Патч-панель наборная | 1U NMC-RP24-BLANK-1U-MT | - | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Модуль | NMC-KJUD2-FT-WT | Keystone, Кат.5e, RJ45/8P8C, для FT-TOOL, неэкран., белый | шт. | 24 | 24 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Блок электрических розеток | TLK-RSC09-M-04-BK | TLK, 19" на 9 гнезд "евророзетка", 16 A | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Органайзер 19", 1U, кольца 58мм, металлический, с крышкой, черный NMC-OK580C-1U-BK |  |  | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Панель | - | 19" с DIN-рейкой 3U SNR-PDR-19-B (для установки РБД и блоков питания) | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Блок питания Mean-Well HDR-30-12 |  |  | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Блок питания AC-DC DRC-60A, с функцией UPS, 60Вт, 13.8В |  |  | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Аккумулятор Delta DT 1207 (12V 7Аh) |  |  | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Автоматический выключатель 1P 5А (В) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Автоматический выключатель 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Распределительный блок РБД-125А 8 контактов 125А ИЭК |  |  | шт. | 6 | 6 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Полка фронтальная TLK, 19", 2U, глубиной 400мм, крепеж в комплекте, черная TLK-SHFR-400-BK |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Реле 12VDC/10A/240VAC 4PDT (4 переключения) HHC68A-4Z-12D |  |  | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Колодка реле PTF14A |  |  | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Camkeeper LINE 2.0 SHC-1-5 диагностика технического состояния IP-устройств |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Лицензия Akuvox Cloud Premium |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии | 0
| Одноволоконный модуль OFM330R/3KM |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Оптика между домами | 0
| Одноволоконный модуль OFM330T/3KM |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Оптика между домами | 0
| Оптический кросс NIKOMAX 19" Essential Line, 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC NMF-RP08SCUS2-WS-ES-1U-GY |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Оптика между домами | 0
| Прочие материалы (Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1м LSZH EC-PC4UD55B-BC-LSZH-010-GY-10, Коннектор NETLAN RJ45/8P8C, категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000, Промрукав Коробка распаячная под пистолет 80х80х40 IP66, Клемма DIY YOU PCT-213, быстрозажимной кабельный соединитель, Распорный дюбель Чапай 8х50, Шуруп-глухарь 6х60, Крепежный комплект TLK (винт, шайба, гайка), Органайзер 19", 1U, кольца 58мм, металлический, с крышкой, черный NMC-OK580C-1U-BK, Монтажная коробка (подрозетник) для выключателей Aqara, Заклепка резьбовая шестигранная с плоским бортом М6 L15,0, Болт М6х25 оцинкованный с внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, DIN 912, Установочная коробка Schneider Electric для сплошных стен 68(65)x60 DIY IMT351011 (установка под монитор)) |  |  | % |  | #DIV/0! |  | 0
| Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1м LSZH |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | для Camkeeper | 0
| Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1м LSZH EC-PC4UD55B-BC-LSZH-010-GY-10 |  |  | шт. | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 0
| Коннектор NETLAN RJ45/8P8C, категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 |  |  | шт. | 320 | 320 | 0 | 0 |  | 0
| Крепежный комплект TLK (винт, шайба, гайка) |  |  | шт. | 56 | 56 | 0 | 0 |  | 0
| Монтажная коробка (подрозетник) для выключателей Aqara |  |  | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Заклепка резьбовая шестигранная с плоским бортом М6 L15,0 |  |  | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0
| Болт М6х25 оцинкованный с внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, DIN 912 |  |  | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0
| Установочная коробка Schneider Electric для сплошных стен 68(65)x60 DIY IMT351011 (установка под монитор) |  |  | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | на жилых этажах | 0
11.11.03 | Вертикальные стояки
11.11.03.00. | Вертикальные стояки | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 1422 | 1422 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 207 | 207 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Кабель тип 9 |  | UTP внутренний LSZH 2*2*0.48 | м. | 1290 | 1290 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 8 |  | силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 плоский ГОСТ | м. | 132 | 132 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 1 | ДКС | гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой | м. | 132 | 132 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 4 |  | гладкая жесткая ПВХ 50 мм легкая серая (3м) | м. | 63 | 63 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 5 |  | гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой легкая серая | м. | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0
| Труба электросварная 76х3,5 |  |  | м | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 0
| Прочие материалы (Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета Промрукав серая D-20, Промрукав Коробка распаячная под пистолет 80х80х40 IP66, Муфта соединительная для труб ПВХ д.40мм, Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 38-40 мм, Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 48-50 мм, Клемма DIY YOU PCT-213, быстрозажимной кабельный соединитель, 3 общих проводника L, Розетка накладная с заземлением, Коннектор RJ-45 (8P8C), категория 5е) |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета Промрукав серая D-20 |  |  | шт. | 264 | 264 | 0 | 0 |  | 0
| Промрукав Коробка распаячная под пистолет 80х80х40 IP66 |  |  | шт. | 21 | 21 | 0 | 0 |  | 0
| Муфта соединительная для труб ПВХ д.50мм |  |  | шт. | 21 | 21 | 0 | 0 |  | 0
| Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 48-50 мм |  |  | шт. | 150 | 150 | 0 | 0 |  | 0
| Клемма DIY YOU PCT-213, быстрозажимной кабельный соединитель, 3 общих проводника L |  |  | шт. | 63 | 63 | 0 | 0 |  | 0
| Коннектор NETLAN RJ45/8P8C, категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 |  |  | шт. | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0
11.11.04 | ПНР
11.11.04.00. | ПНР | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| - | [6 empty] | 0
[7 empty] | Итого по ЛСР, в т.ч. НДС: | 0
[7 empty] | в тч стоимость работ: | 0
[7 empty] | в тч стоимость материалов: | 0
[7 empty] | в тч НДС 22%: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.

## СМР
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание
1 | Прокладка КПП |  | м | 5921 |  | 0
2 | Прокладка трубы |  | м | 4184 |  | 0
3 | Монтажные работы |  | комплекс | 1 |  | 0
4 | Пусконаладочные работы |  | комплекс | 1 |  | 0
[5 empty] | ИТОГО: | 0
[5 empty] | проверка: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.

## ТМЦ
Спецификация материалов
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
1 | Труба электросварная 76х3,5 |  |  | м | 6.3 |  | 0 | 0
2 | Camkeeper LINE 2.0 SHC-1-5 диагностика технического состояния IP-устройств |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
3 | INSTA 100х55 Короб с крышкой(80мм) 100х55мм |  |  | м. | 4 |  | 0 | 0
4 | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
5 | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
6 | Автоматический выключатель 1P 5А (В) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 5 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
7 | Аккумулятор Delta DT 1207 (12V 7Аh) |  |  | шт. | 3 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
8 | Бесконтактная-ИК кнопка выхода тип 1 | - | врезная DR-04 | шт. | 2 |  | 0 | 0
9 | Бесконтактная-ИК кнопка выхода тип 2 | - | накладная DR-03 |  | 3 |  | 0 | 0
10 | Бесконтактный брендированный ключ | "СТРАНА КАРТ" | Чип SMARTTAG, кодировка для Akuvox, адаптация реестра UID и клиента для загрузки шаблоном в базу Akuvox, нумерация ключа строго по базе, стикер с номерацией квартиры на каждом ключе | шт. | 462 |  | 0 | на жилых этажах
11 | Блок питания AC-DC DRC-60A, с функцией UPS, 60Вт, 13.8В |  |  | шт. | 3 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
12 | Блок питания Mean-Well HDR-30-12 |  |  | шт. | 2 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
13 | Блок электрических розеток | TLK-RSC09-M-04-BK | TLK, 19" на 9 гнезд "евророзетка", 16 A | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
14 | Болт М6х25 оцинкованный с внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, DIN 912 |  |  | шт. | 10 |  | 0 | 0
15 | Вызывная панель тип 1 | Akuvox X912S | - | шт. | 2 |  | 0 | 0
16 | Гвозди по бетону усиленные Toua 3.05x19 мм, под пистолет (1000шт. в пч.) |  |  | шт. | 846 |  | 0 | 0
17 | Гвозди по бетону усиленные Toua 3.05x19 мм, под пистолет. (1000шт. в пч.) |  |  | шт. | 16553 |  | 0 | 0
18 | Гофрированная труба REXANT ПП 4,6 мм, разрезная, бухтa 5 м/уп. 15-0505 |  |  | м. | 1.8 |  | 0 | 0
19 | Дюбель-хомут 5-10мм нейлон (100шт. в пч.) |  |  | шт. | 1020 |  | 0 | 0
20 | Заклепка резьбовая шестигранная с плоским бортом М6 L15,0 |  |  | шт. | 10 |  | 0 | 0
21 | Замок электромагнитный | - | М2-400 серый (ОЛЭВС) | шт. | 5 |  | 0 | 0
22 | Кабель прямого подключения SFP/SFP+ MikroTik XS+DA0001 |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Оптика между домами
23 | Кабель тип 1 | EC-UU004-5E-PVC-GY | NETLAN U/UTP 4 пары, категория 5e, внутренний, PVC, серый, 305м | м. | 270 |  | 0 | 0
24 | Кабель тип 2 |  | силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский ГОСТ | м. | 38 |  | 0 | 0
25 | Кабель тип 8 |  | силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 плоский ГОСТ | м. | 132 |  | 0 | 0
26 | Кабель тип 3 |  | UTP Внутренний 4*2*0.48 медь серый PVC | м. | 3773 |  | 0 | 0
27 | Кабель тип 4 |  | огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м. | 40 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
28 | Кабель тип 5 |  | оптический негорючий для прокладки в канализацию 4 волокона | м. | 150 |  | 0 | Оптика между домами
29 | Кабель тип 6 |  | ШВВП 2х0,75 белый ГОСТ | м. | 228 |  | 0 | 0
30 | Кабель тип 9 |  | UTP внутренний LSZH 2*2*0.48 | м. | 1290 |  | 0 | 0
31 | Кабель тип 7 |  | КСПВ 4х0,5 | м. | 48 |  | 0 | 0
32 | Клемма DIY YOU PCT-213, быстрозажимной кабельный соединитель |  |  | шт. | 3 |  | 0 | 0
33 | Клемма DIY YOU PCT-213, быстрозажимной кабельный соединитель, 3 общих проводника L |  |  | шт. | 63 |  | 0 | 0
34 | Колодка реле PTF14A |  |  | шт. | 2 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
35 | Коммутатор тип 1 |  | Тюменский коммутатор Т1008 с защитой коммутации 8*10/100M PoE IEEE 802.3af/at,+2*10/100M uplink RJ45 | шт. | 19 |  | 0 | на жилых этажах
36 | Коммутатор тип 2 |  | Тюменский коммутатор Т1004 с защитой коммутации 4*10/100M PoE IEEE 802.3af/at,+2*10/100M uplink RJ45 | шт. | 1 |  | 0 | на жилых этажах
37 | Коммутатор тип 3 | GL-SW-F005-04P | сетевой PoE коммутатор 4 POE + Uplink | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
38 | Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1м LSZH |  |  | шт. | 1 |  | 0 | для Camkeeper
39 | Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1м LSZH EC-PC4UD55B-BC-LSZH-010-GY-10 |  |  | шт. | 32 |  | 0 | 0
40 | Коннектор NETLAN RJ45/8P8C, категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 |  |  | шт. | 340 |  | 0 | 0
41 | Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета Промрукав серая D-20 |  |  | шт. | 1110 |  | 0 | 0
42 | Крепежный комплект TLK (винт, шайба, гайка) |  |  | шт. | 56 |  | 0 | 0
43 | Лицензия Akuvox Cloud Premium |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
44 | Маршрутизатор |  | MikroTik RB4011iGS+RM | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
45 | Модуль | NMC-KJUD2-FT-WT | Keystone, Кат.5e, RJ45/8P8C, для FT-TOOL, неэкран., белый | шт. | 24 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
46 | Монитор | Akuvox | IP монитор (интерком-панель) C313S | шт. | 154 |  | 0 | на жилых этажах
47 | Монтажная коробка (подрозетник) для выключателей Aqara |  |  | шт. | 3 |  | 0 | 0
48 | Монтажная лента Госкреп волна, 0,55х12 |  |  | м. | 4 |  | 0 | 0
49 | Монтажная лента текстильная под пистолет |  |  | м. | 808 |  | 0 | 0
50 | Монтажная пена Технониколь 240 PROFESSIONAL, огнестойкая, TN528380 |  |  | шт. | 1 |  | 0 | 0
51 | Муфта соединительная для труб ПВХ д.50мм |  |  | шт. | 21 |  | 0 | 0
52 | Одноволоконный модуль OFM330R/3KM |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Оптика между домами
53 | Одноволоконный модуль OFM330T/3KM |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Оптика между домами
54 | Оптический кросс NIKOMAX 19" Essential Line, 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC NMF-RP08SCUS2-WS-ES-1U-GY |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Оптика между домами
55 | Органайзер 19", 1U, кольца 58мм, металлический, с крышкой, черный NMC-OK580C-1U-BK |  |  | шт. | 4 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
56 | Панель | - | 19" с DIN-рейкой 3U SNR-PDR-19-B (для установки РБД и блоков питания) | шт. | 2 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
57 | Патч-панель наборная | 1U NMC-RP24-BLANK-1U-MT | - | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
58 | Полка фронтальная TLK, 19", 2U, глубиной 400мм, крепеж в комплекте, черная TLK-SHFR-400-BK |  |  | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
59 | Промрукав Коробка распаячная под пистолет 80х80х40 IP66 |  |  | шт. | 22 |  | 0 | 0
| Распределительный блок РБД-125А 8 контактов 125А ИЭК |  |  | шт. | 6 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
| Реле 12VDC/10A/240VAC 4PDT (4 переключения) HHC68A-4Z-12D |  |  | шт. | 2 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
| Скоба металлическая 2-х лапковая с внутр. d 48-50 мм |  |  | шт. | 150 |  | 0 | 0
| Терминал контроля доступа тип 1 | Akuvox A01S | - | шт. | 3 |  | 0 | 0
| Труба тип 1 |  | гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой | м. | 423 |  | 0 | 75 метров для оптики
| Труба тип 1 | ДКС | гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой | м. | 132 |  | 0 | 0
| Труба тип 2 | ЭРА | ПНД гладкая жесткая, черная, d 20 мм | м. | 12 |  | 0 | 0
| Труба тип 3 |  | гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) зонд д16 | м. | 3542 |  | 0 | 0
| Труба тип 4 |  | гладкая жесткая ПВХ 50 мм легкая серая (3м) | м. | 63 |  | 0 | 0
| Труба тип 5 |  | гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой легкая серая | м. | 12 |  | 0 | 0
| Управляемый коммутатор тип 2 |  | 24 портаовый (24x100Мбит/с) Origo OS1326 | шт. | 2 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
| Установочная коробка Schneider Electric для сплошных стен 68(65)x60 DIY IMT351011 (установка под монитор) |  |  | шт. | 10 |  | 0 | на жилых этажах
| Шкаф тип 1 | TFI-246080-MMMM-R-GY | Напольный шкаф серии Lite II 19", цельнометал-е двери, 24U, Ш600хВ1241хГ800мм. | шт. | 1 |  | 0 | Состав коммутационного шкафа домофонии
| Шнур оптический переходной, OS2, SC/UPC-LC/UPC, одинарный, нг(А)-HF, 2мм, желтый, 1м NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-001 |  |  | шт. | 2 |  | 0 | Оптика между домами
[6 empty] | ИТОГО: | 0
[6 empty] | проверка: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.