## ЛСР 11.14
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" |  |  |  |  | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  | ___________/С.И. Ярков |  |  |  |  | ___________/С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №
Устройство системы скуд (велобоксы). ГП-72.215
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.14. | Монтаж СКУД
11.14.01 | Прокладка КПП
11.14.01.00. | Прокладка КПП | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 470 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 280 | 0 | 0
| Материалы: | [5 empty] | 0
| Кабель тип 1 | EC-UU004-5E-PVC-GY | NETLAN U/UTP 4 пары, категория 5e, внутренний, PVC, серый, 305м | м. | 100 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 2 | NMC 2100B-BK | NIKOMAX U/UTP, 4 пары, кат.5e, 24 AWG, внешний | м. | 190 | 0 | 0 |  | 0
| Провод |  | ШВВП (ПВСП, ПУГВВ) 2х1,5 | м. | 180 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 1 |  | ПНД гибкая гофр. д.20мм, тяжёлая с протяжкой, 100м, цвет оранжевый | м. | 180 | 0 | 0 |  | 0
| Труба тип 2 |  | гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой | м. | 100 | 0 | 0 |  | 0
| Прочие материалы (Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета серая D-20, Адаптер на DIN рейку для модулей Keystone NMC-MB1P-DR-GY, Модуль Keystone, неэкранированный, категория 5e NMC-KJUD2-VI-WT, Коннектор NETLAN RJ45/8P8C, категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000) |  |  | % | #DIV/0! |  | 0
| Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета серая D-20 |  |  | шт. | 200 | 0 | 0 |  | 0
| Адаптер на DIN рейку для модулей Keystone NMC-MB1P-DR-GY |  |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Модуль Keystone, неэкранированный, категория 5e NMC-KJUD2-VI-WT |  |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Коннектор NETLAN RJ45/8P8C, категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 |  |  | шт. | 8 | 0 | 0 |  | 0
| DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2.5 28А 3 вывода серая EKF PROxima (PLC-JXB-ST-2.5-3) |  |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Плоский разъем РППИ-М 1,5-6,3 КВТ 49620 |  |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Штыревой втулочный изолированный наконечник EKF НШвИ 1,5-12 |  |  | шт. | 28 | 0 | 0 |  | 0
11.14.02 | Установка оборудования
11.14.02.00. | Установка оборудования | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [5 empty] | 0
| Терминал контроля доступа | Akuvox | A01 | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Конструкция для установки терминала контроля доступа |  |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Электромагнитный замок |  | М2-400 серый (ОЛЭВС) | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Кнопка выхода |  | ST-EX241L | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Блок питания | AC-DC DRC-60A | с функцией UPS, 60Вт, 13.8В | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Аккумулятор |  | Delta DT 1207 (12V 7Аh) | шт. | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Щит с монтажной панелью ЩМП 04 IP31 400х300х155 RUCELF |  |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Прочие материалы (Автоматический выключатель 1P 10А (В) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima, Заклепка резьбовая шестигранная с плоским бортом М6 L15,0, Болт М6х25 оцинкованный с внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, DIN 912) |  |  | % | #DIV/0! |  | 0
| Автоматический выключатель 1P 10А (В) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Заклепка резьбовая шестигранная с плоским бортом М6 L15,0 |  |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Болт М6х25 оцинкованный с внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, DIN 912 |  |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  | 0
11.14.03 | ПНР
11.14.03.00 | ПНР | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [5 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого по ЛСР, в т.ч. НДС: | 0
[6 empty] | в тч стоимость работ: | 0
[6 empty] | в тч стоимость материалов: | 0
[6 empty] | в тч НДС 22%: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.

## СМР
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание
1 | Прокладка КПП |  | м | 470 |  | 0
2 | Прокладка трубы |  | м | 280 |  | 0
3 | Монтажные работы |  | комплекс | 1 |  | 0
4 | Пусконаладочные работы |  | комплекс | 1 |  | 0
[5 empty] | ИТОГО: | 0
[5 empty] | проверка: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.

## ТМЦ
Спецификация материалов
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
1 | Кабель тип 1 | EC-UU004-5E-PVC-GY | NETLAN U/UTP 4 пары, категория 5e, внутренний, PVC, серый, 305м | м. | 100 |  | 0
2 | Кабель тип 2 | NMC 2100B-BK | NIKOMAX U/UTP, 4 пары, кат.5e, 24 AWG, внешний | м. | 190 |  | 0
3 | Провод |  | ШВВП (ПВСП, ПУГВВ) 2х1,5 | м. | 180 |  | 0
4 | Труба тип 1 |  | ПНД гибкая гофр. д.20мм, тяжёлая с протяжкой, 100м, цвет оранжевый | м. | 180 |  | 0
5 | Труба тип 2 |  | гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой | м. | 100 |  | 0
6 | Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета серая D-20 |  |  | шт. | 200 |  | 0
7 | Адаптер на DIN рейку для модулей Keystone NMC-MB1P-DR-GY |  |  | шт. | 2 |  | 0
8 | Модуль Keystone, неэкранированный, категория 5e NMC-KJUD2-VI-WT |  |  | шт. | 2 |  | 0
9 | Коннектор NETLAN RJ45/8P8C, категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 |  |  | шт. | 8 |  | 0
10 | DIN-рейка 30см оцинкованная |  |  | шт. | 1 |  | 0
11 | Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2.5 28А 3 вывода серая EKF PROxima (PLC-JXB-ST-2.5-3) |  |  | шт. | 2 |  | 0
12 | Плоский разъем РППИ-М 1,5-6,3 КВТ 49620 |  |  | шт. | 4 |  | 0
13 | Штыревой втулочный изолированный наконечник EKF НШвИ 1,5-12 |  |  | шт. | 28 |  | 0
14 | Терминал контроля доступа | Akuvox | A01 | шт. | 2 |  | 0
15 | Конструкция для установки терминала контроля доступа |  |  | шт. | 2 |  | 0
16 | Электромагнитный замок |  | М2-400 серый (ОЛЭВС) | шт. | 2 |  | 0
17 | Кнопка выхода |  | ST-EX241L | шт. | 2 |  | 0
18 | Блок питания | AC-DC DRC-60A | с функцией UPS, 60Вт, 13.8В | шт. | 2 |  | 0
19 | Аккумулятор |  | Delta DT 1207 (12V 7Аh) | шт. | 2 |  | 0
20 | Щит с монтажной панелью ЩМП 04 IP31 400х300х155 RUCELF |  |  | шт. | 1 |  | 0
21 | Автоматический выключатель 1P 10А (В) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 1 |  | 0
22 | Заклепка резьбовая шестигранная с плоским бортом М6 L15,0 |  |  | шт. | 4 |  | 0
23 | Болт М6х25 оцинкованный с внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, DIN 912 |  |  | шт. | 4 |  | 0
[6 empty] | ИТОГО: | 0
[6 empty] | проверка: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.