## 11.23
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" |  |  |  |  | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  |  | ___________/С.И. Ярков |  |  |  |  | ___________/С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №
Устройство системы Безопасный дом. ГП-72.214
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 72.214.1 | 72.214.2 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.23. | Система "Безопасный дом"
11.23.01 | Установка оборудования
11.23.01.00. | Установка оборудования | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Монтажные работы секция 1 |  |  | комплекс | 1 |  | 1 | 0 | 0
| Монтажные работы секция 2 |  |  | комплекс |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
| Блок управления | Gidrolock | STANDARD RADIO (1) DIN-рейка, арт. 22021231 | шт. | 88 | 156 | 244 | 0 | 0 |  | 0
| Кран шаровой с электроприводом | Gidrolock | ШЭП ULTIMATE 220V G-LOCK 1/2" BS (11092061)) | шт. | 176 | 312 | 488 | 0 | 0 |  | 0
| Датчик протечки воды беспроводной | Gidrolock | WSR (радио) белый | шт. | 88 | 156 | 244 | 0 | 0 |  | 0
| Gidrolock Реле 10А дополнительное (на чёрную плату) | Gidrolock |  | шт. | 88 | 156 | 244 | 0 | 0 |  | 0
| Извещатель охранный магнитоконтактный врезной монтаж «ИО 102-6» |  |  | шт. | 88 | 156 | 244 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 2 |  | КСПВ 4х0,5 | м. | 616 | 1092 | 1708 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 3 |  | монтажный МКШнг(А)-LS 5х0.75 | м. | 1903 | 3854 | 5757 | 0 | 0 |  | 0
| Кабель тип 4 |  | ПуГВ 1х6 жёлто-зелёный многопроволочный | м. | 187 | 500 | 687 | 0 | 0 |  | 0
| Труба |  | гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) зонд д16 | м. | 1980 | 3822 | 5802 | 0 | 0 |  | 0
| Прочие материалы (Скотчлок соединитель EC-SL-UY2-YL-100, Автоматический выключатель 1P 5А (В) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima, Монтажная лента текстильная под пистолет, Дюбель-хомут 5-10мм нейлон (100шт. в пч.), Наконечник штырьевой втулочный НШВ 0.75-8 79476 КВТ, Клемма DIY YOU PCT-213, быстрозажимной кабельный соединитель, 3 общих проводника L, Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 300х220х120мм, Колодка клеммная пружинная JXB-ST-1.5 17.5А серая EKF PROxima (PLC-JXB-ST-1.5), Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2.5 28А 3 вывода серая EKF PROxima (PLC-JXB-ST-2.5-3), Кабельный ввод (сальник) PG 13.5 (IP68) d отверстия 6-12 мм, Din-рейка REXANT 25см, Контактная проводящая паста КПП 100 гр. КВТ) |  |  | % |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Автоматический выключатель 1P 5А (В) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 88 | 156 | 244 | 0 | 0 |  | 0
| Скотчлок соединитель EC-SL-UY2-YL-100 |  |  | шт. | 352 | 624 | 976 | 0 | 0 |  | 0
| Монтажная лента текстильная под пистолет |  |  | м. | 432 | 846 | 1278 | 0 | 0 |  | 0
| Дюбель-хомут 5-10мм нейлон (100шт. в пч.) |  |  | шт. | 2200 | 3900 | 6100 | 0 | 0 |  | 0
| Наконечник КВТ НШВИ 0,75-8 |  |  | шт. | 528 | 936 | 1464 | 0 | 0 |  | 0
| Наконечник КВТ НШВИ2 0,75-8 |  |  | шт. | 88 | 156 | 244 | 0 | 0 |  | 0
| Наконечник медный КВТ луженый ТМЛ 6-6-4 под кабель 6,0мм болт М6 |  |  | шт. | 22 | 40 | 62 | 0 | 0 |  | 0
| Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-16-Д-Ж YNN10-69-16D-K05 IEK |  |  | шт. | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 |  | 0
| Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 300х220х120мм |  |  | шт. | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 |  | 0
| Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2.5 28А 3 вывода серая EKF PROxima (PLC-JXB-ST-2.5-3) |  |  | шт. | 264 | 468 | 732 | 0 | 0 |  | 0
| Кабельный ввод (сальник) PG 13.5 (IP68) d отверстия 6-12 мм |  |  | шт. | 275 | 488 | 763 | 0 | 0 |  | 0
| Din-рейка REXANT 25см |  |  | шт. | 22 | 40 | 62 | 0 | 0 |  | 0
| Контактная проводящая паста КПП 100 гр. КВТ |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
11.11.06 | ПНР
11.11.06.00. | ПНР | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы тип 1 |  |  | комплекс | 1 |  | 1 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы тип 2 |  |  | комплекс |  | 1 | 1 | 0 | 0
Материалы:
-
| Итого по ЛСР, в т.ч. НДС: | [7 empty] | 0
| в тч стоимость работ: | [7 empty] | 0
| в тч стоимость материалов: | [7 empty] | 0
| в тч НДС 22%: | [7 empty] | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.

## СМР
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | ГП-214.1 | ГП-214.2 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание
1 | Монтажные работы секция 1 |  | комплекс | 1 | 0 | 1 |  | 0
2 | Монтажные работы секция 2 |  | комплекс | 0 | 1 | 1 |  | 0
3 | Пусконаладочные работы тип 1 |  | комплекс | 1 | 0 | 1 |  | 0
4 | Пусконаладочные работы тип 2 |  | комплекс | 0 | 1 | 1 |  | 0
[7 empty] | ИТОГО: | 0
[7 empty] | проверка: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.

## ТМЦ
Спецификация материалов
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | ГП-214.1 | ГП-214.2 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
1 | Блок управления | Gidrolock | STANDARD RADIO (1) DIN-рейка, арт. 22021231 | шт. | 88 | 156 | 244 |  | 0 | 0
2 | Кран шаровой с электроприводом | Gidrolock | ШЭП ULTIMATE 220V G-LOCK 1/2" BS (11092061)) | шт. | 176 | 312 | 488 |  | 0 | 0
3 | Датчик протечки воды беспроводной | Gidrolock | WSR (радио) белый | шт. | 88 | 156 | 244 |  | 0 | 0
4 | Gidrolock Реле 10А дополнительное (на чёрную плату) | Gidrolock |  | шт. | 88 | 156 | 244 |  | 0 | 0
5 | Извещатель охранный магнитоконтактный врезной монтаж «ИО 102-6» |  |  | шт. | 88 | 156 | 244 |  | 0 | 0
6 | Кабель тип 2 |  | КСПВ 4х0,5 | м. | 616 | 1092 | 1708 |  | 0 | 0
7 | Кабель тип 3 |  | монтажный МКШнг(А)-LS 5х0.75 | м. | 1903 | 3854 | 5757 |  | 0 | 0
8 | Кабель тип 4 |  | ПуГВ 1х6 жёлто-зелёный многопроволочный | м. | 187 | 500 | 687 |  | 0 | 0
9 | Труба |  | гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) зонд д16 | м. | 1980 | 3822 | 5802 |  | 0 | 0
10 | Автоматический выключатель 1P 5А (В) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт. | 88 | 156 | 244 |  | 0 | 0
11 | Скотчлок соединитель EC-SL-UY2-YL-100 |  |  | шт. | 352 | 624 | 976 |  | 0 | 0
12 | Монтажная лента текстильная под пистолет |  |  | м. | 432 | 846 | 1278 |  | 0 | 0
13 | Дюбель-хомут 5-10мм нейлон (100шт. в пч.) |  |  | шт. | 2200 | 3900 | 6100 |  | 0 | 0
14 | Наконечник КВТ НШВИ 0,75-8 |  |  | шт. | 528 | 936 | 1464 |  | 0 | 0
15 | Наконечник КВТ НШВИ2 0,75-8 |  |  | шт. | 88 | 156 | 244 |  | 0 | 0
16 | Наконечник медный КВТ луженый ТМЛ 6-6-4 под кабель 6,0мм болт М6 |  |  | шт. | 22 | 40 | 62 |  | 0 | 0
17 | Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-16-Д-Ж YNN10-69-16D-K05 IEK |  |  | шт. | 11 | 20 | 31 |  | 0 | 0
18 | Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 300х220х120мм |  |  | шт. | 11 | 20 | 31 |  | 0 | 0
19 | Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2.5 28А 3 вывода серая EKF PROxima (PLC-JXB-ST-2.5-3) |  |  | шт. | 264 | 468 | 732 |  | 0 | 0
20 | Кабельный ввод (сальник) PG 13.5 (IP68) d отверстия 6-12 мм |  |  | шт. | 275 | 488 | 763 |  | 0 | 0
21 | Din-рейка REXANT 25см |  |  | шт. | 22 | 40 | 62 |  | 0 | 0
22 | Контактная проводящая паста КПП 100 гр. КВТ |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 0
[8 empty] | проверка: | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.