## ЛСР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ЭНКО Трейд" |  |  |  |  | ООО "ТЗ ЭНКО"
| ______________/ |  | _________________/ С.И. Ярков |  |  |  |  | _________________/ С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №1
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Толщина | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
13.08 | Устройство наружных сетей связи
13.08.01 | Прокладка наружных сетей связи
13.08.01.00 | Прокладка наружных сетей связи | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Бурение алмазное Ду 160мм |  |  | шт |  |  | 4 | 0 | 0 | ввод в здание
| Заделка отверстий |  |  | шт |  |  | 38 | 0 | 0
| Прокладка траншеи |  |  | м.п. |  |  | 407 | 0 | 0 | траншея 1,2м*0,3м
| Прокладка трубы |  |  | м.п. |  |  | 846 | 0 | 0
| Устройство люка |  |  | комлект |  |  | 7 | 0 | 0
| Устройство колодца связи |  |  | шт |  |  | 7 | 0 | 0
| Устройство приямка для колодца |  |  | м3. |  |  | 15.75 | 0 | 0 | приямок под колодец
| Материалы: | [7 empty] | 0
| Труба |  | полиэтиленовая d-110мм SDR11 | м.п. |  |  | 846 | 0 | 0
| Колодец |  | КС 10-9 с дном | шт. |  |  | 7 | 0 | 0
| Крышка |  | ПП-10-1 | шт. |  |  | 7 | 0 | 0
| Обойма+Люк |  | Обойма +люк чугунный канализационный тип «Л» ГТС ( ГОСТ 8591-76) | комлект |  |  | 7 | 0 | 0
| Расходные материалы (муфта соединительная для тех.трубы Ду110 мм, лента сигнальная, битумная мастика, раствор песчано-бетонный) |  |  | % |  |  |  |  | 0
| Муфта соединительная электросварная для труб ПНД 110мм |  |  | шт. |  |  | 132 | 0 | 0
| Лента сигнальная 150мм 100м "Осторожно! Кабель!" |  |  | шт. |  |  | 4 | 0 | 0
| Битумная мастика |  | ТехноНиколь МГТН-24 | кг. |  |  | 40 | 0 | 0
| Раствор песчано-бетонный |  | М-150 | м3. |  |  | 0.9 | 0 | 0
13.08.02 | ПНР
13.08.02.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы сетей связи |  |  | комплекс |  |  | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
13.11.02 | Прочие работы
13.11.02.00 | Прочие работы | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
0
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
| ИТОГО по ЛСР, в т.ч. НДС: | [7 empty] | 0
| в т.ч. стоимость работ: | [7 empty] | 0
| в т.ч. стоимость материалов: | [7 empty] | 0
| НДС | [8 empty] | УКАЗАТЬ%
ПРИМЕЧАНИЕ
*Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
**Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется

## ЛСР (2) (hidden)
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ |  |  | _________________/ Е.В. Низамова |  |  |  |  | _________________/ Е.В. Низамова
Локальный сметный расчет №1
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Толщина | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
13.08 | Строительство сетей связи
13.08.01 | Строительство сетей связи
13.08.01.00 | Строительство сетей связи | [7 empty] | #REF!
| Работа: | [7 empty] | #REF!
| Устройство наружных сетей связи (в т.ч. бурение алмазное, заделка отверстий, прокладка траншеи, устройство приямка, колодца связи) |  |  | комплекс |  |  | 1 | #REF! | #REF! | разработка грунта, обратная засыпка
| Материалы: | [7 empty] | #N/A
| Труба полиэтиленовая SDR11 Ду110мм техническая, толщ. 11 мм (Арт.3002) |  |  | м.п. |  |  | 324 | #N/A | #N/A
| Колодец КС 10-9 |  |  | шт. |  |  | 6 | #N/A | #N/A
| Дно ПН-10 |  |  | шт. |  |  | 6 | #N/A | #N/A
| Крышка ПП-10-1 |  |  | шт. |  |  | 6 | #N/A | #N/A
| Обойма+Люк (чугун), тип средний |  |  | комлект |  |  | 6 | #N/A | #N/A
| Расходные материалы (муфта соединительная для тех.трубы Ду110 мм, битумная мастика, цемент) |  |  | % |  |  | 16.75 |  | #REF!
13.08.02 | ПНР
13.08.02.00 | ПНР | [7 empty] | #REF!
| Работа: | [7 empty] | #REF!
| Пусконаладочные работы сетей связи |  |  | комплекс |  |  | 1 | #REF! | #REF!
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
13.10 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.10.01 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.10.01.00 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ | [7 empty] | #REF!
| Работа: | [7 empty] | #REF!
| Устройство наружных сетей электроснабжения 0,4 Кв (в т.ч. алмазное бурение, заделка отверстий) |  |  | комплекс |  |  | 1 | #REF! | #REF!
| Материалы: | [7 empty] | #N/A
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*120 мм2 |  |  | км |  |  | 1.17 | #N/A | #N/A
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*185 мм2 |  |  | км |  |  | 1 | #N/A | #N/A
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*240 мм2 |  |  | км |  |  | 1.82 | #N/A | #N/A
| Муфта концевая 120 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-70/120 |  |  | шт. |  |  | 12 | #N/A | #N/A
| Муфта концевая 185 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 |  |  | шт. |  |  | 16 | #N/A | #N/A
| Муфта концевая 240 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 |  |  | шт. |  |  | 20 | #N/A | #N/A
| Лоток стальной с крышкой 300*100*3000 мм |  |  | шт. |  |  | 23 | #N/A | #N/A
| Труба гофрированная двухстенная DKC Ду110 мм |  |  | м.п. |  |  | 1690 | #N/A | #N/A
| Расходные материалы (шпилька М8*2000, С-профиль 41*41, толщ. 2,5 мм ВРМ4107HD2, песок строительный, лента сигнальная ЛСЭ-900 мм, битумная мастика, цемент) |  |  | % |  |  | 6.94 |  | #REF!
13.10.02 | ПНР
13.10.02.00 | ПНР | [7 empty] | #REF!
| Работа: | [7 empty] | #REF!
| Пусконаладочные работы электроснабжения 0,4 кВ |  |  | комплекс |  |  | 1 | #REF! | #REF!
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
13.11 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.11.01 | Электроосвещение
13.11.01.00 | Электроосвещение | [7 empty] | #REF!
| Работа: | [7 empty] | #REF!
| Устройство наружного электроосвещения |  |  | комплекс |  |  | 1 | #REF! | #REF!
| Материалы: | [7 empty] | #N/A
| Шкаф управления освещением (ШУО) |  |  | комплект |  |  | 1 | #N/A | #N/A | комплектация согласно прилагаемой схеме
| Кабель АВБбШв-1 с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке бронированный пятижильный сечением: 5*10 |  |  | м.п. |  |  | 2590 | #N/A | #N/A
| Кабель АВВГнг с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*4 |  |  | м.п. |  |  | 790 | #N/A | #N/A
| Кабель силовой гибкий с медными жилами в резиновой изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*1,5 |  |  | м.п. |  |  | 100 | #N/A | #N/A
| Труба двустенная гофротруба Ду63 мм |  |  | м.п. |  |  | 2410 | #N/A | #N/A
| Труба двустенная гофротруба Ду32 мм |  |  | м.п. |  |  | 790 | #N/A | #N/A
| Светильник односторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 21 | #N/A | #N/A
| Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 4 | #N/A | #N/A
| Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 4,5/6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 17 | #N/A | #N/A
| Светильник односторонний, 4000К, на опоре 4м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 47 | #N/A | #N/A
| Фонарь 360, высота 5м м ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 9 | #N/A | #N/A
| Светильник столбик, высота 1м с ПЧ |  |  | шт. |  |  | 23 | #N/A | #N/A
| Линейный грунтовый светильник, 1 м, 4000К, INTERRA-CU-12 (RADUGA tm) |  |  | шт. |  |  | 19 | #N/A | #N/A
| Грунтовый светильник, 4000К, INTERRA9 (RADUGA tm) |  |  | шт. |  |  | 40 | #N/A | #N/A
| Бетон |  |  | м3 |  |  | 31.95 | #N/A | #N/A
| Песок строительный |  |  | м3 |  |  | 144.48 | #N/A | #N/A
| Расходные материалы (автоматический выключатель 1-но полюсной Iном=6А ВА47-29, сжим ответвительный У731, коробка монтажная 200*200 IP65, термоусадочная трубка ТУТнг-10/5 (ТУТнг-40/20), гравий, уголок 50*50*5 L=800 мм С235, уголок 50*50*5 L=450 мм С235 ГОСТ27772-88, лист Б-пн-3.0 300*450 мм Ст3, лист Б-пн-3.0 300*800 мм Ст3 ГОСТ 16529-89, болт М12*25, гайка М12, шайба 12, лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 мм) |  |  | % |  |  | 3.77 |  | #REF!
13.11.02 | ПНР
13.11.02.00 | ПНР | [7 empty] | #REF!
| Работа: | [7 empty] | #REF!
| Пусконаладочные работы электроосвещения |  |  | комплекс |  |  | 1 | #REF! | #REF!
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
| ИТОГО по ЛСР, без НДС: | [7 empty] | #REF!
| в т.ч. стоимость работ: | [7 empty] | #REF!
| в т.ч. стоимость материалов: | [7 empty] | #N/A
| НДС | [7 empty] | нет
ПРИМЕЧАНИЕ
*Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
**Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.

## РАБОТА
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Толщина | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
13.08 | Устройство наружных сетей связи
13.08.01 | Прокладка наружных сетей связи
13.08.01.00 | Прокладка наружных сетей связи
| Работа: | [7 empty] | 0
| Бурение алмазное Ду 160мм |  |  | шт |  |  | 4 |  | 0 | ввод в здание
| Заделка отверстий |  |  | шт |  |  | 38 |  | 0
| Прокладка траншеи |  |  | м.п. |  |  | 407 |  | 0 | траншея 1,2м*0,3м
| Прокладка трубы |  |  | м.п. |  |  | 846 |  | 0
| Устройство люка |  |  | комлект |  |  | 7 |  | 0
| Устройство колодца связи |  |  | шт |  |  | 7 |  | 0
| Устройство приямка для колодца |  |  | м3. |  |  | 15.75 |  | 0 | приямок под колодец
| Пусконаладочные работы сетей связи |  |  | комплекс |  |  | 1 |  | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
*Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
**Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.

## МАТЕРИАЛ
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Толщина | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
| Материалы: | [7 empty] | 0
| Труба |  | полиэтиленовая d-110мм SDR11 | м.п. |  |  | 846 |  | 0
| Колодец |  | КС 10-9 с дном | шт. |  |  | 7 |  | 0
| Крышка |  | ПП-10-1 | шт. |  |  | 7 |  | 0
| Обойма+Люк |  | Обойма +люк чугунный канализационный тип «Л» ГТС ( ГОСТ 8591-76) | комлект |  |  | 7 |  | 0
| Расходные материалы (муфта соединительная для тех.трубы Ду110 мм, лента сигнальная, битумная мастика, раствор песчано-бетонный) |  |  | % |  |  |  |  | 0
| Муфта соединительная электросварная для труб ПНД 110мм |  |  | шт. |  |  | 132 |  | 0
| Лента сигнальная 150мм 100м "Осторожно! Кабель!" |  |  | шт. |  |  | 4 |  | 0
| Битумная мастика |  | ТехноНиколь МГТН-24 | кг. |  |  | 40 |  | 0
| Раствор песчано-бетонный |  | М-150 | м3. |  |  | 0.9 |  | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
*Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
**Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.