## ЛСР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [10 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | Генеральный директор | [10 empty] | Генеральный директор
|  |  | ООО "ЭНКО " | [10 empty] | ООО "ТЗ ЭНКО"
|  |  | ___________/Е.В. Низамова | [10 empty] | ___________/Е.В. Низамова
Локальный сметный расчет №1
Устройство системы ПС и СОУЭ. ГП-75 секция 1,2,3,4,5,6,7,8
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | секция 75.1 | секция 75.2 | секция 75.3 | секция 75.4 | секция 75.5 | секция 75.6 | секция 75.7 | секция 75.8 | Итого | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
11.10.01 | Прокладка КПП, трубы
11.10.01.00 | Прокладка КПП, трубы | [13 empty] | 0
| Работа: | [13 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 11460 | 9600 | 12640 | 10780 | 10980 | 14040 | 9600 | 8600 | 87700 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 2540 | 2120 | 2560 | 3370 | 2570 | 2560 | 2120 | 2120 | 19960 | 0 | 0
| Материалы: | [13 empty] | 0
| Огнестойкий кабель | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 500 | 0 | 0
| Огнестойкий кабель | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м | 2100 | 1800 | 2600 | 2700 | 3200 | 2600 | 1800 | 1800 | 18600 | 0 | 0
| Огнестойкий кабель | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 530 | 400 | 570 | 440 | 440 | 1070 | 400 | 400 | 4250 | 0 | 0
| Огнестойкий кабель | ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 8300 | 7000 | 8800 | 6300 | 6800 | 8800 | 7000 | 6000 | 59000 | 0 | 0
| Огнестойкий силовой (0,66 кВ) кабель | ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 430 | 400 | 570 | 440 | 440 | 570 | 400 | 400 | 3650 | 0 | 0
| Огнестойкий силовой (0,66 кВ) кабель | ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | м |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 100 | 0 | 0
| Огнестойкий кабель для СКС и IP-сетей | ОКЛ | F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | м |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 1600 | 0 | 0
| Труба гофрированная 16мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 | 0 | 0
| Труба гофрированная 20мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м | 1400 | 1000 | 1400 | 2200 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 10800 | 0 | 0
| Труба гофрированная 25мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 100 | 0 | 0
| Труба жесткая гладкая, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ | ОКЛ | D=50мм | м | 140 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 1060 | 0 | 0
| Металлорука ф=20мм | ОКЛ |  | м | 70 | 60 | 150 | 60 | 60 | 150 | 60 | 60 | 670 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 (50м/уп) Промрукав | ОКЛ | PR04.0167 | м | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 3400 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | [13 empty] | 0
| Дюбель металлический | ОКЛ |  | шт | 6200 | 5000 | 7200 | 8600 | 6200 | 7200 | 5000 | 5000 | 50400 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Дюбель-хомут 041 (уп 100шт) 15х140 КФСТ.735322.041 | ОКЛ |  | упак | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Коробка монтажная огнестойкая | ОКЛ | КМОМ (4к х 2.5мм) 75х75х37 IP31 | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Огнестойкая пена | ОКЛ |  | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Саморез | ОКЛ |  | шт | 6200 | 5000 | 7200 | 8600 | 6200 | 7200 | 5000 | 5000 | 50400 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 16мм | ОКЛ |  | шт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 24000 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 20мм | ОКЛ |  | шт | 4200 | 3000 | 4200 | 6600 | 4200 | 4200 | 3000 | 3000 | 32400 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 25мм | ОКЛ |  | шт |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 50мм | ОКЛ |  | шт | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 4200 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
11.10.02. | Установка оборудования
11.10.02.00 | Установка оборудования | [13 empty] | 0
| Работа: | [13 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0
| Материалы: | [13 empty] | 0
| Аккумуляторная батарея 12В, 12А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | 2 |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 4А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч |  | SKAT SB 1226 | шт | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч |  | SKAT SB 1226 | шт |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Громкоговоритель трансляционный настенный, 10/5 Вт | ТД «Рубеж» | SWP-110 | шт. | 48 | 40 | 50 | 39 | 39 | 50 | 40 | 36 | 342 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Громкоговоритель трансляционный настенный, 6/3/1,5 Вт | ТД «Рубеж» | SWP-106 | шт. | 47 | 39 | 49 | 39 | 39 | 49 | 39 | 35 | 336 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | ТД «Рубеж» | ИО 10220-2 | шт. | 46 | 38 | 48 | 38 | 38 | 48 | 38 | 36 | 330 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ТД «Рубеж» | ИП 212-64-R3 W1.02 | шт. | 794 | 661 | 817 | 494 | 494 | 702 | 660 | 589 | 5211 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель пожарный ручной адресный | ТД «Рубеж» | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 54 | 41 | 56 | 45 | 45 | 57 | 41 | 39 | 378 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство дистанционного пуска адресное | ООО Рубеж | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" | шт. | 24 | 38 | 47 | 19 | 19 | 47 | 37 | 35 | 266 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство дистанционного пуска адресное | ООО Рубеж | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск пожаротушения" | шт. | 27 | 38 | 51 | 21 | 21 | 51 | 37 | 35 | 281 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2x40 с АКБ 2х26 | ТД «Рубеж» |  | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2х17 | ТД «Рубеж» |  | шт. |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2х40 | ТД «Рубеж» |  | шт. | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-Box | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Автономный дымовой пожарный извещатель | ТД «Рубеж» | ИП 212-50М2 | шт. | 670 | 553 | 684 | 430 | 430 | 684 | 562 | 502 | 4515 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-1 прот.R3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-1-R3 | шт. | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-4 прот.R3 | шт. | 2 |  |  |  |  | 9 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Блок индикации и управления | ТД «Рубеж» | R3-Рубеж-БИУ | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Знак-наклейка светонакопительный (люминесцентный) "Кнопка включения установок (систем) | ГОСТ Р 12.2.143-2009 | пожарной автоматики" | шт. | 46 | 38 | 47 | 18 | 18 | 47 | 38 | 34 | 286 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Знак-наклейка светонакопительный (люминесцентный) "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" | ГОСТ Р 12.2.143-2009 |  | шт. | 49 | 38 | 51 | 20 | 20 | 51 | 38 | 34 | 301 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Изолятор линии униполярный | ТД «Рубеж» | Рубеж ИЗ-1 прот.R3 | шт. | 193 | 181 | 221 | 102 | 102 | 222 | 179 | 168 | 1368 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/1.2 исп. 1х4 | шт. | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт. | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/2 исп. 2х12-P-БР | шт. |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х17-Р-БР | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Канальный датчик температуры |  | NTC10 кОм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-Cover | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль сопряжения | ТД «Рубеж» | R3-МС | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль сопряжения преобразователь интерфейса | ТД «Рубеж» | МС-E | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном | ТД «Рубеж» | МДУ-1 прот.R3 | шт. | 8 |  | 6 | 4 | 4 | 7 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном | ТД «Рубеж» | МДУ-1С-R3 | шт. | 160 | 133 | 166 | 134 | 134 | 191 | 132 | 119 | 1169 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Моноблок системы оповещения 500Вт | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-B10050-AW | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ТД «Рубеж» | ОПОП 2-35 12В (сирена) | шт. | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 | 3 | 63 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный световой "ВЫХОД" | ТД «Рубеж» | ОПОП 1-R3 | шт. | 52 | 40 | 55 | 42 | 42 | 56 | 40 | 38 | 365 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный световой "СТРЕЛКА" | ТД «Рубеж» | ОПОП 1-R3 | шт. | 23 | 19 | 24 | 18 | 18 | 24 | 19 | 18 | 163 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный | ТД «Рубеж» | ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП» | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Реле контроля температуры с датчиком РЕЛЕОН жк дисплей 1NO конт. 16а=24-240в A RC3110240 |  | 1 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Релейный модуль | ТД «Рубеж» | РМ-1 прот.R3 | шт. | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 51 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Релейный модуль с контролем целостности линий | ТД «Рубеж» | РМ-4К прот.R3 | шт. | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство коммутационное | Радий | УК-ВК/03 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Фильтр оконечный для трансл. линии при контроле линии переменным током | ТД «Рубеж» | Sonar SFT-2300-М | шт. | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Шкаф управления задвижкой | ТД «Рубеж» | ШУЗ-1.1-01- R3 IP54 | шт. | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ВД-5.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | ВД-7.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | ДВ1/В1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | ДВ2/В2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | ПД-1.4.1, ПД-1.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | ПД-2.4.1, ПД-2.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | ПД-3.4.1, ПД-3.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ПД-4.3, ПД-4.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ПД-5.3, ПД-5.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | ПД-6.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | ПД-7.3, ПД-7.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [7 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | ПД-8.4.1, ПД-8.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | ДП1, ДП2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | ДП3, ДП4, ДП7,ДП8 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | ПД-1.1, ПД-1.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | ПД-2.1, ПД-2.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | ПД-3.1, ПД-3.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ПД-4.1, ПД-4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ПД-5.1, ПД-5.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | ПД-6.1, ПД-6.2, ПД-6.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | ПД-7.1, ПД-7.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [7 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | ПД-8.1, ПД-8.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ВД-1.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | ВД-2.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | ВД-3.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | ВД-6.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | ВД-8.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ВД-4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | (управление калорифером 23кВт) ПД5, ДП6 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-1.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-2.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-4.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-5.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-7.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-8.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | (управление калорифером 30кВт) ПД-3.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | (управление калорифером 30кВт) ПД-6.4.2 | Закуп подрядчика
11.10.03. | ПНР
11.10.03.00 | ПНР | [13 empty] | 0
| Работа: | [13 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0
| Материалы: | [13 empty] | 0
| - | [13 empty] | 0
| Итого по ЛСР, с НДС: | [13 empty] | 0
| в тч стоимость работ: | [13 empty] | 0
| в тч стоимость материалов: | [13 empty] | 0
| в тч НДС: | [13 empty] | нет | указать НДС
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Работа
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [10 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | Генеральный директор | [10 empty] | Генеральный директор
|  |  | ООО "ЭНКО " | [10 empty] | ООО "ТЗ ЭНКО"
|  |  | ___________/Е.В. Низамова | [10 empty] | ___________/Е.В. Низамова
Ведомость работ
Устройство системы ПС и СОУЭ. ГП-75 секция 1,2,3,4,5,6,7,8
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | секция 75.1 | секция 75.2 | секция 75.3 | секция 75.4 | секция 75.5 | секция 75.6 | секция 75.7 | секция 75.8 | Итого | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
11.10.01 | Прокладка КПП, трубы
11.10.01.00 | Прокладка КПП, трубы
| Работа: | [13 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 11460 | 9600 | 12640 | 10780 | 10980 | 14040 | 9600 | 8600 | 87700 |  | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 2540 | 2120 | 2560 | 3370 | 2570 | 2560 | 2120 | 2120 | 19960 |  | 0
11.10.02. | Установка оборудования
11.10.02.00 | Установка оборудования
| Работа: | [13 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0
11.10.03. | ПНР
11.10.03.00 | ПНР
| Работа: | [13 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0
| Итого по работам | [13 empty] | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## Материалы
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [10 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | Генеральный директор | [10 empty] | Генеральный директор
|  |  | ООО "ЭНКО " | [10 empty] | ООО "ТЗ ЭНКО"
|  |  | ___________/Е.В. Низамова | [10 empty] | ___________/Е.В. Низамова
Ведомость материалов
Устройство системы ПС и СОУЭ. ГП-75 секция 1,2,3,4,5,6,7,8
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | секция 75.1 | секция 75.2 | секция 75.3 | секция 75.4 | секция 75.5 | секция 75.6 | секция 75.7 | секция 75.8 | Итого | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
| Огнестойкий кабель | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 500 |  | 0
| Огнестойкий кабель | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м | 2100 | 1800 | 2600 | 2700 | 3200 | 2600 | 1800 | 1800 | 18600 |  | 0
| Огнестойкий кабель | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 530 | 400 | 570 | 440 | 440 | 1070 | 400 | 400 | 4250 |  | 0
| Огнестойкий кабель | ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 8300 | 7000 | 8800 | 6300 | 6800 | 8800 | 7000 | 6000 | 59000 |  | 0
| Огнестойкий силовой (0,66 кВ) кабель | ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 430 | 400 | 570 | 440 | 440 | 570 | 400 | 400 | 3650 |  | 0
| Огнестойкий силовой (0,66 кВ) кабель | ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | м |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  | 0
| Огнестойкий кабель для СКС и IP-сетей | ОКЛ | F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | м |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 1600 |  | 0
| Труба гофрированная 16мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 |  | 0
| Труба гофрированная 20мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м | 1400 | 1000 | 1400 | 2200 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 10800 |  | 0
| Труба гофрированная 25мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 100 |  | 0
| Труба жесткая гладкая, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ | ОКЛ | D=50мм | м | 140 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 1060 |  | 0
| Металлорука ф=20мм | ОКЛ |  | м | 70 | 60 | 150 | 60 | 60 | 150 | 60 | 60 | 670 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 (50м/уп) Промрукав | ОКЛ | PR04.0167 | м | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 3400 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Дюбель металлический | ОКЛ |  | шт | 6200 | 5000 | 7200 | 8600 | 6200 | 7200 | 5000 | 5000 | 50400 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Дюбель-хомут 041 (уп 100шт) 15х140 КФСТ.735322.041 | ОКЛ |  | упак | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Коробка монтажная огнестойкая | ОКЛ | КМОМ (4к х 2.5мм) 75х75х37 IP31 | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Огнестойкая пена | ОКЛ |  | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Саморез | ОКЛ |  | шт | 6200 | 5000 | 7200 | 8600 | 6200 | 7200 | 5000 | 5000 | 50400 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 16мм | ОКЛ |  | шт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 24000 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 20мм | ОКЛ |  | шт | 4200 | 3000 | 4200 | 6600 | 4200 | 4200 | 3000 | 3000 | 32400 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 25мм | ОКЛ |  | шт |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 50мм | ОКЛ |  | шт | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 4200 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 12А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | 2 |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 14 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 4А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч |  | SKAT SB 1226 | шт | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 12 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч |  | SKAT SB 1226 | шт |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Громкоговоритель трансляционный настенный, 10/5 Вт | ТД «Рубеж» | SWP-110 | шт. | 48 | 40 | 50 | 39 | 39 | 50 | 40 | 36 | 342 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Громкоговоритель трансляционный настенный, 6/3/1,5 Вт | ТД «Рубеж» | SWP-106 | шт. | 47 | 39 | 49 | 39 | 39 | 49 | 39 | 35 | 336 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | ТД «Рубеж» | ИО 10220-2 | шт. | 46 | 38 | 48 | 38 | 38 | 48 | 38 | 36 | 330 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ТД «Рубеж» | ИП 212-64-R3 W1.02 | шт. | 794 | 661 | 817 | 494 | 494 | 702 | 660 | 589 | 5211 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель пожарный ручной адресный | ТД «Рубеж» | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 54 | 41 | 56 | 45 | 45 | 57 | 41 | 39 | 378 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство дистанционного пуска адресное | ООО Рубеж | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" | шт. | 24 | 38 | 47 | 19 | 19 | 47 | 37 | 35 | 266 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство дистанционного пуска адресное | ООО Рубеж | УДП 513-11 ИКЗ-R3 "Пуск пожаротушения" | шт. | 27 | 38 | 51 | 21 | 21 | 51 | 37 | 35 | 281 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2x40 с АКБ 2х26 | ТД «Рубеж» |  | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2х17 | ТД «Рубеж» |  | шт. |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2х40 | ТД «Рубеж» |  | шт. | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-Box | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Автономный дымовой пожарный извещатель | ТД «Рубеж» | ИП 212-50М2 | шт. | 670 | 553 | 684 | 430 | 430 | 684 | 562 | 502 | 4515 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-1 прот.R3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-1-R3 | шт. | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-4 прот.R3 | шт. | 2 |  |  |  |  | 9 |  |  | 11 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Блок индикации и управления | ТД «Рубеж» | R3-Рубеж-БИУ | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Знак-наклейка светонакопительный (люминесцентный) "Кнопка включения установок (систем) | ГОСТ Р 12.2.143-2009 | пожарной автоматики" | шт. | 46 | 38 | 47 | 18 | 18 | 47 | 38 | 34 | 286 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Знак-наклейка светонакопительный (люминесцентный) "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" | ГОСТ Р 12.2.143-2009 |  | шт. | 49 | 38 | 51 | 20 | 20 | 51 | 38 | 34 | 301 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Изолятор линии униполярный | ТД «Рубеж» | Рубеж ИЗ-1 прот.R3 | шт. | 193 | 181 | 221 | 102 | 102 | 222 | 179 | 168 | 1368 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/1.2 исп. 1х4 | шт. | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт. | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/2 исп. 2х12-P-БР | шт. |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х17-Р-БР | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Канальный датчик температуры |  | NTC10 кОм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-Cover | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль сопряжения | ТД «Рубеж» | R3-МС | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль сопряжения преобразователь интерфейса | ТД «Рубеж» | МС-E | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном | ТД «Рубеж» | МДУ-1 прот.R3 | шт. | 8 |  | 6 | 4 | 4 | 7 |  |  | 29 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном | ТД «Рубеж» | МДУ-1С-R3 | шт. | 160 | 133 | 166 | 134 | 134 | 191 | 132 | 119 | 1169 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Моноблок системы оповещения 500Вт | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-B10050-AW | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ТД «Рубеж» | ОПОП 2-35 12В (сирена) | шт. | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 | 3 | 63 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный световой "ВЫХОД" | ТД «Рубеж» | ОПОП 1-R3 | шт. | 52 | 40 | 55 | 42 | 42 | 56 | 40 | 38 | 365 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный световой "СТРЕЛКА" | ТД «Рубеж» | ОПОП 1-R3 | шт. | 23 | 19 | 24 | 18 | 18 | 24 | 19 | 18 | 163 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный | ТД «Рубеж» | ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП» | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Реле контроля температуры с датчиком РЕЛЕОН жк дисплей 1NO конт. 16а=24-240в A RC3110240 |  | 1 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Релейный модуль | ТД «Рубеж» | РМ-1 прот.R3 | шт. | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 51 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Релейный модуль с контролем целостности линий | ТД «Рубеж» | РМ-4К прот.R3 | шт. | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство коммутационное | Радий | УК-ВК/03 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Фильтр оконечный для трансл. линии при контроле линии переменным током | ТД «Рубеж» | Sonar SFT-2300-М | шт. | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Шкаф управления задвижкой | ТД «Рубеж» | ШУЗ-1.1-01- R3 IP54 | шт. | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | ВД-5.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | ВД-7.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [8 empty] | 1 |  | 0 | ДВ1/В1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [8 empty] | 1 |  | 0 | ДВ2/В2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0 | ПД-1.4.1, ПД-1.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0 | ПД-2.4.1, ПД-2.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 | ПД-3.4.1, ПД-3.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | ПД-4.3, ПД-4.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | ПД-5.3, ПД-5.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | ПД-6.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 0 | ПД-7.3, ПД-7.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | [7 empty] | 2 | 2 |  | 0 | ПД-8.4.1, ПД-8.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [8 empty] | 2 |  | 0 | ДП1, ДП2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [8 empty] | 4 |  | 0 | ДП3, ДП4, ДП7,ДП8 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0 | ПД-1.1, ПД-1.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0 | ПД-2.1, ПД-2.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 | ПД-3.1, ПД-3.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | ПД-4.1, ПД-4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | ПД-5.1, ПД-5.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 0 | ПД-6.1, ПД-6.2, ПД-6.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 0 | ПД-7.1, ПД-7.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | [7 empty] | 2 | 2 |  | 0 | ПД-8.1, ПД-8.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 | ВД-1.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | ВД-2.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | ВД-3.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | ВД-6.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0 | ВД-8.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | ВД-4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | [8 empty] | 2 |  | 0 | (управление калорифером 23кВт) ПД5, ДП6 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-1.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-2.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-4.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-5.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-7.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0 | (управление калорифером 24кВт) ПД-8.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | (управление калорифером 30кВт) ПД-3.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | (управление калорифером 30кВт) ПД-6.4.2 | Закуп подрядчика
| Итого по материалам: | [13 empty] | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.