## ЛСР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Локальный сметный расчет №1
Устройство системы ПС и СОУЭ. ГП-76
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | секция 76.1 | секция 76.2 | секция 76.3 | секция 76.4 | Итого | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
11.10.01 | Прокладка КПП, трубы
11.10.01.00 | Прокладка КПП, трубы | [9 empty] | 0
| Работа: | [9 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 11640 | 9820 | 15440 | 12160 | 49060 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 3110 | 2830 | 3250 | 3030 | 12220 | 0 | 0
| Материалы: | [9 empty] | 0
| Кабель огнестойкий | ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 50 | 10 | 70 | 30 | 160 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 100 | 50 | 100 | 100 | 350 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 50 | 10 | 70 | 30 | 160 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 400 | 200 | 300 | 300 | 1200 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | м |  |  | 400 |  | 400 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 400 | 350 | 500 | 400 | 1650 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | м |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м | 2140 | 1800 | 3400 | 2740 | 10080 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 500 | 400 | 600 | 500 | 2000 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 8000 | 7000 | 10000 | 8000 | 33000 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба гофрированная 16мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба гофрированная 20мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м | 1500 | 1250 | 1400 | 1400 | 5550 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба гофрированная 25мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба жесткая гладкая, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ | ОКЛ | D=50мм | м | 140 | 120 | 300 | 120 | 680 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Металлорукав ф=20мм | ОКЛ |  | м | 70 | 60 | 150 | 60 | 340 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 (50м/уп) Промрукав |  | PR04.0167 | м | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прочие материалы: | [9 empty] | 0 |  | Закуп подрядчика
| Саморез | ОКЛ |  | шт | 6500 | 5500 | 7200 | 6200 | 25400 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 16мм | ОКЛ |  | шт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 20мм | ОКЛ |  | шт | 4500 | 3500 | 4200 | 4200 | 16400 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 25мм | ОКЛ |  | шт |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 50мм | ОКЛ |  | шт | 500 | 500 | 600 | 500 | 2100 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Дюбель металлический | ОКЛ |  | шт | 6500 | 5500 | 7200 | 6200 | 25400 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Дюбель-хомут 041 (уп 100шт) 15х140 КФСТ.735322.041 | ОКЛ |  | упак | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Коробка монтажная огнестойкая | ОКЛ | КМОМ (4к х 2.5мм) 75х75х37 IP31 | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Огнестойкая пена | ОКЛ |  | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
11.10.02. | Установка оборудования
11.10.02.00 | Установка оборудования | [9 empty] | 0
| Работа: | [9 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [9 empty] | 0
| Автономный дымовой пожарный извещатель | ТД «Рубеж» | ИП 212-50М2 | шт. | 680 | 531 | 684 | 538 | 2433 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-1 прот.R3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-1-R3 | шт. | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-4 прот.R3 | шт. | 1 |  |  | 9 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 12А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 17А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 26А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. |  | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 40А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 4А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 26Ач |  | SKAT SB 1226 | шт | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 40Ач |  | SKAT SB 1240 | шт |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Блок индикации и управления | ТД «Рубеж» | R3-Рубеж-БИУ | шт. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2x40 с АКБ 2х26 | ТД «Рубеж» |  | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2х17 | ТД «Рубеж» |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2х40 | ТД «Рубеж» |  | шт. | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-Box | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 10 Вт/5 Вт | ТД «Рубеж» | SWP-110 | шт. | 48 | 40 | 96 | 40 | 224 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 /3 /1,5 Вт | ТД «Рубеж» | SWP-106 | шт. | 47 | 39 | 26 | 39 | 151 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Знак-наклейка светонакопительный (люминесцентный) "Кнопка включения установок (систем) | ГОСТ Р 12.2.143-2009 | пожарной автоматики" | шт. | 46 | 38 | 47 | 18 | 149 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Знак-наклейка светонакопительный (люминесцентный) "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" | ГОСТ Р 12.2.143-2009 |  | шт. | 50 | 41 | 52 | 21 | 164 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | ТД «Рубеж» | ИО 10220-2 | шт. | 46 | 38 | 94 | 38 | 216 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель пожарный дымовой адресный | ТД «Рубеж» | ИП 212-64-R3 W1.02 | шт. | 792 | 655 | 771 | 551 | 2769 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель пожарный ручной адресный | ТД «Рубеж» | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 56 | 44 | 81 | 46 | 227 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Изолятор линии униполярный | ТД «Рубеж» | Рубеж ИЗ-1 прот.R3 | шт. | 192 | 177 | 199 | 114 | 682 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/1.2 исп. 1х4 | шт. | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт. | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/2 исп. 2х12-P-БР | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х17-Р-БР | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Канальный датчик температуры |  | NTC10 кОм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-Cover | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль сопряжения МС | ТД «Рубеж» | R3-МС | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль сопряжения преобразователь интерфейса | ТД «Рубеж» | МС-E | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном | ТД «Рубеж» | МДУ-1 прот.R3 | шт. | 8 | 1 | 7 | 3 | 19 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном | ТД «Рубеж» | МДУ-1С-R3 | шт. | 160 | 141 | 238 | 135 | 674 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Моноблок системы оповещения 500Вт | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-B10050-AW | шт. | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Моноблок системы оповещения 500Вт | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-B20085-AW | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ТД «Рубеж» | ОПОП 2-35 12В (сирена) | шт. | 12 | 12 | 16 | 11 | 51 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный световой "ВЫХОД" | ТД «Рубеж» | ОПОП 1-R3 | шт. | 54 | 43 | 79 | 43 | 219 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный световой "СТРЕЛКА" | ТД «Рубеж» | ОПОП 1-R3 | шт. | 23 | 19 | 24 | 18 | 84 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный | ТД «Рубеж» | ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП» | шт. | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Реле контроля температуры с датчиком РЕЛЕОН жк дисплей 1NO конт. 16а=24-240в A RC3110240 |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Релейный модуль | ТД «Рубеж» | РМ-1 прот.R3 | шт. | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Релейный модуль с контролем целостности линий | ТД «Рубеж» | РМ-4К прот.R3 | шт. | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство дистанционного пуска адресный "Пуск дымоудаления" | ТД «Рубеж» | УДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 46 | 38 | 47 | 19 | 150 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство дистанционного пуска адресный "Пуск пожаротушения" | ТД «Рубеж» | УДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 50 | 41 | 52 | 22 | 165 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство коммутационное | Радий | УК-ВК/03 | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Фильтр оконечный для трансл. линии при контроле линии переменным током | ТД «Рубеж» | Sonar SFT-2300-М | шт. | 6 | 5 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ПД-1.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | ПД-2.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | ПД-4.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | ПД-2.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ПД-1.4.1, ПД-1.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | ПД-3.4.1, ПД-3.5 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ПД-1.1, ПД-1.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | ПД-2.1, ПД-2.2, ПД-2.4.1, ПД-2.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | ПД-3.1, ПД-3.2, ПД-3.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | ПД-4.1, ПД-4.2, ПД-4.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ВД-1.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | ВД-2.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | ВД-3.1, ВД-3.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | ВД-4.1, ПД-4.3
| Шкаф управления электрозадвижкой | ТД «Рубеж» | ШУЗ-1.1-01- R3 IP54 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
11.10.03. | ПНР
11.10.03.00 | ПНР | [9 empty] | 0
| Работа: | [9 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [9 empty] | 0
| - | [9 empty] | 0
| Итого по ЛСР,с НДС: | [9 empty] | 0
| в тч стоимость работ: | [9 empty] | 0
| в тч стоимость материалов: | [9 empty] | 0
| в тч НДС: | [9 empty] | нет
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## работа
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Ведомость работ
Устройство системы ПС и СОУЭ. ГП-76
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | секция 76.1 | секция 76.2 | секция 76.3 | секция 76.4 | Итого | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
11.10.01 | Прокладка КПП, трубы
11.10.01.00 | Прокладка КПП, трубы
Работа:
| Прокладка КПП |  |  | м | 11640 | 9820 | 15440 | 12160 | 49060 |  | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 3110 | 2830 | 3250 | 3030 | 12220 |  | 0
11.10.02. | Установка оборудования
11.10.02.00 | Установка оборудования
Работа:
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
11.10.03. | ПНР
11.10.03.00 | ПНР
Работа:
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
| Итого стоимость работ | [9 empty] | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## материалы
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Ведомость материалов
Устройство системы ПС и СОУЭ. ГП-76
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | секция 76.1 | секция 76.2 | секция 76.3 | секция 76.4 | Итого | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
11.10.01 | Прокладка КПП, трубы
11.10.01.00 | Прокладка КПП, трубы
| Кабель огнестойкий | ОКЛ | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 50 | 10 | 70 | 30 | 160 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 100 | 50 | 100 | 100 | 350 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ОКЛ | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 50 | 10 | 70 | 30 | 160 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ОКЛ | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 400 | 200 | 300 | 300 | 1200 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | м |  |  | 400 |  | 400 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 400 | 350 | 500 | 400 | 1650 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | м |  |  |  | 60 | 60 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м | 2140 | 1800 | 3400 | 2740 | 10080 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 500 | 400 | 600 | 500 | 2000 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель огнестойкий | ООО «ПожТехКабель» | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 8000 | 7000 | 10000 | 8000 | 33000 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба гофрированная 16мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба гофрированная 20мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м | 1500 | 1250 | 1400 | 1400 | 5550 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба гофрированная 25мм FRHF с зондом легкая | ОКЛ |  | м |  |  |  | 50 | 50 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба жесткая гладкая, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ | ОКЛ | D=50мм | м | 140 | 120 | 300 | 120 | 680 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Металлорукав ф=20мм | ОКЛ |  | м | 70 | 60 | 150 | 60 | 340 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 (50м/уп) Промрукав |  | PR04.0167 | м | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прочие материалы: | [11 empty] | Закуп подрядчика
| Саморез | ОКЛ |  | шт | 6500 | 5500 | 7200 | 6200 | 25400 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 16мм | ОКЛ |  | шт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 20мм | ОКЛ |  | шт | 4500 | 3500 | 4200 | 4200 | 16400 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 25мм | ОКЛ |  | шт |  |  |  | 150 | 150 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Скоба однолапковая 50мм | ОКЛ |  | шт | 500 | 500 | 600 | 500 | 2100 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Дюбель металлический | ОКЛ |  | шт | 6500 | 5500 | 7200 | 6200 | 25400 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Дюбель-хомут 041 (уп 100шт) 15х140 КФСТ.735322.041 | ОКЛ |  | упак | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Коробка монтажная огнестойкая | ОКЛ | КМОМ (4к х 2.5мм) 75х75х37 IP31 | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Огнестойкая пена | ОКЛ |  | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
11.10.02. | Установка оборудования
11.10.02.00 | Установка оборудования
| Автономный дымовой пожарный извещатель | ТД «Рубеж» | ИП 212-50М2 | шт. | 680 | 531 | 684 | 538 | 2433 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-1 прот.R3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-1-R3 | шт. | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Адресная метка | ТД «Рубеж» | АМ-4 прот.R3 | шт. | 1 |  |  | 9 | 10 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 12А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 17А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 26А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. |  | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 40А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумулятор 12В, 4А/ч | ЗАО «Теко» |  | шт. | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 26Ач |  | SKAT SB 1226 | шт | 2 | 2 |  | 2 | 6 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Аккумуляторная батарея 12В, 40Ач |  | SKAT SB 1240 | шт |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Блок индикации и управления | ТД «Рубеж» | R3-Рубеж-БИУ | шт. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2x40 с АКБ 2х26 | ТД «Рубеж» |  | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2х17 | ТД «Рубеж» |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс БР12 исп. 2х40 | ТД «Рубеж» |  | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-Box | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 10 Вт/5 Вт | ТД «Рубеж» | SWP-110 | шт. | 48 | 40 | 96 | 40 | 224 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 /3 /1,5 Вт | ТД «Рубеж» | SWP-106 | шт. | 47 | 39 | 26 | 39 | 151 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Знак-наклейка светонакопительный (люминесцентный) "Кнопка включения установок (систем) | ГОСТ Р 12.2.143-2009 | пожарной автоматики" | шт. | 46 | 38 | 47 | 18 | 149 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Знак-наклейка светонакопительный (люминесцентный) "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" | ГОСТ Р 12.2.143-2009 |  | шт. | 50 | 41 | 52 | 21 | 164 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | ТД «Рубеж» | ИО 10220-2 | шт. | 46 | 38 | 94 | 38 | 216 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель пожарный дымовой адресный | ТД «Рубеж» | ИП 212-64-R3 W1.02 | шт. | 792 | 655 | 771 | 551 | 2769 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Извещатель пожарный ручной адресный | ТД «Рубеж» | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 56 | 44 | 81 | 46 | 227 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Изолятор линии униполярный | ТД «Рубеж» | Рубеж ИЗ-1 прот.R3 | шт. | 192 | 177 | 199 | 114 | 682 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/1.2 исп. 1х4 | шт. | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/2 исп. 2х12-P-БР | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Источник вторичного электропитания резервированный | ТД «Рубеж» | ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х17-Р-БР | шт. |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Канальный датчик температуры |  | NTC10 кОм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-Cover | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль сопряжения МС | ТД «Рубеж» | R3-МС | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль сопряжения преобразователь интерфейса | ТД «Рубеж» | МС-E | шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном | ТД «Рубеж» | МДУ-1 прот.R3 | шт. | 8 | 1 | 7 | 3 | 19 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном | ТД «Рубеж» | МДУ-1С-R3 | шт. | 160 | 141 | 238 | 135 | 674 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Моноблок системы оповещения 500Вт | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-B10050-AW | шт. | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Моноблок системы оповещения 500Вт | ТД «Рубеж» | Sonar SPM-B20085-AW | шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ТД «Рубеж» | ОПОП 2-35 12В (сирена) | шт. | 12 | 12 | 16 | 11 | 51 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный световой "ВЫХОД" | ТД «Рубеж» | ОПОП 1-R3 | шт. | 54 | 43 | 79 | 43 | 219 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Оповещатель охранно-пожарный световой "СТРЕЛКА" | ТД «Рубеж» | ОПОП 1-R3 | шт. | 23 | 19 | 24 | 18 | 84 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный | ТД «Рубеж» | ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП» | шт. | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Реле контроля температуры с датчиком РЕЛЕОН жк дисплей 1NO конт. 16а=24-240в A RC3110240 |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
| Релейный модуль | ТД «Рубеж» | РМ-1 прот.R3 | шт. | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Релейный модуль с контролем целостности линий | ТД «Рубеж» | РМ-4К прот.R3 | шт. | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство дистанционного пуска адресный "Пуск дымоудаления" | ТД «Рубеж» | УДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 46 | 38 | 47 | 19 | 150 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство дистанционного пуска адресный "Пуск пожаротушения" | ТД «Рубеж» | УДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 50 | 41 | 52 | 22 | 165 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Устройство коммутационное | Радий | УК-ВК/03 | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Фильтр оконечный для трансл. линии при контроле линии переменным током | ТД «Рубеж» | Sonar SFT-2300-М | шт. | 6 | 5 | 10 | 6 | 27 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | ПД-1.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | ПД-2.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | ПД-4.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-3-03-УК30-R3 | шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | ПД-2.4.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | ПД-1.4.1, ПД-1.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-11-03-R3 | шт. |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | ПД-3.4.1, ПД-3.5 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | ПД-1.1, ПД-1.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | ПД-2.1, ПД-2.2, ПД-2.4.1, ПД-2.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 | ПД-3.1, ПД-3.2, ПД-3.3 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-5,5-03-R3 | шт. |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | ПД-4.1, ПД-4.2, ПД-4.4.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | ВД-1.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | ВД-2.1 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | ВД-3.1, ВД-3.2 | Закуп подрядчика
| Шкаф управления пожарный | ТД «Рубеж» | ШУВ-7,5-03-R3 | шт. |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | ВД-4.1, ПД-4.3
| Шкаф управления электрозадвижкой | ТД «Рубеж» | ШУЗ-1.1-01- R3 IP54 | шт. |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Итого по ЛСР, без НДС: | [9 empty] | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.