## ЛСР
Приложение №3
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
_________________/
Локальный сметный расчет №6
Устройство системы Автоматики калитки и распашных ворот. ГП-75
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 75.1 | 75.8 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
11 | Внутренние инженерные сети
11.17. | Автоматика калитки и распашных ворот
11.17.01 | Прокладка КПП, трубы
11.17.01.00. | Прокладка КПП, трубы | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 393 | 393 | 786 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 281.2 | 281.2 | 562.4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
| Кабель тип 1 |  | Кабель витая пара U/UTP U/U-5e-BC04-048-PVC-GR-305-RQcat. 5E 4х2х0.48 мм, для внутренней прокладки, одножильный, PVC. | м. | 80 | 80 | 160 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель тип 2 |  | Кабель витая пара U/UTP U/U-5e-BC04-048-PE-BL-305-RQ cat. 5E 4х2х0.48 мм, PE (уличный). | м. | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель тип 3 |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 сечение жилы 1.5 мм², количество жил: 3 шт., номинальное напряжение: 660В. | м. | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель тип 4 |  | Кабель монтажный МКШнг(А)-LS 2х0.75 2х жильный, не распротраняющий горение при прокладке в пучке, с нормиованным дымовыделением, конструкция жилы многопроволочная, напряжение 500В. | м. | 110 | 110 | 220 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель тип 5 |  | Кабель гибкий КГ-ХЛ 4х0,75 хладостойкий (от -60 С до +50 С) 4х0,75мм. | м. | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба тип 1 |  | Труба ПНД гофрированная (артикул 71520) д.20мм, тяжёлая с протяжкой, прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C) 750 Н, цвет оранжевый | м. | 150 | 150 | 300 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба тип 2 |  | Труба гофрированная ПВХ CTG20-20-K41-100I д.20мм с протяжкой | м. | 130 | 130 | 260 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба тип 3 |  | Труба профильная 40х20х3 мм | шт. | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прочие материалы | [7 empty] | 0 |  | Закуп подрядчика
| Коннектор EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 RJ45/8P8C, категория 5e |  |  | шт. | 4 | 4 | 8 | 0 | 0
| Герметик TN667564 силиконовый белый, 280мл |  |  | мл. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Крепеж-клипса PR13.0120 для труб д.20мм., для монтажного пистолета, серая |  |  | шт. | 260 | 260 | 520 | 0 | 0
| Колодка клеммная PLC-JXB-ST-2.5-3 самозажимная, 3 вывода, серая, на DIN-рейку, 35мм. |  |  | шт. | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
| Заглушка для профильных труб 40х20 мм |  |  | шт. | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
11.17.02 | Установка оборудования
11.17.02.00. | Установка оборудования | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Монтаж привода с блоком управления |  |  | шт | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Монтаж платы-радиоприемника с контроллером |  |  | шт | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Монтаж антенны |  |  | шт | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Монтаж комплекта фотоэлементов |  |  | комплект | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Монтаж сигнальной лампы |  |  | шт | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | в т.ч. Монтаж кронштейна
| Брелок передатчик |  |  | шт | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
| Монтаж вызывной панели |  |  | шт | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | в т.ч. Монтаж металлической конструкции
| Монтаж доводчика |  |  | шт | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Монтаж кнопки выхода |  |  | шт | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Монтаж электромагнитного замка |  |  | шт | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Монтаж блока питания |  |  | шт | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Монтаж щитов |  |  | шт | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
| Вызывная панель тип 1 | Akuvox | IP Вызывная панель Akuvox R28A IW | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Констркуция металлическая |  | Короб накладного монтажа для для установки на улицу A01S/A03S размер 38,5x114,5x88мм. | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Электромагнитный замок |  | Электромагнитный замок М2-400 серый 400кг удержания, 12 В/0,4 А, 190х55х35мм, уголок в комплекте, цвет серый, отсек для контроллера Z-5R | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кнопка выхода |  | Кнопка врезная "грибок" ST-EX243 контакты НЗ/НР, нержав. сталь, размер 90х35х50мм. | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Сетевой PoE коммутатор |  | Коммутатор управляемый L2 PoE OS2406P/60W 4 PoE 60Вт (802.3af/at) +2 порта Uplink 10/100/1000Мбит/с. | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Доводчик дверной |  | Доводчик для дверей весом до 120кг. DC505S ARCTIC двухскоростной, установочный размер 230х19 мм, минимальная температура -51°С | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Блок питания |  | Блок питания AC-DC HDR-30-12 12В/2А (Регулировка выходного напряжения: 10.8 ~ 13.8V), на DIN-рейку, режим работы при -30...+70°С, | шт. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Монтажное основание |  | Монтажное основание для ВП Akuvox R28A IW врезное исп. | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Щит тип 1 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП MB22-04 300х400х155мм. IP31 | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Щит тип 2 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП MB65-504022-m 500x400x220мм. IP65 | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Терминал контроля доступа тип 1 | Akuvox | IP Терминал СКУД Akuvox A01S доступ по: NFC, RFID карта, мобильное приложение Smart Plus. | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Привод |  | Привод 230В линейный A5000A самоблокирующийся, для распашных ворот. | шт. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Лампа сигнальная |  | Лампа сигнальная KLED светодиодная 230В | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Блок управления |  | Блок управления ZF1N для 2-х приводов с питанием 230В. | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Коробка распределительная |  | Коробка распределительная (артикул 60-0210) для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная (HF) 80х80х40 УХЛ1 | шт. | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Розетка с заземлением MRD10-16 на DIN-рейку |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Контроллер индукционной петли 2-х двухпетлевой SMA2 для обнаружения транспортных средств |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кронштейн для настенного крепления | KIAROS | Кронштейн KIAROS для настенного крепления сигнальной лампы. | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Плата-радиоприемник |  | Плата-радиоприемник встраиваемый AF43S для определения брелоков-передатчиков с динамическим кодом, 433,92 МГц, 5 В, 5,5 мА | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Антенна |  | Антенна TOP-A433N радиоприемник 433МГц | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Брелок-передатчик |  | Брелок-передатчик TOP44RGR 4-х канальный с динамическим кодом | шт. | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Фотоэлементы передатчик, приемник накладные, дальность 10 м |  | CAME DIR10 | шт. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Телефонный провод |  | Телефонный провод П-274М материал медь/сталь, оболочка-полиэтилен. | м. | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прочие материалы | [7 empty] | 0 |  | Закуп подрядчика
| Заклепка резьбовая CN10 шестигранная с плоским бортом М6 L15,0 |  |  | шт. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Болт М6х25 (артикул 3100548) оцинкованный с внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, DIN 912 |  |  | шт. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Din-рейка (артикул 12-8020) 20см, перфорированная, оцинкованная |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Клемма соединительная DIY YOU PCT-2133 контакта, сечение провода 0.75-2.5 мм² |  |  | шт. | 12 | 12 | 24 | 0 | 0
| Автоматический выключатель M634210B2P, (B) 10А, 4,5кА. |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Ограничитель на DIN-рейку YXD10 для фиксации модульных автоматических выключателей и других изделий на DIN-рейке |  |  | шт. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Автоматический выключатель M634110B1P, (B) 10А, 4,5кА. |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
11.17.03 | ПНР
11.17.03.00 | ПНР | [7 empty] | 0
| Работа: | [7 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Материалы: | [7 empty] | 0
| - | [7 empty] | 0
| Итого по ЛСР: | [7 empty] | 0
| в тч стоимость работ: | [7 empty] | 0
| в тч стоимость материалов: | [7 empty] | 0
НДС:
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## работа
Приложение №3
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
_________________/
Ведомость работ
Устройство системы Автоматики калитки и распашных ворот. ГП-75
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 75.1 | 75.8 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
11 | Внутренние инженерные сети
11.17. | Автоматика калитки и распашных ворот
11.17.01 | Прокладка КПП, трубы
11.17.01.00. | Прокладка КПП, трубы
Работа:
| Прокладка КПП |  |  | м | 393 | 393 | 786 |  | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 281.2 | 281.2 | 562.4 |  | 0
11.17.02 | Установка оборудования
11.17.02.00. | Установка оборудования
Работа:
| Монтаж привода с блоком управления |  |  | шт | 2 | 2 | 4 |  | 0
| Монтаж платы-радиоприемника с контроллером |  |  | шт | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Монтаж антенны |  |  | шт | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Монтаж комплекта фотоэлементов |  |  | комплект | 2 | 2 | 4 |  | 0
| Монтаж сигнальной лампы |  |  | шт | 1 | 1 | 2 |  | 0 | в т.ч. Монтаж кронштейна
| Брелок передатчик |  |  | шт | 3 | 3 | 6 |  | 0
| Монтаж вызывной панели |  |  | шт | 1 | 1 | 2 |  | 0 | в т.ч. Монтаж металлической конструкции
| Монтаж доводчика |  |  | шт | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Монтаж кнопки выхода |  |  | шт | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Монтаж электромагнитного замка |  |  | шт | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Монтаж блока питания |  |  | шт | 2 | 2 | 4 |  | 0
| Монтаж щитов |  |  | шт | 2 | 2 | 4 |  | 0
11.17.03 | ПНР
11.17.03.00 | ПНР
Работа:
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Итого стоимость работ | [7 empty] | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## материалы
Приложение №3
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
_________________/
Ведомость материалов
Устройство системы Автоматики калитки и распашных ворот. ГП-75
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 75.1 | 75.8 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
11 | Внутренние инженерные сети
11.17. | Автоматика калитки и распашных ворот
11.17.01 | Прокладка КПП, трубы
| Кабель тип 1 |  | Кабель витая пара U/UTP U/U-5e-BC04-048-PVC-GR-305-RQcat. 5E 4х2х0.48 мм, для внутренней прокладки, одножильный, PVC. | м. | 80 | 80 | 160 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель тип 2 |  | Кабель витая пара U/UTP U/U-5e-BC04-048-PE-BL-305-RQ cat. 5E 4х2х0.48 мм, PE (уличный). | м. | 100 | 100 | 200 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель тип 3 |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 сечение жилы 1.5 мм², количество жил: 3 шт., номинальное напряжение: 660В. | м. | 100 | 100 | 200 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель тип 4 |  | Кабель монтажный МКШнг(А)-LS 2х0.75 2х жильный, не распротраняющий горение при прокладке в пучке, с нормиованным дымовыделением, конструкция жилы многопроволочная, напряжение 500В. | м. | 110 | 110 | 220 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кабель тип 5 |  | Кабель гибкий КГ-ХЛ 4х0,75 хладостойкий (от -60 С до +50 С) 4х0,75мм. | м. | 3 | 3 | 6 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба тип 1 |  | Труба ПНД гофрированная (артикул 71520) д.20мм, тяжёлая с протяжкой, прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C) 750 Н, цвет оранжевый | м. | 150 | 150 | 300 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба тип 2 |  | Труба гофрированная ПВХ CTG20-20-K41-100I д.20мм с протяжкой | м. | 130 | 130 | 260 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Труба тип 3 |  | Труба профильная 40х20х3 мм | шт. | 1.2 | 1.2 | 2.4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прочие материалы | [9 empty] | Закуп подрядчика
| Коннектор EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 RJ45/8P8C, категория 5e |  |  | шт. | 4 | 4 | 8 |  | 0
| Герметик TN667564 силиконовый белый, 280мл |  |  | мл. | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Крепеж-клипса PR13.0120 для труб д.20мм., для монтажного пистолета, серая |  |  | шт. | 260 | 260 | 520 |  | 0
| Колодка клеммная PLC-JXB-ST-2.5-3 самозажимная, 3 вывода, серая, на DIN-рейку, 35мм. |  |  | шт. | 3 | 3 | 6 |  | 0
| Заглушка для профильных труб 40х20 мм |  |  | шт. | 3 | 3 | 6 |  | 0
11.17.02 | Установка оборудования
11.17.02.00. | Установка оборудования
| Вызывная панель тип 1 | Akuvox | IP Вызывная панель Akuvox R28A IW | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Констркуция металлическая |  | Короб накладного монтажа для для установки на улицу A01S/A03S размер 38,5x114,5x88мм. | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Электромагнитный замок |  | Электромагнитный замок М2-400 серый 400кг удержания, 12 В/0,4 А, 190х55х35мм, уголок в комплекте, цвет серый, отсек для контроллера Z-5R | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кнопка выхода |  | Кнопка врезная "грибок" ST-EX243 контакты НЗ/НР, нержав. сталь, размер 90х35х50мм. | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Сетевой PoE коммутатор |  | Коммутатор управляемый L2 PoE OS2406P/60W 4 PoE 60Вт (802.3af/at) +2 порта Uplink 10/100/1000Мбит/с. | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Доводчик дверной |  | Доводчик для дверей весом до 120кг. DC505S ARCTIC двухскоростной, установочный размер 230х19 мм, минимальная температура -51°С | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Блок питания |  | Блок питания AC-DC HDR-30-12 12В/2А (Регулировка выходного напряжения: 10.8 ~ 13.8V), на DIN-рейку, режим работы при -30...+70°С, | шт. | 2 | 2 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Монтажное основание |  | Монтажное основание для ВП Akuvox R28A IW врезное исп. | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Щит тип 1 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП MB22-04 300х400х155мм. IP31 | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Щит тип 2 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП MB65-504022-m 500x400x220мм. IP65 | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Терминал контроля доступа тип 1 | Akuvox | IP Терминал СКУД Akuvox A01S доступ по: NFC, RFID карта, мобильное приложение Smart Plus. | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Привод |  | Привод 230В линейный A5000A самоблокирующийся, для распашных ворот. | шт. | 2 | 2 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Лампа сигнальная |  | Лампа сигнальная KLED светодиодная 230В | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Блок управления |  | Блок управления ZF1N для 2-х приводов с питанием 230В. | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Коробка распределительная |  | Коробка распределительная (артикул 60-0210) для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная (HF) 80х80х40 УХЛ1 | шт. | 4 | 4 | 8 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Розетка с заземлением MRD10-16 на DIN-рейку |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Контроллер индукционной петли 2-х двухпетлевой SMA2 для обнаружения транспортных средств |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Кронштейн для настенного крепления | KIAROS | Кронштейн KIAROS для настенного крепления сигнальной лампы. | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Плата-радиоприемник |  | Плата-радиоприемник встраиваемый AF43S для определения брелоков-передатчиков с динамическим кодом, 433,92 МГц, 5 В, 5,5 мА | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Антенна |  | Антенна TOP-A433N радиоприемник 433МГц | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Брелок-передатчик |  | Брелок-передатчик TOP44RGR 4-х канальный с динамическим кодом | шт. | 3 | 3 | 6 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Фотоэлементы передатчик, приемник накладные, дальность 10 м |  | CAME DIR10 | шт. | 2 | 2 | 4 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Телефонный провод |  | Телефонный провод П-274М материал медь/сталь, оболочка-полиэтилен. | м. | 40 | 40 | 80 |  | 0 |  | Закуп подрядчика
| Прочие материалы | [9 empty] | Закуп подрядчика
| Заклепка резьбовая CN10 шестигранная с плоским бортом М6 L15,0 |  |  | шт. | 2 | 2 | 4 |  | 0
| Болт М6х25 (артикул 3100548) оцинкованный с внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, DIN 912 |  |  | шт. | 2 | 2 | 4 |  | 0
| Din-рейка (артикул 12-8020) 20см, перфорированная, оцинкованная |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Клемма соединительная DIY YOU PCT-2133 контакта, сечение провода 0.75-2.5 мм² |  |  | шт. | 12 | 12 | 24 |  | 0
| Автоматический выключатель M634210B2P, (B) 10А, 4,5кА. |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Ограничитель на DIN-рейку YXD10 для фиксации модульных автоматических выключателей и других изделий на DIN-рейке |  |  | шт. | 2 | 2 | 4 |  | 0
| Автоматический выключатель M634110B1P, (B) 10А, 4,5кА. |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 |  | 0
| Итого стоимость материалов | [7 empty] | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.