## ЛСР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
___________/
Локальный сметный расчет №4
Устройство системы телевидения. ГП-76
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 76.1 | 76.2 | 76.3 | 76.4 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.13. | Устройство телевидения
11.13.01 | Прокладка КПП, трубы
11.13.01.00 | Прокладка КПП, трубы | [9 empty] | 0
| Работа: | [9 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 2910 | 3010 | 2710 | 1910 | 10540 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 2470 | 2660 | 1872 | 1460 | 8462 | 0 | 0
| Материалы: | [9 empty] | 0
| Труба тип 1 |  | Труба гофрированная Ду 20мм ПВХ | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0 | 0
| Труба тип 2 |  | Труба ПЭ 20х2,0 PN12 | м | 2200 | 2400 | 1600 | 1200 | 7400 | 0 | 0
| Труба тип 3 | DKC | Труба гладкая ПВХ диаметром 63мм | м | 70 | 60 | 72 | 60 | 262 | 0 | 0
| Кабель тип 1 |  | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм2 | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 0
| Кабель тип 2 |  | РК 75-7-327нг(А)-HF | м | 400 | 400 | 800 | 400 | 2000 | 0 | 0
| Кабель тип 3 |  | РК75-4,8-322нг(А)-HF | м | 2400 | 2500 | 1800 | 1400 | 8100 | 0 | 0
| Провод тип 1 | ПуГВнг(А)-LS | Провод с медной жилой, гибкий сечением 6 мм2 | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0
| Прочие материалы | [9 empty] | 0
| Хомут для труб 63 мм | DKC |  | шт | 70 | 60 | 72 | 60 | 262 | 0 | 0
11.13.02. | Установка оборудования
11.13.02.01 | Установка оборудования
| Работа: | [9 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [9 empty] | 0
| Антенна ДМВ, "Сигнал профи", Зэтрон, 12,5дБ, АТКГ(В)-5.1.21-60.4 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Грозозащита - разрядник, ЛАНС |  | ART-UV-1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Усилитель мультидиапазонный (47-862 МГц). 3 входов |  | TERRA MA-025 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Мачта к антенне 4.5м (алюминий) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Кронштейн стеновой |  | КСМ-35 | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0
| Изолятор земли, ЛАНС |  | ART-1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Аттенюатор |  | F 135-12 | шт | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0
| Усилитель домовой 47…860 МГц, регулируемый, 220 В |  | TERRA НA-126 | шт | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0
| Заглушка 75 Ом |  | 05-4081 | шт | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0
| Розетка штепсельная для открытой проводки с 3-м заземляющим контактом 220В, 10 А |  |  | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0
| F-разъем на SAT-703 |  |  | шт | 159 | 149 | 143 | 93 | 544 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-8-20 | шт | 12 | 10 |  |  | 22 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-8-16 | шт | 6 | 5 |  |  | 11 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-8-12 | шт | 5 | 4 |  |  | 9 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-4-20 | шт |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-4-16 | шт |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-4-12 | шт |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-2-20 | шт |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-2-16 | шт |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-2-12 | шт |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-6-20 | шт |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-6-16 | шт |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0
| Ответвитель |  | LA-6-12 | шт |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
| Щит |  | ЩМП-3 650*500*220 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Автоматический выключатель номиналом 16А |  |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
| Делитель LV-3 |  |  | шт | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0
11.13.04. | ПНР
11.13.04.00 | ПНР | [9 empty] | 0
| Работа: | [9 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
| Материалы: | [9 empty] | 0
0
[10 empty] | Итого по ЛСР с НДС: | 0
[10 empty] | в тч стоимость работ: | 0
[10 empty] | в тч стоимость материалов: | 0
[10 empty] | в тч НДС: |  | указать при необходимости
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## работа
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
___________/
Ведомость работ
Устройство системы телевидения. ГП-76
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 76.1 | 76.2 | 76.3 | 76.4 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.13. | Устройство телевидения
11.13.01 | Прокладка КПП, трубы
11.13.01.00 | Прокладка КПП, трубы
Работа:
| Прокладка КПП |  |  | м | 2910 | 3010 | 2710 | 1910 | 10540 |  | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 2470 | 2660 | 1872 | 1460 | 8462 |  | 0
11.13.02. | Установка оборудования
11.13.02.01 | Установка оборудования
Работа:
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
11.13.04. | ПНР
11.13.04.00 | ПНР
Работа:
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
[10 empty] | Итого стоимост работ | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## материал
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
___________/
Ведомость материалов
Устройство системы телевидения. ГП-76
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 76.1 | 76.2 | 76.3 | 76.4 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.13. | Устройство телевидения
11.13.01 | Прокладка КПП, трубы
11.13.01.00 | Прокладка КПП, трубы
| Труба тип 1 |  | Труба гофрированная Ду 20мм ПВХ | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |  | 0
| Труба тип 2 |  | Труба ПЭ 20х2,0 PN12 | м | 2200 | 2400 | 1600 | 1200 | 7400 |  | 0
| Труба тип 3 | DKC | Труба гладкая ПВХ диаметром 63мм | м | 70 | 60 | 72 | 60 | 262 |  | 0
| Кабель тип 1 |  | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм2 | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 0
| Кабель тип 2 |  | РК 75-7-327нг(А)-HF | м | 400 | 400 | 800 | 400 | 2000 |  | 0
| Кабель тип 3 |  | РК75-4,8-322нг(А)-HF | м | 2400 | 2500 | 1800 | 1400 | 8100 |  | 0
| Провод тип 1 | ПуГВнг(А)-LS | Провод с медной жилой, гибкий сечением 6 мм2 | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 0
Прочие материалы
| Хомут для труб 63 мм | DKC |  | шт | 70 | 60 | 72 | 60 | 262 |  | 0
11.13.02. | Установка оборудования
11.13.02.01 | Установка оборудования
| Антенна ДМВ, "Сигнал профи", Зэтрон, 12,5дБ, АТКГ(В)-5.1.21-60.4 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
| Грозозащита - разрядник, ЛАНС |  | ART-UV-1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
| Усилитель мультидиапазонный (47-862 МГц). 3 входов |  | TERRA MA-025 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
| Мачта к антенне 4.5м (алюминий) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
| Кронштейн стеновой |  | КСМ-35 | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 0
| Изолятор земли, ЛАНС |  | ART-1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
| Аттенюатор |  | F 135-12 | шт | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |  | 0
| Усилитель домовой 47…860 МГц, регулируемый, 220 В |  | TERRA НA-126 | шт | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |  | 0
| Заглушка 75 Ом |  | 05-4081 | шт | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |  | 0
| Розетка штепсельная для открытой проводки с 3-м заземляющим контактом 220В, 10 А |  |  | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 0
| F-разъем на SAT-703 |  |  | шт | 159 | 149 | 143 | 93 | 544 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-8-20 | шт | 12 | 10 |  |  | 22 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-8-16 | шт | 6 | 5 |  |  | 11 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-8-12 | шт | 5 | 4 |  |  | 9 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-4-20 | шт |  |  | 6 |  | 6 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-4-16 | шт |  |  | 12 |  | 12 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-4-12 | шт |  |  | 6 |  | 6 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-2-20 | шт |  |  | 6 |  | 6 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-2-16 | шт |  |  | 12 |  | 12 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-2-12 | шт |  |  | 6 |  | 6 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-6-20 | шт |  |  |  | 10 | 10 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-6-16 | шт |  |  |  | 5 | 5 |  | 0
| Ответвитель |  | LA-6-12 | шт |  |  |  | 4 | 4 |  | 0
| Щит |  | ЩМП-3 650*500*220 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
| Автоматический выключатель номиналом 16А |  |  | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0
| Делитель LV-3 |  |  | шт | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 |  | 0
[10 empty] | Итого стоимость материалов | 0
Примечание:
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.